## V전지
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자
업체명 | 정문쇼핑백기획 |  |  | 소재지
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | 확인 불가 |  |  | 제조일자 | 확인 불가(구형 배터리)
장비명 | 현대 15BR-AC |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 |  |  |  | 13
2 |  |  |  | 14
3 |  |  |  | 15
4 |  |  |  | 16
5 |  |  |  | 17
6 |  |  |  | 18
7 |  |  |  | 19
8 |  |  |  | 20
9 |  |  |  | 21
10 |  |  |  | 22
11 |  |  |  | 23
12 |  |  |  | 24
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
1. 지게차 ON 불가로 점검 불가, 총전압 2.31V, 1개 셀 비중 1.090/25℃, 작년 10월 지게차 이동 후 충전 X 2. 수명종료 판단, 교체 권고