## V전지
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자
업체명 | 굿모닝하이넥 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCF280-48V |  |  | 제조일자 | 2013.12.07
장비명 | 클라크 15FL |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류 | DC 50, AC 23.6
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 1.99 | 1.174 | 9 | 13 | 1.99 | 1.172 | 9
2 | 1.99 | 1.174 | 9 | 14 | 1.99 | 1.169 | 9
3 | 1.99 | 1.178 | 9 | 15 | 1.99 | 1.172 | 10
4 | 1.99 | 1.176 | 9 | 16 | 1.99 | 1.18 | 10
5 | 1.99 | 1.167 | 9 | 17 | 1.99 | 1.17 | 10
6 | 1.99 | 1.165 | 9 | 18 | 1.99 | 1.18 | 10
7 | 1.99 | 1.171 | 9 | 19 | 1.99 | 1.168 | 10
8 | 1.99 | 1.172 | 9 | 20 | 1.99 | 1.169 | 10
9 | 1.99 | 1.173 | 10 | 21 | 1.99 | 1.173 | 9
10 | 1.99 | 1.176 | 10 | 22 | 1.99 | 1.173 | 9
11 | 1.99 | 1.176 | 10 | 23 | 1.99 | 1.172 | 10
12 | 1.99 | 1.171 | 10 | 24 | 1.99 | 1.172 | 10
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
1. 충전 2개월 1회, 사용 1달 5회 20~30분 사용, 과다 보액으로 증류수 보액 높이 조정 권고, 충전기 선 절연테이프 조치