## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 3월 18일 | 점검형태 | BS
업체명 | SKT 박달국소 | 온도(℃) | 30 ~ 31
용도,장소 | 전송장비 | 충전전압(V) | 54.1
제품명 | SLD40-12(타사 전지 쏠라이트) | DC(A) | 0
수량(EA) | 4EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.03.15(S1031523) | 내부저항(mΩ) 참고치
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.66 | 70.5 | #DIV/0!
2 | 13.4 | 43.2 | #DIV/0!
3 | 13.49 | 68.7 | #DIV/0!
4 | 13.56 | 61.9 | #DIV/0!
평균 | 13.5275 | 61.075 | #DIV/0!