## 400톤 대차
형 명 | VCP900-84V | 제조일자 | 2023.08.30 (설치일 24년 2월) |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-08-12 | HD현대엔진 | 방폭 400톤 대차 | 1 | 2.1 | 1.25 | 1.2535 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 2 | 2.08 | 1.23 | 1.2335 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 3 | 2.07 | 1.227 | 1.2305 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 4 | 2.07 | 1.22 | 1.2235 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 5 | 2.08 | 1.227 | 1.2305 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 6 | 2.09 | 1.237 | 1.2405 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 7 | 2.09 | 1.245 | 1.2485 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 8 | 2.08 | 1.229 | 1.2325 |  |  | 30 | 커버 변형
2024-08-12 |  |  | 9 | 2.06 | 1.211 | 1.2145 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 10 | 2.05 | 1.202 | 1.2055 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 11 | 2.04 | 1.188 | 1.1915 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 12 | 2.05 | 1.202 | 1.2055 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 13 | 2.06 | 1.214 | 1.2175 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 14 | 2.09 | 1.239 | 1.2425 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 15 | 2.08 | 1.234 | 1.2375 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 16 | 2.07 | 1.218 | 1.2215 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 17 | 2.05 | 1.197 | 1.2005 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 18 | 2.04 | 1.183 | 1.1865 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 19 | 2.04 | 1.186 | 1.1895 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 20 | 2.07 | 1.216 | 1.2195 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 21 | 2.09 | 1.237 | 1.2405 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 22 | 2.09 | 1.24 | 1.2435 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 23 | 2.08 | 1.223 | 1.2265 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 24 | 2.04 | 1.19 | 1.1935 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 25 | 2.04 | 1.191 | 1.1945 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 26 | 2.05 | 1.202 | 1.2055 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 27 | 2.06 | 1.212 | 1.2155 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 28 | 2.08 | 1.229 | 1.2325 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 29 | 2.08 | 1.227 | 1.2305 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 30 | 2.06 | 1.215 | 1.2185 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 31 | 2.05 | 1.202 | 1.2055 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 32 | 2.04 | 1.188 | 1.1915 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 33 | 2.06 | 1.205 | 1.2085 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 34 | 2.07 | 1.218 | 1.2215 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 35 | 2.09 | 1.243 | 1.2465 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 36 | 2.1 | 1.252 | 1.2555 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 37 | 2.08 | 1.233 | 1.2365 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 38 | 2.09 | 1.241 | 1.2445 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 39 | 2.07 | 1.223 | 1.2265 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 40 | 2.07 | 1.225 | 1.2285 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 41 | 2.08 | 1.233 | 1.2365 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 42 | 2.09 | 1.237 | 1.2405 |  |  | 30
점검내용 | 1. 밀폐형 캡 설치 및 액 높이 등 현장 상황을 정확하게 알 수 없어 미충전 상태 점검 2. 밀폐형 캡 설치 후 납품 후 약 5개월 운용된 제품으로충전시 열, 냄새 발생으로 철함 개방시 극판 공기 노출, #8번 셀 커버 변형 및 위측 복배 발생 됨 → 대양정공(대차 제작업체) 측 정제수 보충 후 운용 3. 전압, 비중 편차 발생(2.04~2.10V, 1.187~1.256/25℃)되었으며 정확한 제품 상태 파악을 위한 품질팀 내용 공유 예정 4. 자체 제작 충전기 운용중으로 플러그 사양 차이, 케이블 대차 직접 연결로 방전, 충전량 확인을 위한 레코더 설치 불가함에 따라 공장 협의 후 합동 점검 필요할 것으로 판단됨 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
8번 셀 단자 높이 편차, 복배 |  |  |  |  | 8번 셀 단자부 커버 변형 |  |  |  |  | 400톤 대차 사진
8번 셀 비중 |  |  |  |  | 대차 전지 설치 사진 |  |  |  |  | 밀폐형 캡 → 원터치 캡 교체
충전기 (1) |  |  |  |  | 충전기 (2) |  |  |  |  | 충전기 플러그
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]
충전기 연결 부분

## 200톤 대차
형 명 | VCP900-84V | 제조일자 | 2023.08.11 (설치일 24년 2월) |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-08-12 | HD현대엔진 | 방폭 200톤 대차 | 1 | 2.1 | 1.242 | 1.2455 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 2 | 2.1 | 1.241 | 1.2452 |  |  | 31
2024-08-12 |  |  | 3 | 2.1 | 1.242 | 1.2455 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 4 | 2.09 | 1.238 | 1.2415 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 5 | 2.1 | 1.232 | 1.2355 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 6 | 2.1 | 1.232 | 1.2355 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 7 | 2.1 | 1.233 | 1.2365 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 8 | 2.1 | 1.231 | 1.2345 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 9 | 2.09 | 1.239 | 1.2425 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 10 | 2.09 | 1.238 | 1.2415 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 11 | 2.09 | 1.238 | 1.2415 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 12 | 2.09 | 1.238 | 1.2415 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 13 | 2.1 | 1.244 | 1.2475 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 14 | 2.1 | 1.244 | 1.2475 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 15 | 2.1 | 1.247 | 1.2505 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 16 | 2.1 | 1.244 | 1.2475 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 17 | 2.09 | 1.241 | 1.2445 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 18 | 2.09 | 1.24 | 1.2442 |  |  | 31
2024-08-12 |  |  | 19 | 2.1 | 1.242 | 1.2455 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 20 | 2.1 | 1.247 | 1.2505 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 21 | 2.1 | 1.242 | 1.2455 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 22 | 2.1 | 1.249 | 1.2525 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 23 | 2.1 | 1.244 | 1.2475 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 24 | 2.1 | 1.242 | 1.2455 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 25 | 2.1 | 1.241 | 1.2445 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 26 | 2.1 | 1.241 | 1.2445 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 27 | 2.1 | 1.244 | 1.2475 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 28 | 2.1 | 1.245 | 1.2485 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 29 | 2.1 | 1.244 | 1.2475 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 30 | 2.1 | 1.246 | 1.2495 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 31 | 2.1 | 1.243 | 1.2465 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 32 | 2.1 | 1.243 | 1.2465 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 33 | 2.1 | 1.245 | 1.2485 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 34 | 2.1 | 1.244 | 1.2475 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 35 | 2.1 | 1.246 | 1.2495 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 36 | 2.1 | 1.249 | 1.2525 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 37 | 2.1 | 1.245 | 1.2485 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 38 | 2.1 | 1.245 | 1.2485 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 39 | 2.1 | 1.245 | 1.2485 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 40 | 2.1 | 1.247 | 1.2505 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 41 | 2.1 | 1.244 | 1.2475 |  |  | 30
2024-08-12 |  |  | 42 | 2.1 | 1.245 | 1.2485 |  |  | 30
점검내용 | 1. 원터치 캡 설치 제품으로 전압, 비중 편차 없어 400톤 대차 대비 양호, 총전압 88V 2. 플로트 흰띠 상단으로부터 0.5~0.6cm 하강, 극판 잠김 상태로 현장 정제수 보충 완료 3. 400톤 대차와 동일 충전기 사용중 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]