## LG 전자 창원공장
형 명 | 5pzs775-80v | 제조일자 | 2024.01.15 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 1 | 2.12 | 1.27 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 2 | 2.13 | 1.28 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 3 | 2.13 | 1.285 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 4 | 2.11 | 1.27 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 5 | 2.13 | 1.27 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 6 | 2.12 | 1.27 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 7 | 2.11 | 1.265 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 8 | 2.11 | 1.27 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 9 | 2.12 | 1.27 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 10 | 2.12 | 1.26 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 11 | 2.11 | 1.27 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 12 | 2.11 | 1.27 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 13 | 2.12 | 1.265 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 14 | 2.1 | 1.265 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 15 | 2.1 | 1.27 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 16 | 2.12 | 1.27 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 17 | 2.12 | 1.27 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 18 | 2.12 | 1.265 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 19 | 0 | 1.1 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 20 | 2.11 | 1.27 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 21 | 2.11 | 1.27 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 22 | 2.12 | 1.26 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 23 | 2.11 | 1.265 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 24 | 2.12 | 1.27 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 25 | 2.11 | 1.26 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 26 | 2.11 | 1.26 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 27 | 2.1 | 1.255 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 28 | 2.12 | 1.27 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 29 | 2.12 | 1.275 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 30 | 2.11 | 1.26 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 31 | 2.11 | 1.265 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 32 | 2.11 | 1.26 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 33 | 2.12 | 1.27 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 34 | 2.11 | 1.27 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 35 | 2.11 | 1.27 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 36 | 2.13 | 1.275 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 37 | 2.13 | 1.28 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 38 | 2.13 | 1.27 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 39 | 2.13 | 1.28 |  |  | 15.8
2024.-12.06 | LG 전자 창원공장 | 지게차 | 40 | 2.12 | 1.27 |  |  | 15.8
점검내용 | 1.전압불량(저전압)으로 인한 AS요청 2.#19번 전지 전압 및 비중: 0V /1.100이하 → 내부단락으로 추정 3.나머지 전지 : 이상없음 →2.10~2.13V/CELL , 1.255~1.280 4. #19번 전지 교체 및 해체분석 진행예정 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진