## 삼오종합식품
형 명 | VCE660 | 제조일자 | 2024.1021 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-04 | 삼오종합식품 | 두산 2.5톤 지게차 | 1 | 2.16 | 1.26 |  |  | 17
2025-03-04 | 삼오종합식품 | 두산 2.5톤 지게차 | 2 | 2.16 | 1.26 |  |  | 17
2025-03-04 | 삼오종합식품 | 두산 2.5톤 지게차 | 3 | 2.16 | 1.265 |  |  | 17
2025-03-04 | 삼오종합식품 | 두산 2.5톤 지게차 | 4 | 2.17 | 1.26 |  |  | 17
2025-03-04 | 삼오종합식품 | 두산 2.5톤 지게차 | 5 | 2.16 | 1.26 |  |  | 17
2025-03-04 | 삼오종합식품 | 두산 2.5톤 지게차 | 6 | 2.16 | 1.27 |  |  | 17
2025-03-04 | 삼오종합식품 | 두산 2.5톤 지게차 | 7 | 2.16 | 1.25 |  |  | 17
2025-03-04 | 삼오종합식품 | 두산 2.5톤 지게차 | 8 | 2.17 | 1.27 |  |  | 17
2025-03-04 | 삼오종합식품 | 두산 2.5톤 지게차 | 9 | 2.16 | 1.26 |  |  | 17
2025-03-04 | 삼오종합식품 | 두산 2.5톤 지게차 | 10 | 2.16 | 1.26 |  |  | 17
2025-03-04 | 삼오종합식품 | 두산 2.5톤 지게차 | 11 | 2.16 | 1.255 |  |  | 17
2025-03-04 | 삼오종합식품 | 두산 2.5톤 지게차 | 12 | 2.16 | 1.265 |  |  | 17
2025-03-04 | 삼오종합식품 | 두산 2.5톤 지게차 | 13 | 2.16 | 1.25 |  |  | 17
2025-03-04 | 삼오종합식품 | 두산 2.5톤 지게차 | 14 | 2.16 | 1.255 |  |  | 17
2025-03-04 | 삼오종합식품 | 두산 2.5톤 지게차 | 15 | 2.16 | 1.26 |  |  | 17
2025-03-04 | 삼오종합식품 | 두산 2.5톤 지게차 | 16 | 2.15 | 1.265 |  |  | 17
2025-03-04 | 삼오종합식품 | 두산 2.5톤 지게차 | 17 | 2.16 | 1.27 |  |  | 17
2025-03-04 | 삼오종합식품 | 두산 2.5톤 지게차 | 18 | 2.16 | 1.26 |  |  | 17
2025-03-04 | 삼오종합식품 | 두산 2.5톤 지게차 | 19 | 2.16 | 1.26 |  |  | 17
2025-03-04 | 삼오종합식품 | 두산 2.5톤 지게차 | 20 | 2.16 | 1.27 |  |  | 17
2025-03-04 | 삼오종합식품 | 두산 2.5톤 지게차 | 21 | 2.17 | 1.265 |  |  | 17
2025-03-04 | 삼오종합식품 | 두산 2.5톤 지게차 | 22 | 2.14 | 1.265 |  |  | 17
2025-03-04 | 삼오종합식품 | 두산 2.5톤 지게차 | 23 | 2.16 | 1.265 |  |  | 17
2025-03-04 | 삼오종합식품 | 두산 2.5톤 지게차 | 24 | 2.16 | 1.27 |  |  | 17
점검내용 | 1.사용시간저하으로 인한 AS요청 2.지게차 KEY ON 상태에서도 40A 전류 방전 3.충전기 TAP전압 및 입력전압: 이상없으나 무부하 전압 71.8V 로 높아 충전시간 짧아짐 4.전지 전압 및 비중 : 2.14~2.17V / 1.250~1.270 5.지게차, 충전기 점검 권고 |  |  |  | 유첨 문서
사진 |  |  |  |  | 제품사진
전지 형명
KEY ON 상태 방전전류
충전기 TAP