## 종합 파일
AJ네트웍스 V전지 BS 점검내역
구분 |  | 일련 번호 | 설치 장비 | 형명 | 제조 로트 | 전압(V) | 비중(25℃) | 온도(℃) | 점검 결과 | 안전 예방 | 구매 권고 | 비고
섹터 | No
J | 1 | TY28C109 | 도요타 | 확인 불가 | 확인 불가 | 2.04~2.06 | 1.149~1.222 | 5~12 | 양호 |  |  | 비중 편차로 인한 균등충전 필요 | 구분 | 수량
| 2 | CL20C195 | 클라크 EPX20FL | VCE600-48V | 2020.07.06 | 2.06~2.08 | 1.198~1.229 | 6 | 양호 |  |  | - | 안전 예방 | 9
| 3 | TY15C1375 | 도요타 8FB15 | VCD400M-48V | 2022.12.09 | 2.09~2.10 | 1.154~1.217 | 5 | 양호 | O |  | 비중 편차로 인한 균등충전 필요 (-)메인 케이블 부식 청소 필요 | 구매 권고 | 2
| 4 | KM15C118 | 코마츠 | VCF400-48V | 2017.04.18 | 1.92~1.99 | 1.112~1.152 | 6~7 | 양호 | O |  | 과방전 상태, 충전 후 회복 불가시 교체 권고, 외곽 부식 청소 필요
| 5 | KM25C117 | 코마츠 FB25EXL-11 | VCDH580M-48V | 2021.08.19 | 2.00~2.01 | 1.147~1.169 | 5~7 | 양호 |  |  | 과방전 상태, 충전 필요
| 6 | - | 클라크 EPX20FL | VCE600-48V | 확인 불가 | 2.1 | 1.242~1.253 | 6~10 | 보액 필요 | O |  | 대다수 셀 액 부족, 보액 필요
| 7 | TY20C380 | 도요타 8FB20C380 | 확인 불가 | 확인 불가 | 0.11~1.17 | 액없음 | - | 교체 권고 | O | O | 전 셀 액 없음, 교체 권고
| 8 | CL32C115 | 클라크 EPX32FL | VCE740-48V | 2023.01.04 | 2.02~2.05 | 1.168~1.201 | 6~8 | 양호 |  |  | 충전 필요
| 9 | 확인 불가 (TY25C791 앞차량) | 도요타 8FBN25 | 확인 불가 | 확인 불가 | 1.98~2.02 | 액없음 | - | 보액 필요 | O |  | 전 셀 액 없음, 보액 필요
| 10 | TY25C791 | 도요타 8FBCU20 | 확인 불가 | 확인 불가 | 1.86~2.02 | 1.092~1.155 | 3~5 | 양호 | O |  | 과방전 상태, 충전 후 회복 불가시 교체 권고 (-)메인 케이블 커버 없음, 쇼트 위험
| 11 | TY25C343 | 도요타 8FBCU20 | 확인 불가 | 확인 불가 | 1.94~1.98 | 1.086~1.128 | 4~5 | 양호 | O |  | 과방전 상태, 충전 후 회복 불가시 교체 권고 외각 부식 청소 필요
| 12 | TY15C851 | 도요타 7FB15 | VCD400M-48V | 2021.08.27 | 0.00~1.79 (#1, 3, 4, 5, 9, 10, 18, 20, 21) | 0.992(#21) 잔여 셀 액 없음 | 4(#21) | 교체 권고 | O | O | #21번 셀 외 전 셀 액없음, 극판 공기 노출, 수명종료 판단됨에 따라 교체 권고
| 13 | TY25C481 | 도요타 7FB28 | VCDH580M-48V | 2024.04.18 | 2.10~2.12 | 1.250~1.275 | 4 | 양호 |  |  | -
| 14 | TY15C163 | 도요타 7FBE15 | VCF400-48V | 2023.02.06 | 1.88~1.91 | 1.029~1.060 | 5 | 양호 | O |  | 과방전 상태, 충전 및 보액 필요
| 15 | CL20C118 | 클라크 EPX20SFL | VCDH580M-48V | 2023.05.24 | 2.03~2.05 | 1.169~1.192 | 5 | 양호 |  |  | -

## 1
형 명 | 확인 불가 | 제조일자 | 확인 불가 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-07 | AJ네트웍스 | 도요타 | 1 | 2.06 | 1.227 | 1.2179 |  |  | 12
2025-03-07 |  |  | 2 | 2.04 | 1.219 | 1.2078 |  |  | 9
2025-03-07 |  |  | 3 | 2.05 | 1.221 | 1.2091 |  |  | 8
2025-03-07 |  |  | 4 | 2.06 | 1.224 | 1.2114 |  |  | 7
2025-03-07 |  |  | 5 | 2.05 | 1.229 | 1.2157 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 6 | 2.06 | 1.229 | 1.2157 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 7 | 2.06 | 1.225 | 1.2117 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 8 | 2.06 | 1.223 | 1.2097 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 9 | 2.06 | 1.224 | 1.2107 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 10 | 2.06 | 1.221 | 1.2084 |  |  | 7
2025-03-07 |  |  | 11 | 2.06 | 1.218 | 1.2054 |  |  | 7
2025-03-07 |  |  | 12 | 2.06 | 1.16 | 1.1488 |  |  | 9
2025-03-07 |  |  | 13 | 2.06 | 1.221 | 1.2105 |  |  | 10
2025-03-07 |  |  | 14 | 2.06 | 1.219 | 1.2057 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 15 | 2.06 | 1.22 | 1.2074 |  |  | 7
2025-03-07 |  |  | 16 | 2.06 | 1.226 | 1.2127 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 17 | 2.06 | 1.23 | 1.2167 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 18 | 2.06 | 1.228 | 1.2147 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 19 | 2.06 | 1.218 | 1.2047 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 20 | 2.06 | 1.224 | 1.2107 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 21 | 2.06 | 1.235 | 1.2217 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 22 | 2.06 | 1.221 | 1.207 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 23 | 2.06 | 1.231 | 1.217 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 24 | 2.06 | 1.234 | 1.2214 |  |  | 7
점검내용 | 1. 총전압 49.40V, 외관 일부 부식, 지게차 메인플러그 구리선 노출, 절연 처리 필요 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 2
형 명 | VCE600-48V | 제조일자 | 2020.07.06 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-07 | AJ네트웍스 | 클라크 EPX20FL | 1 | 2.08 | 1.24 | 1.2267 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 2 | 2.08 | 1.233 | 1.2197 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 3 | 2.08 | 1.24 | 1.2267 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 4 | 2.08 | 1.233 | 1.2197 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 5 | 2.08 | 1.232 | 1.2187 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 6 | 2.08 | 1.232 | 1.2187 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 7 | 2.08 | 1.223 | 1.2097 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 8 | 2.08 | 1.235 | 1.2217 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 9 | 2.08 | 1.236 | 1.2227 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 10 | 2.08 | 1.234 | 1.2207 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 11 | 2.07 | 1.229 | 1.2157 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 12 | 2.06 | 1.211 | 1.1977 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 13 | 2.08 | 1.234 | 1.2207 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 14 | 2.08 | 1.241 | 1.2277 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 15 | 2.08 | 1.242 | 1.2287 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 16 | 2.06 | 1.213 | 1.1997 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 17 | 2.07 | 1.225 | 1.2117 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 18 | 2.08 | 1.233 | 1.2197 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 19 | 2.08 | 1.234 | 1.2207 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 20 | 2.08 | 1.235 | 1.2217 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 21 | 2.08 | 1.241 | 1.2277 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 22 | 2.07 | 1.223 | 1.2097 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 23 | 2.07 | 1.229 | 1.2157 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 24 | 2.08 | 1.241 | 1.2277 |  |  | 6
점검내용 | 1. 총전압 49.83V, 양호 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
<(-)메인 케이블 인접 부식>
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 3
형 명 | VCD400M-48V | 제조일자 | 2022.12.09 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-07 | AJ네트웍스 | 도요타 8FB15 | 1 | 2.09 | 1.204 | 1.19 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 2 | 2.1 | 1.19 | 1.176 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 3 | 2.1 | 1.168 | 1.154 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 4 | 2.1 | 1.211 | 1.197 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 5 | 2.1 | 1.201 | 1.187 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 6 | 2.1 | 1.215 | 1.201 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 7 | 2.09 | 1.206 | 1.192 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 8 | 2.09 | 1.231 | 1.217 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 9 | 2.09 | 1.191 | 1.177 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 10 | 2.09 | 1.188 | 1.174 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 11 | 2.09 | 1.189 | 1.175 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 12 | 2.09 | 1.171 | 1.157 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 13 | 2.09 | 1.211 | 1.197 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 14 | 2.09 | 1.169 | 1.155 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 15 | 2.09 | 1.212 | 1.198 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 16 | 2.1 | 1.202 | 1.188 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 17 | 2.09 | 1.198 | 1.184 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 18 | 2.09 | 1.191 | 1.177 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 19 | 2.09 | 1.191 | 1.177 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 20 | 2.09 | 1.175 | 1.161 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 21 | 2.09 | 1.175 | 1.161 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 22 | 2.1 | 1.189 | 1.175 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 23 | 2.1 | 1.196 | 1.182 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 24 | 2.1 | 1.182 | 1.168 |  |  | 5
점검내용 | 1. 총전압 50.27V, 양호 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 4
형 명 | VCF400-48V | 제조일자 | 2017.04.18 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-07 | AJ네트웍스 | 코마츠 | 1 | 1.99 | 1.165 | 1.1524 |  |  | 7
2025-03-07 |  |  | 2 | 1.97 | 1.16 | 1.1474 |  |  | 7
2025-03-07 |  |  | 3 | 1.98 | 1.154 | 1.1407 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 4 | 1.99 | 1.155 | 1.1417 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 5 | 1.97 | 1.146 | 1.1327 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 6 | 1.98 | 1.154 | 1.1407 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 7 | 1.98 | 1.143 | 1.1297 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 8 | 1.92 | 1.133 | 1.1197 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 9 | 1.96 | 1.135 | 1.1217 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 10 | 1.96 | 1.136 | 1.1227 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 11 | 1.95 | 1.125 | 1.1117 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 12 | 1.97 | 1.143 | 1.1297 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 13 | 1.97 | 1.146 | 1.1327 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 14 | 1.96 | 1.125 | 1.1117 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 15 | 1.96 | 1.135 | 1.1217 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 16 | 1.97 | 1.141 | 1.1277 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 17 | 1.97 | 1.144 | 1.1307 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 18 | 1.97 | 1.143 | 1.1297 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 19 | 1.98 | 1.154 | 1.1407 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 20 | 1.96 | 1.131 | 1.1177 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 21 | 1.98 | 1.156 | 1.1427 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 22 | 1.99 | 1.161 | 1.1477 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 23 | 1.99 | 1.158 | 1.1447 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 24 | 1.99 | 1.162 | 1.1487 |  |  | 6
점검내용 | 1. 총전압 47.35V, 약 8년 경과, 과방전으로 인한 충전 필요 외곽 부식으로 인한 젖은 천 청소 필요 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
<철함 외각 부식>
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 5
형 명 | VCDH580M-48V | 제조일자 | 2021.08.19 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-07 | AJ네트웍스 | 코마츠 FB25EXL-11 | 1 | 2.01 | 1.176 | 1.1627 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 2 | 2.01 | 1.171 | 1.1577 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 3 | 2.01 | 1.167 | 1.1544 |  |  | 7
2025-03-07 |  |  | 4 | 2.01 | 1.178 | 1.1647 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 5 | 2.01 | 1.177 | 1.1637 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 6 | 2 | 1.163 | 1.1504 |  |  | 7
2025-03-07 |  |  | 7 | 2.01 | 1.172 | 1.1587 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 8 | 2.01 | 1.182 | 1.1687 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 9 | 2 | 1.168 | 1.154 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 10 | 2.01 | 1.167 | 1.1537 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 11 | 2.01 | 1.174 | 1.1607 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 12 | 2 | 1.178 | 1.164 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 13 | 2.01 | 1.171 | 1.1577 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 14 | 2.01 | 1.174 | 1.1607 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 15 | 2 | 1.16 | 1.1467 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 16 | 2.01 | 1.171 | 1.1577 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 17 | 2.01 | 1.177 | 1.1637 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 18 | 2 | 1.168 | 1.1547 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 19 | 2.01 | 1.171 | 1.1577 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 20 | 2 | 1.172 | 1.1587 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 21 | 2.01 | 1.168 | 1.1547 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 22 | 2 | 1.166 | 1.1527 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 23 | 2 | 1.166 | 1.1527 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 24 | 2.01 | 1.171 | 1.1577 |  |  | 6
점검내용 | 1. 총전압 48.18V, 충전 필요 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 6
형 명 | VCE600-48V | 제조일자 | 확인 불가 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-07 | AJ네트웍스 | 클라크 EPX20FL | 1 | 2.1 | 1.258 | 1.2475 |  |  | 10 | 액부족
2025-03-07 |  |  | 2 | 2.1 | 1.257 | 1.2451 |  |  | 8 | 액부족
2025-03-07 |  |  | 3 | 2.1 | 1.263 | 1.2511 |  |  | 8 | 액부족
2025-03-07 |  |  | 4 | 2.1 | 1.261 | 1.2484 |  |  | 7 | 액부족
2025-03-07 |  |  | 5 | 2.1 | 1.256 | 1.2434 |  |  | 7
2025-03-07 |  |  | 6 | 2.1 | 1.255 | 1.2424 |  |  | 7
2025-03-07 |  |  | 7 | 2.1 | 1.261 | 1.2477 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 8 | 2.1 | 1.266 | 1.2527 |  |  | 6 | 액부족
2025-03-07 |  |  | 9 | 2.1 | 1.264 | 1.2507 |  |  | 6 | 액부족
2025-03-07 |  |  | 10 | 2.1 | 1.256 | 1.2427 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 11 | 2.1 | 1.259 | 1.2457 |  |  | 6 | 액부족
2025-03-07 |  |  | 12 | 2.1 | 1.257 | 1.2444 |  |  | 7 | 액부족
2025-03-07 |  |  | 13 | 2.1 | 1.254 | 1.2421 |  |  | 8 | 액부족
2025-03-07 |  |  | 14 | 2.1 | 1.257 | 1.2444 |  |  | 7 | 액부족
2025-03-07 |  |  | 15 | 2.1 | 1.261 | 1.2477 |  |  | 6 | 액부족
2025-03-07 |  |  | 16 | 2.1 | 1.259 | 1.2457 |  |  | 6 | 액부족
2025-03-07 |  |  | 17 | 2.1 | 1.258 | 1.2447 |  |  | 6 | 액부족
2025-03-07 |  |  | 18 | 2.1 | 1.256 | 1.2427 |  |  | 6 | 액부족
2025-03-07 |  |  | 19 | 2.1 | 1.262 | 1.2487 |  |  | 6 | 액부족
2025-03-07 |  |  | 20 | 2.1 | 1.258 | 1.2447 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 21 | 2.1 | 1.257 | 1.2437 |  |  | 6 | 액부족
2025-03-07 |  |  | 22 | 2.1 | 1.257 | 1.2437 |  |  | 6 | 액부족
2025-03-07 |  |  | 23 | 2.1 | 1.265 | 1.2517 |  |  | 6 | 액부족
2025-03-07 |  |  | 24 | 2.1 | 1.258 | 1.2447 |  |  | 6 | 액부족
액부족
점검내용 | 1. 총전압 50.42V, 대다수 셀 액 부족, 보액 필요 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 7
형 명 | 확인 불가 | 제조일자 | 확인 불가 (주황색 커버) |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-07 | AJ네트웍스 | 도요타 | 1 | 1.13 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 2 | 0.85 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 3 | 1.01 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 4 | 1 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 5 | 0.98 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 6 | 1.14 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 7 | 1.05 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 8 | 0.53 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 9 | 0.42 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 10 | 0.81 | 액없음 | #VALUE! |  |  |  | 단자 상승
2025-03-07 |  |  | 11 | 0.11 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 12 | 0.94 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 13 | 1.04 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 14 | 0.84 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 15 | 0.75 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 16 | 0.31 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 17 | 0.35 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 18 | 1.02 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 19 | 1.14 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 20 | 1.05 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 21 | 0.98 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 22 | 0.89 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 23 | 0.96 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 24 | 1.17 | 액없음 | #VALUE!
점검내용 | 1. 총전압 20.28V, 전 셀 액 없음, 교체 권고 10번 셀 단자 상승 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 단자 상승
극판 공기 노출
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 8
형 명 | VCE740-48V | 제조일자 | 2023.01.04 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-07 | AJ네트웍스 | 도요타 | 1 | 2.05 | 1.211 | 1.1991 |  |  | 8
2025-03-07 |  |  | 2 | 2.03 | 1.198 | 1.1854 |  |  | 7
2025-03-07 |  |  | 3 | 2.03 | 1.19 | 1.1767 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 4 | 2.03 | 1.196 | 1.1827 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 5 | 2.03 | 1.194 | 1.1807 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 6 | 2.04 | 1.198 | 1.1847 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 7 | 2.03 | 1.197 | 1.1837 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 8 | 2.04 | 1.203 | 1.1904 |  |  | 7
2025-03-07 |  |  | 9 | 2.04 | 1.202 | 1.1894 |  |  | 7
2025-03-07 |  |  | 10 | 2.04 | 1.2 | 1.1874 |  |  | 7
2025-03-07 |  |  | 11 | 2.04 | 1.207 | 1.1937 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 12 | 2.03 | 1.195 | 1.1817 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 13 | 2.03 | 1.198 | 1.1854 |  |  | 7
2025-03-07 |  |  | 14 | 2.04 | 1.181 | 1.1677 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 15 | 2.03 | 1.194 | 1.1807 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 16 | 2.02 | 1.187 | 1.1737 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 17 | 2.04 | 1.201 | 1.1877 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 18 | 2.03 | 1.196 | 1.1827 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 19 | 2.04 | 1.203 | 1.1897 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 20 | 2.05 | 1.199 | 1.1857 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 21 | 2.04 | 1.2 | 1.1867 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 22 | 2.05 | 1.214 | 1.2007 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 23 | 2.04 | 1.205 | 1.1917 |  |  | 6
2025-03-07 |  |  | 24 | 2.05 | 1.212 | 1.1987 |  |  | 6
점검내용 | 1. 총전압 48.88V, 양호 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 9
형 명 | 확인 불가 | 제조일자 | 확인 불가 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-07 | AJ네트웍스 | 도요타 8FBN25 | 1 | 1.99 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 2 | 2 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 3 | 2 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 4 | 2.01 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 5 | 2 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 6 | 2.01 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 7 | 2 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 8 | 1.99 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 9 | 2 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 10 | 2 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 11 | 2 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 12 | 2 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 13 | 1.98 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 14 | 1.98 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 15 | 1.98 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 16 | 2.01 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 17 | 1.98 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 18 | 1.98 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 19 | 2.02 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 20 | 1.99 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 21 | 2 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 22 | 1.99 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 23 | 2 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 24 | 2 | 액없음 | #VALUE!
점검내용 | 1. 총전압 47.90V, 전 셀 액 없음, 보액 필요, 앞유리 파손 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 액없음, 극판 공기 노출
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 10
형 명 | 확인 불가 | 제조일자 | 확인 불가 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-07 | AJ네트웍스 | 도요타 8FBCU20 | 1 | 2.02 | 1.161 | 1.1456 |  |  | 3
2025-03-07 |  |  | 2 | 2 | 1.162 | 1.1473 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 3 | 1.97 | 1.166 | 1.1513 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 4 | 1.86 | 1.16 | 1.1453 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 5 | 1.99 | 1.153 | 1.139 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 6 | 2 | 1.169 | 1.155 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 7 | 2 | 1.16 | 1.146 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 8 | 1.99 | 1.155 | 1.141 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 9 | 2 | 1.157 | 1.143 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 10 | 2 | 1.16 | 1.1453 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 11 | 2 | 1.16 | 1.1453 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 12 | 1.99 | 1.155 | 1.1403 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 13 | 1.99 | 1.148 | 1.1333 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 14 | 1.96 | 1.113 | 1.099 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 15 | 1.99 | 1.154 | 1.14 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 16 | 1.95 | 1.106 | 1.092 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 17 | 1.99 | 1.15 | 1.136 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 18 | 2 | 1.16 | 1.146 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 19 | 2 | 1.16 | 1.1453 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 20 | 2 | 1.16 | 1.1453 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 21 | 2 | 1.162 | 1.1473 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 22 | 2 | 1.159 | 1.145 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 23 | 2 | 1.163 | 1.149 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 24 | 2 | 1.17 | 1.1553 |  |  | 4
점검내용 | 1. 총전압 46.35V, (-)메인 케이블 커버 없음 쇼트 위험 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | (-)메인 케이블 커버 없음
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 11
형 명 | 확인 불가 | 제조일자 | 확인 불가 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-07 | AJ네트웍스 | 도요타 8FBCU20 | 1 | 1.9703 | 1.135 | 1.1203 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 2 | 1.9573 | 1.122 | 1.1073 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 3 | 1.9753 | 1.14 | 1.1253 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 4 | 1.95 | 1.114 | 1.1 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 5 | 1.974 | 1.138 | 1.124 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 6 | 1.964 | 1.128 | 1.114 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 7 | 1.967 | 1.131 | 1.117 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 8 | 1.954 | 1.118 | 1.104 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 9 | 1.942 | 1.106 | 1.092 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 10 | 1.966 | 1.13 | 1.116 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 11 | 1.964 | 1.128 | 1.114 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 12 | 1.9633 | 1.128 | 1.1133 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 13 | 1.943 | 1.107 | 1.093 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 14 | 1.966 | 1.13 | 1.116 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 15 | 1.964 | 1.128 | 1.114 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 16 | 1.9533 | 1.118 | 1.1033 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 17 | 1.9623 | 1.127 | 1.1123 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 18 | 1.9653 | 1.13 | 1.1153 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 19 | 1.9683 | 1.133 | 1.1183 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 20 | 1.9383 | 1.103 | 1.0883 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 21 | 1.9613 | 1.126 | 1.1113 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 22 | 1.9623 | 1.127 | 1.1123 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 23 | 1.9363 | 1.101 | 1.0863 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 24 | 1.9783 | 1.143 | 1.1283 |  |  | 4
점검내용 | 1. 부식 심하여 전압 측정 불가, 과방전 상태로 충전 후 회복 불가시 교체 필요 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 부식
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 12
형 명 | 확인 불가 | 제조일자 | 확인 불가 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-07 | AJ네트웍스 | 도요타 7FB15 | 1 | 1.42 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 2 | - | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 3 | 1.57 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 4 | 1.32 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 5 | 1.4 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 6 | - | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 7 | 0 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 8 | - | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 9 | 0.05 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 10 | 1.78 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 11 | - | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 12 | - | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 13 | - | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 14 | - | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 15 | - | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 16 | - | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 17 | - | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 18 | 0.06 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 19 | - | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 20 | 0.06 | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 21 | 1.79 | 1.007 | 0.9923 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 22 | - | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 23 | - | 액없음 | #VALUE!
2025-03-07 |  |  | 24 | - | 액없음 | #VALUE!
점검내용 | 1. 전 셀 액 부족, 부식으로 전압 헌팅 심하여 측정 불가 2. 극판 공기 노출로 수명종료 판단, 교체 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
<극판 공기 노출>
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 13
형 명 | VCDH580M-48V | 제조일자 | 2024.04.18 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-07 | AJ네트웍스 | 도요타 7FB28 | 1 | 2.11 | 1.268 | 1.2533 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 2 | 2.11 | 1.27 | 1.2553 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 3 | 2.11 | 1.268 | 1.2533 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 4 | 2.12 | 1.274 | 1.2593 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 5 | 2.11 | 1.268 | 1.2533 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 6 | 2.11 | 1.273 | 1.2583 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 7 | 2.11 | 1.269 | 1.2543 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 8 | 2.11 | 1.273 | 1.2583 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 9 | 2.11 | 1.273 | 1.2583 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 10 | 2.11 | 1.266 | 1.2513 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 11 | 2.11 | 1.271 | 1.2563 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 12 | 2.11 | 1.268 | 1.2533 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 13 | 2.11 | 1.271 | 1.2563 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 14 | 2.11 | 1.266 | 1.2513 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 15 | 2.11 | 1.269 | 1.2543 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 16 | 2.11 | 1.27 | 1.2553 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 17 | 2.11 | 1.27 | 1.2553 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 18 | 2.11 | 1.268 | 1.2533 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 19 | 2.11 | 1.268 | 1.2533 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 20 | 2.11 | 1.271 | 1.2563 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 21 | 2.1 | 1.265 | 1.2503 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 22 | 2.1 | 1.266 | 1.2513 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 23 | 2.11 | 1.29 | 1.2753 |  |  | 4
2025-03-07 |  |  | 24 | 2.11 | 1.268 | 1.2533 |  |  | 4
점검내용 | 1. 총전압 50.62V, 양호 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 14
형 명 | VCF400-48V | 제조일자 | 2023.02.06 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-07 | AJ네트웍스 | 도요타 7FBE15 | 1 | 1.91 | 1.073 | 1.059 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 2 | 1.91 | 1.068 | 1.054 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 3 | 1.91 | 1.067 | 1.053 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 4 | 1.91 | 1.069 | 1.055 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 5 | 1.91 | 1.069 | 1.055 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 6 | 1.91 | 1.069 | 1.055 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 7 | 1.91 | 1.068 | 1.054 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 8 | 1.9 | 1.066 | 1.052 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 9 | 1.9 | 1.064 | 1.05 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 10 | 1.9 | 1.067 | 1.053 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 11 | 1.9 | 1.066 | 1.052 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 12 | 1.91 | 1.072 | 1.058 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 13 | 1.91 | 1.068 | 1.054 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 14 | 1.91 | 1.065 | 1.051 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 15 | 1.9 | 1.064 | 1.05 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 16 | 1.9 | 1.065 | 1.051 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 17 | 1.88 | 1.043 | 1.029 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 18 | 1.9 | 1.065 | 1.051 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 19 | 1.91 | 1.069 | 1.055 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 20 | 1.91 | 1.07 | 1.056 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 21 | 1.91 | 1.07 | 1.056 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 22 | 1.91 | 1.069 | 1.055 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 23 | 1.91 | 1.068 | 1.054 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 24 | 1.91 | 1.074 | 1.06 |  |  | 5
점검내용 | 1. 총전압 45.72V, 보액 및 충전 필요 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 15
형 명 | VCDH580-48V | 제조일자 | 2023.05.24 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-07 | AJ네트웍스 | 클라크 EPX20SFL | 1 | 2.04 | 1.19 | 1.176 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 2 | 2.05 | 1.197 | 1.183 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 3 | 2.05 | 1.206 | 1.192 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 4 | 2.04 | 1.185 | 1.171 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 5 | 2.05 | 1.195 | 1.181 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 6 | 2.04 | 1.191 | 1.177 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 7 | 2.05 | 1.194 | 1.18 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 8 | 2.04 | 1.195 | 1.181 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 9 | 2.04 | 1.19 | 1.176 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 10 | 2.05 | 1.194 | 1.18 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 11 | 2.05 | 1.195 | 1.181 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 12 | 2.05 | 1.199 | 1.185 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 13 | 2.04 | 1.192 | 1.178 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 14 | 2.04 | 1.191 | 1.177 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 15 | 2.04 | 1.193 | 1.179 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 16 | 2.04 | 1.184 | 1.17 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 17 | 2.03 | 1.194 | 1.18 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 18 | 2.04 | 1.195 | 1.181 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 19 | 2.03 | 1.198 | 1.184 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 20 | 2.04 | 1.194 | 1.18 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 21 | 2.05 | 1.183 | 1.169 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 22 | 2.05 | 1.197 | 1.183 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 23 | 2.05 | 1.201 | 1.187 |  |  | 5
2025-03-07 |  |  | 24 | 2.04 | 1.199 | 1.185 |  |  | 5
점검내용 | 1. 총전압 49.06V, 양호 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]