## 박재호
NO | 업체명 | 제품명 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET)
[5 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 내용 | 비고 | 관리번호 | 담당 | 날짜
1 | AJ네트웍스 천안센터 | VCIS750 | 2016.10.11 | 1 |  |  | 1 | 기대수명종료에 따른 구매권유 | 타사제품 | TY25C116 | 박재호 | 2025-05-26
2 | AJ네트웍스 천안센터 | VCI335 | 2022.04.18 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY25R111
3 | AJ네트웍스 천안센터 | VCFS670 | 2021.05.27 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 따른 보충전 권고 | 타사제품 | TY25C639
4 | AJ네트웍스 천안센터 | VCDH580M | 2023.10.31 | 1 |  | 1 |  | 과방전에 따른 보충전 권고 | 타사제품 | TY25C129
5 | AJ네트웍스 천안센터 | VCD400M | 2024.02.06 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY15C220
6 | AJ네트웍스 천안센터 | VCE650 | 2018.03.31 | 1 |  |  | 1 | 수명종료로인한 구매권유 | 로케트 | CL25C303 | 박재호 | 2025-05-27
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 85T/19 | 2018.08.21 | 1 |  |  | 1 | 수명종료로인한 구매권유 | 타사제품 | TY20C306
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 85T/21 | 2021.08.10 | 1 |  |  | 1 | 수명종료로인한 구매권유 | 타사제품 | TY25C711
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 10PZS800 | 2019.06.21 | 1 |  |  | 1 | 수명종료로인한 구매권유 | 썬라이트 | DS30C211
10 | AJ네트웍스 천안센터 | VCD500 | 2020.12.16 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL16C155
11 | AJ네트웍스 천안센터 | VCE600 | 2022.06.24 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL25C845
12 | AJ네트웍스 천안센터 | VSD9AC | D9AC-1B | 1 |  |  | 1 | 수명종료로인한 구매권유 | GS YUASA | CL20C110
13 | AJ네트웍스 천안센터 | VCE650 | 2024.01.17 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL25C238 | 박재호 | 2025-05-28
14 | AJ네트웍스 천안센터 | VCE650 | 2022.10.10 | 1 |  | 1 |  | 방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL25C1003
15 | AJ네트웍스 천안센터 | VCF335 | 2025.02.17 | 1 |  | 1 |  | 방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | 클라크 입식 2.5톤 신차
16 | AJ네트웍스 천안센터 | VCF335 | 2025.02.17 | 1 |  | 1 |  | 방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | 클라크 입식 2.5톤 신차
17 | AJ네트웍스 천안센터 | VCI335 | 2025.02.21 | 1 |  | 1 |  | 방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | 클라크 입식 1.8톤 신차