## 종합
AJ네트웍스 천안센터 점검 현황
[6 empty] | 총 점검수량 | 이상없음 | 개선권유 | 구매권유
[6 empty] | 60 | 18 | 32 | 10
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 총전압 구분 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET)
[7 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 부착 스티커 색상 | 내용 | 타사 구분 | 관리번호
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | 85T/21 | 48V | 2017-04-19 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 필요, 메인 케이블 피복 노출로 절연 테이프 조치 | 로케트 | TY25C177
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCD400M | 48V | 2024-02-29 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필ㅇ | 로케트 | TY15C791
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCDH580M | 48V | 2023-10-31 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY25C129
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCFS670 | 48V | 2021-05-27 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요, 성층화 | 로케트 | TY25C106
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | #1번 셀 캡 뚜껑 개방, #19번 셀 캡 뚜껑 없음, 보충전 필요 | 로케트 | TY25C658
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCDH580M | 48V | 2022-01-17 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 콘넥터 카바 변형 (#8~#14번 셀 저비중/저전압), 유상구매 교체 필요 | 로케트 | TY15C404
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | 85T/21 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 셀 간 전압, 비중 편차로 보충전 필요 | 로케트 | TY25C723
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCD400M | 48V | 2024-07-24 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 캡 오픈, #15번 셀 외 극주상승(카바 상승)- 조기수명종료, 유상교체 필요 | 로케트 | TY15C443
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCD400M | 48V | 2021-10-25 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 정상, 이상없음 | 로케트 | TY15C931
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | 85T/21 | 48V | 2018-04-15 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | #18번 교체 필요, 전체 유상교체 필요 | 로케트 | TY32C143
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY25C576
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 긴급 보충전 필요 | 확인불가 | TY25C662
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VSDX485MH | 48V | 2017-04-01 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 고베 | TY15C829
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCDH580M | 48V | 2024-04-24 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY20C315
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCD400M | 48V | 2024-08-19 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY15C935
16 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCFS545 | 48V | 2024-08-06 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY18C193
17 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCD400M | 48V | 2023-07-17 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 비중, 액량 편차 발생, 보충전 필요 | 로케트 | TY18C140
18 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCD400M | 48V | 2022-11-10 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15C631
19 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCFS670 | 48V | 2023-08-23 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY20C270
20 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCI335 | 80V | 2024-09-02 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | #11 커넥터 커버 녹음, 수리 흔적, #8~9 커버 녹음, #24 수리 흔적, 보충전 필요 | 로케트 | TY30C153
21 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VGD600 | 48V | 2022년 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 지게차 측 메인 케이블 파손, 보충전 필요 | GS유아사 | TY25C1193
22 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCD400M | 48V | 2022-07-12 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY18C206
23 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCFS545 | 48V | 2020-06-09 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 유상교체 필요, 수명종료 | 로케트 | TY15C153
24 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VGD485 | 48V | 2022년 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15C1179
25 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCD400M | 48V | 2024-02-28 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY15C227
26 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCFS545 | 48V | 2024-10-24 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY15C943
27 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCD580M | 48V | 2025-07-10 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음, BMS 기판 노출 관찰 필요 | 로케트 | TY20C256
28 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VSDX400M | 48V | 2018-06-01 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 필요 | 고베 | 16319, 일본직수입
29 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCD400M | 48V | 2026-01-19 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY15C179
30 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCFS545 | 48V | 2023-01-16 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY15C1315
31 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCDH580M | 48V | 2022-09-29 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY20C359
32 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCD400M | 48V | 2021-10-21 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY10C123
33 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCDH580 | 48V | 2026-02-02 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY25C735
34 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | #16번 셀 캡 뚜껑 없음, 보충전 필요 | 확인불가 | TY20C380
35 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCDH580M | 48V | 2023-11-21 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY25C249
36 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCFS545 | 48V | 2024-04-04 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15C690
37 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCFS670 | 48V | 2019-05-27 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY20C347
38 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCD400M | 48V | 2024-12-18 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY18C211
39 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCE740 | 48V | 2023-06-26 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 배터리 이상없음, 상단 오염(분진) | 로케트 | CL30C514
40 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCD400M | 48V | 2024-07-18 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15BC0043
41 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCDH580 | 48V | 2017-10-16 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 유상교체 필요, 수명종료 | 로케트 | TY25C430
42 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VSDX485 | 48V | 2013-05-01 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 유상교체 필요 | 고베 | TY15C400
43 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VSDX400M | 48V | 2016-02-01 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 유상교체 필요 | 고베 | TY15C823
44 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCIS750 | 48V | 2016년 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 유상교체 필요 | 로케트 | TY25C116
45 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCE740 | 48V | 2017-09-28 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 필요 | 로케트 | CL30C156
46 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCDH580M | 48V | 2025-02-20 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY25C678
47 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCI505 | 48V | 2025-04-07 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY20C384
48 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCE650 | 48V | 2023-12-22 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL25C349
49 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCDH580 | 48V | 2022-05-08 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | CL18C117
50 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCE650 | 48V | 2021-10-16 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL25C731
51 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCE650 | 48V | 2024-01-24 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL25C1333
52 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCE650 | 48V | 2023-03-08 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL25C363
53 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCE650 | 48V | 2022-05-19 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL20C219
54 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCFS670 | 48V | 2022-09-13 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY20C271
55 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCFS670 | 48V | 2022-09-01 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | 탈거 철함
56 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCF280M | 48V | 2022-05-24 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | 탈거 철함
57 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCF335 | 48V | 2022-02-23 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | 탈거 철함
58 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCF335 | 48V | 2022-07-13 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | 탈거 철함
59 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCD400M | 48V | 2022-10-24 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | 탈거 철함
60 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCE850 | 48V | 2019-03-25 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 수명종료 | 로케트 | CL32C104

## 박재호
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 총전압 구분 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET) |  |  |  |  | 타사 구분 | 관리번호 | 점검일자 | 담당
[7 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 부착 스티커 색상 | 내용
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | 85T/21 | 48V | 2017-04-19 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 필요, 메인 케이블 피복 노출로 절연 테이프 조치 | 로케트 | TY25C177 | 2026-04-22 | 박재호
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCD400M | 48V | 2024-02-29 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필ㅇ | 로케트 | TY15C791
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCDH580M | 48V | 2023-10-31 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY25C129
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCFS670 | 48V | 2021-05-27 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요, 성층화 | 로케트 | TY25C106
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | #1번 셀 캡 뚜껑 개방, #19번 셀 캡 뚜껑 없음, 보충전 필요 | 로케트 | TY25C658 | 2026-04-23
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCDH580M | 48V | 2022-01-17 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 콘넥터 카바 변형 (#8~#14번 셀 저비중/저전압), 유상구매 교체 필요 | 로케트 | TY15C404
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | 85T/21 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 셀 간 전압, 비중 편차로 보충전 필요 | 로케트 | TY25C723
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCD400M | 48V | 2024-07-24 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 캡 오픈, #15번 셀 외 극주상승(카바 상승)- 조기수명종료, 유상교체 필요 | 로케트 | TY15C443
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCD400M | 48V | 2021-10-25 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 정상, 이상없음 | 로케트 | TY15C931
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | 85T/21 | 48V | 2018-04-15 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | #18번 교체 필요, 전체 유상교체 필요 | 로케트 | TY32C143
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY25C576
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 긴급 보충전 필요 | 확인불가 | TY25C662
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VSDX485MH | 48V | 2017-04-01 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 고베 | TY15C829 | 2026-04-24
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCDH580M | 48V | 2024-04-24 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY20C315
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCD400M | 48V | 2024-08-19 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY15C935

## 박철남
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 총전압 구분 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET) |  |  |  |  | 타사 구분 | 관리번호 | 점검일자 | 담당
[7 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 부착 스티커 색상 | 내용
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCFS545 | 48V | 2024-08-06 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY18C193 | 2026-04-22 | 박철남
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCD400M | 48V | 2023-07-17 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 비중, 액량 편차 발생, 보충전 필요 | 로케트 | TY18C140
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCD400M | 48V | 2022-11-10 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15C631
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCFS670 | 48V | 2023-08-23 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY20C270
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCI335 | 80V | 2024-09-02 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | #11 커넥터 커버 녹음, 수리 흔적, #8~9 커버 녹음, #24 수리 흔적, 보충전 필요 | 로케트 | TY30C153 | 2026-04-23
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VGD600 | 48V | 2022년 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 지게차 측 메인 케이블 파손, 보충전 필요 | GS유아사 | TY25C1193
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCD400M | 48V | 2022-07-12 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY18C206
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCFS545 | 48V | 2020-06-09 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 유상교체 필요, 수명종료 | 로케트 | TY15C153
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VGD485 | 48V | 2022년 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15C1179
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCD400M | 48V | 2024-02-28 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY15C227
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCFS545 | 48V | 2024-10-24 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY15C943
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCD580M | 48V | 2025-07-10 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음, BMS 기판 노출 관찰 필요 | 로케트 | TY20C256
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VSDX400M | 48V | 2018-06-01 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 필요 | 고베 | 16319, 일본직수입 | 2026-04-24
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCD400M | 48V | 2026-01-19 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY15C179
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCFS545 | 48V | 2023-01-16 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY15C1315

## 배규한
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 총전압 구분 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET) |  |  |  |  | 타사 구분 | 관리번호 | 점검일자 | 담당
[7 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 부착 스티커 색상 | 내용
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCDH580M | 48V | 2022-09-29 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY20C359 | 2026-04-22 | 장태현
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCD400M | 48V | 2021-10-21 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY10C123
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCDH580 | 48V | 2026-02-02 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY25C735
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | #16번 셀 캡 뚜껑 없음, 보충전 필요 | 확인불가 | TY20C380
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCDH580M | 48V | 2023-11-21 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY25C249 | 2026-04-23
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCFS545 | 48V | 2024-04-04 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15C690
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCFS670 | 48V | 2019-05-27 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY20C347
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCD400M | 48V | 2024-12-18 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY18C211
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCE740 | 48V | 2023-06-26 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 배터리 이상없음, 상단 오염(분진) | 로케트 | CL30C514
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCD400M | 48V | 2024-07-18 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15BC0043
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCDH580 | 48V | 2017-10-16 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 유상교체 필요, 수명종료 | 로케트 | TY25C430
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VSDX485 | 48V | 2013-05-01 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 유상교체 필요 | 고베 | TY15C400
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VSDX400M | 48V | 2016-02-01 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 유상교체 필요 | 고베 | TY15C823 | 2026-04-24
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCIS750 | 48V | 2016년 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 유상교체 필요 | 로케트 | TY25C116
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCE740 | 48V | 2017-09-28 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 필요 | 로케트 | CL30C156

## 고경민
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 총전압 구분 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET) |  |  |  |  | 타사 구분 | 관리번호 | 점검일자 | 담당
[7 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 부착 스티커 색상 | 내용
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCDH580M | 48V | 2025-02-20 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY25C678 | 2026-04-22 | 고경민
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCI505 | 48V | 2025-04-07 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY20C384
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCE650 | 48V | 2023-12-22 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL25C349
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCDH580 | 48V | 2022-05-08 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | CL18C117
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCE650 | 48V | 2021-10-16 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL25C731 | 2026-04-23
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCE650 | 48V | 2024-01-24 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL25C1333
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCE650 | 48V | 2023-03-08 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL25C363
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCE650 | 48V | 2022-05-19 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL20C219
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCFS670 | 48V | 2022-09-13 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY20C271
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCFS670 | 48V | 2022-09-01 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | 탈거 철함
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCF280M | 48V | 2022-05-24 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | 탈거 철함
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCF335 | 48V | 2022-02-23 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | 탈거 철함
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCF335 | 48V | 2022-07-13 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | 탈거 철함 | 2026-04-24
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCD400M | 48V | 2022-10-24 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | 탈거 철함
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-22~2026-04-24 | VCE850 | 48V | 2019-03-25 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 수명종료 | 로케트 | CL32C104