## 종합
AJ네트웍스 천안센터 점검 현황
[6 empty] | 총 점검수량 | 이상없음 | 개선권유 | 구매권유
[6 empty] | 65 | 10 | 47 | 8
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 총전압 구분 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET)
[7 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 부착 스티커 색상 | 내용 | 타사 구분 | 관리번호
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE600 | 48V | 2021-12-29 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL20C186
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE850 | 48V | 2019-03-25 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 수명종료 | 로케트 | CL32C104
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE650 | 48V | 2024-08-07 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | CL20C172
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE650 | 48V | 2023-05-23 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | CL25C111
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE600 | 48V | 2023-04-17 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | CL20C145
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE500 | 48V | 2022-04-25 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL16C178
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 액량 부족, 보액 필요 | 확인불가 | CL25C674
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 확인불가 | CL25C1158
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 확인불가 | CL25C937
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE600 | 48V | 2023-11-03 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 확인불가 | CL20C110
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCDH580 | 48V | 2024-09-01 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 확인불가 | CL20C121
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCI440 | 48V | 2024-02-05 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | HD20C122
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE600 | 48V | 2022-04-16 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL20C261
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCDH580 | 48V | 2021-07-20 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL20C243
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCDH580 | 48V | 2021-07-20 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL20C245
16 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE600 | 48V | 2022-03-07 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | CL20C257
17 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE660 | 48V | 2025-07-07 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | CL25C353
18 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE650 | 48V | 2023-02-02 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL25C286
19 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE740 | 48V | 2017-05-16 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 사용기간 고려 교체 권고 | 로케트 | CL30C436
20 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE740 | 48V | 2023-03-29 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL30C464
21 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE740 | 48V | 2023-11-10 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL32C109
22 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE600 | 48V | 2022-10-17 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 화재 발생 우려 | 로케트 | DS20C129
23 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE650 | 48V | 2021-04-25 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 사용기간 고려 교체 권고 | 로케트 | CL25B0020
24 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCD500 | 48V | 2022-05-08 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL16C106
25 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE600 | 48V | 2022-03-07 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL20C253
26 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 액 없음, 교체 권고 | 확인불가 | CL25C805
27 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCDH580M | 48V | 2022-12-28 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY20C199
28 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 장비 작동 불가로 점검 불가 | 확인불가 | TY20C283
29 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCD400M | 48V | 2024-08-12 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | #23번 수명종료(점프 상태), 교체 필요(보증기간 내) | 로케트 | TY15C827
30 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VGD600 | 48V | 2024년 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 비중 편차로 보충전 필요 | 로케트 | TY25BC0008
31 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCFS545 | 48V | 2023-03-13 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY18C178
32 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCDH580M | 48V | 2023-12-28 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY20C177
33 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VGD600 | 48V | 2021년 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 케이블 절연조치, 보충전 필요 | GS유아사 | TY25C919
34 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCD400M | 48V | 2021-07-14 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15C572
35 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCD500 | 48V | 2022-12-23 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL16C212
36 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 확인불가 | HS25C103
37 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE740 | 48V | 2023-06-30 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 액보충 및 보충전 필요 | 로케트 | CL30C476
38 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCD400M | 48V | 2023-12-21 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY10C119
39 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCFS545 | 48V | 2020-12-09 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY15C672
40 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE650 | 48V | 2022-12-15 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 액보충 필요 | 로케트 | CL25C372
41 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | 9PZS720 | 48V | 2021-06-11 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 썬라이트 | DS25C363
42 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE650 | 48V | 2025-06-23 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL25C298
43 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VGD485 | 48V | 2022년 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | GS유아사 | TY15C1175
44 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VGD565 | 48V | 2021-06-01 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음, 별도 장비 설치로 설치 공간 협소 | GS유아사 | TY25C1253
45 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCDH580M | 48V | 2022-01-20 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 5~6번 커넥터 커버 없음, 보충전 필요 | 로케트 | TY20C479
46 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VGD600 | 48V | 2023년 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | GS유아사 | TY20C634
47 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCD400M | 48V | 2022-03-07 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 과방전, 교체 권고 | 로케트 | TY15C127
48 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCDH580M | 48V | 2023-04-11 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY25C283
49 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCDH580M | 48V | 2023-11-23 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | KM20C104
50 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCD400M | 48V | 2021-12-24 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15C726
51 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCDH580M | 48V | 2022-05-12 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY25C985
52 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCFS670 | 48V | 2022-09-13 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY20C271
53 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCD400M | 48V | 2024-04-23 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 액보충 및 보충전 필요 | 로케트 | TY15C402
54 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VGD600 | 48V | 2022년 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | GS유아사 | TY25C995
55 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCDH460M | 48V | 2023-03-16 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY20C118
56 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCD400M | 48V | 2024-04-09 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15C734
57 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCDH580M | 48V | 2023-10-03 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | NC25C149
58 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VSD8AC | 48V | 2019-05-27 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | NC10C104
59 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | 5HPZS625 | 48V | 2024년 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 호페케 | JH20C114
60 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCI440 | 48V | 2021-03-24 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 과방전, 교체 필요 | 로케트 | HD20C116
61 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 철함 부식, 보충전 필요 | 로케트 | NC25C133
62 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCDH460M | 48V | 2024-10-08 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 케이블 전선 노출로 플러그, 전선 교체 필요 | 로케트 | TY120C184
63 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCF280M | 48V | 2022-09-19 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY18R293
64 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCF335 | 48V | 2026-01-19 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 축전지 측면 탈거 불가, 측정 셀 전압, 비중 고려 보충전 필요 | 로케트 | CL20R124
65 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCF280 | 48V | 2020-04-01 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | NC1SR143

## 김진태
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 총전압 구분 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET) |  |  |  |  | 타사 구분 | 관리번호 | 점검일자 | 담당
[7 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 부착 스티커 색상 | 내용
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE600 | 48V | 2021-12-29 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL20C186 | 2026-04-27 | 김진태
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE850 | 48V | 2019-03-25 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 수명종료 | 로케트 | CL32C104
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE650 | 48V | 2024-08-07 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | CL20C172
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE650 | 48V | 2023-05-23 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | CL25C111
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE600 | 48V | 2023-04-17 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | CL20C145 | 2026-04-28
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE500 | 48V | 2022-04-25 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL16C178
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 액량 부족, 보액 필요 | 확인불가 | CL25C674
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 확인불가 | CL25C1158
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 확인불가 | CL25C937
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE600 | 48V | 2023-11-03 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 확인불가 | CL20C110
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCDH580 | 48V | 2024-09-01 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 확인불가 | CL20C121
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCI440 | 48V | 2024-02-05 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | HD20C122
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE600 | 48V | 2022-04-16 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL20C261 | 2026-04-29
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCDH580 | 48V | 2021-07-20 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL20C243
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCDH580 | 48V | 2021-07-20 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL20C245
16 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE600 | 48V | 2022-03-07 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | CL20C257

## 박재호
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 총전압 구분 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET) |  |  |  |  | 타사 구분 | 관리번호 | 점검일자 | 담당
[7 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 부착 스티커 색상 | 내용
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE660 | 48V | 2025-07-07 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | CL25C353 | 2026-04-27 | 박재호
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE650 | 48V | 2023-02-02 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL25C286
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE740 | 48V | 2017-05-16 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 사용기간 고려 교체 권고 | 로케트 | CL30C436
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE740 | 48V | 2023-03-29 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL30C464
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE740 | 48V | 2023-11-10 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL32C109 | 2026-04-28
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE600 | 48V | 2022-10-17 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 화재 발생 우려 | 로케트 | DS20C129
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE650 | 48V | 2021-04-25 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 사용기간 고려 교체 권고 | 로케트 | CL25B0020
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCD500 | 48V | 2022-05-08 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL16C106
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE600 | 48V | 2022-03-07 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL20C253
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 액 없음, 교체 권고 | 확인불가 | CL25C805
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCDH580M | 48V | 2022-12-28 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY20C199
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 장비 작동 불가로 점검 불가 | 확인불가 | TY20C283
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCD400M | 48V | 2024-08-12 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | #23번 수명종료(점프 상태), 교체 필요(보증기간 내) | 로케트 | TY15C827 | 2026-04-29
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VGD600 | 48V | 2024년 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 비중 편차로 보충전 필요 | 로케트 | TY25BC0008
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCFS545 | 48V | 2023-03-13 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY18C178
16 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCDH580M | 48V | 2023-12-28 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY20C177

## 박철남
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 총전압 구분 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET) |  |  |  |  | 타사 구분 | 관리번호 | 점검일자 | 담당
[7 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 부착 스티커 색상 | 내용
33 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VGD600 | 48V | 2021년 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 케이블 절연조치, 보충전 필요 | GS유아사 | TY25C919 | 2026-04-27 | 박철남
34 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCD400M | 48V | 2021-07-14 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15C572
35 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCD500 | 48V | 2022-12-23 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL16C212
36 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 확인불가 | HS25C103
37 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE740 | 48V | 2023-06-30 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 액보충 및 보충전 필요 | 로케트 | CL30C476 | 2026-04-28
38 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCD400M | 48V | 2023-12-21 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY10C119
39 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCFS545 | 48V | 2020-12-09 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY15C672
40 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE650 | 48V | 2022-12-15 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 액보충 필요 | 로케트 | CL25C372
41 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | 9PZS720 | 48V | 2021-06-11 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 썬라이트 | DS25C363
42 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCE650 | 48V | 2025-06-23 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL25C298
43 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VGD485 | 48V | 2022년 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | GS유아사 | TY15C1175
44 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VGD565 | 48V | 2021-06-01 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음, 별도 장비 설치로 설치 공간 협소 | GS유아사 | TY25C1253
45 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCDH580M | 48V | 2022-01-20 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 5~6번 커넥터 커버 없음, 보충전 필요 | 로케트 | TY20C479 | 2026-04-29
46 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VGD600 | 48V | 2023년 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | GS유아사 | TY20C634
47 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCD400M | 48V | 2022-03-07 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 과방전, 교체 권고 | 로케트 | TY15C127
48 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCDH580M | 48V | 2023-04-11 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 양호, 이상없음 | 로케트 | TY25C283

## 고경민
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 총전압 구분 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET) |  |  |  |  | 타사 구분 | 관리번호 | 점검일자 | 담당
[7 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 부착 스티커 색상 | 내용
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCDH580M | 48V | 2023-11-23 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | KM20C104 | 2026-04-27 | 고경민
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCD400M | 48V | 2021-12-24 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15C726
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCDH580M | 48V | 2022-05-12 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY25C985
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCFS670 | 48V | 2022-09-13 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY20C271
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCD400M | 48V | 2024-04-23 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 액보충 및 보충전 필요 | 로케트 | TY15C402
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VGD600 | 48V | 2022년 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | GS유아사 | TY25C995 | 2026-04-28
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCDH460M | 48V | 2023-03-16 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY20C118
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCD400M | 48V | 2024-04-09 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15C734
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCDH580M | 48V | 2023-10-03 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | NC25C149
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VSD8AC | 48V | 2019-05-27 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | NC10C104
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | 5HPZS625 | 48V | 2024년 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 호페케 | JH20C114
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCI440 | 48V | 2021-03-24 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 과방전, 교체 필요 | 로케트 | HD20C116
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 철함 부식, 보충전 필요 | 로케트 | NC25C133
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCDH460M | 48V | 2024-10-08 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 케이블 전선 노출로 플러그, 전선 교체 필요 | 로케트 | TY120C184 | 2026-04-29
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCF280M | 48V | 2022-09-19 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY18R293
16 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCF335 | 48V | 2026-01-19 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 축전지 측면 탈거 불가, 측정 셀 전압, 비중 고려 보충전 필요 | 로케트 | CL20R124
17 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-27~2026-04-29 | VCF280 | 48V | 2020-04-01 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | NC1SR143