## 축전지 점검 현황
제주도지역 V전지 점검 현황
[5 empty] | 총 점검수량 | 이상없음 | 개선권유 | 구매권유 | 진척률
|  |  |  | 91 | 91 | 36 | 16 | 39 | 91%
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET)
[6 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 내용 | 비고 | 관리번호
1 | 롯데하이마트 제주물류 | 2025-11-25 | VCF335 | 2020.05.07 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명초과로 인한 교체 권유 | 로케트 | CRX25FL
2 | 롯데하이마트 제주물류 | 2025-11-25 | VCF335 | 2020.04.28 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명초과로 인한 교체 권유 | 로케트 | CRX25FL
3 | 롯데하이마트 제주물류 | 2025-11-25 | VCE600 | 2020.02.26 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명초과로 인한 교체 권유 | 로케트 | 클라크 2.5톤
4 | LG 제주물류센터 | 2025-11-25 | VCF335 | 2019.12.12 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명초과로 인한 교체 권유 | 로케트 | 클라크 2톤
5 | LG 제주물류센터 | 2025-11-25 | VCF335 | 2018.09.10 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명초과로 인한 교체 권유 | 로케트 | 클라크 2톤
6 | LG 제주물류센터 | 2025-11-25 | VCF280 | 2018.10.22 | 1 |  |  | 1 | 수명종료로 인한 교체권유(극주상승) | 로케트 | 클라크 1.5톤
7 | LG 제주물류센터 | 2025-11-25 | VCE600 | 2019.06.14 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명초과로 인한 교체 권유 | 로케트 | 클라크 2톤
8 | LG 제주물류센터 | 2025-11-25 | VCE600 | 2019.06.17 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명초과로 인한 교체 권유 | 로케트 | 클라크 2톤
9 | 구좌농협물류센터 | 2025-11-25 | VCE600 | 2022.04.07 | 1 |  | 1 |  | 과다보액으로 인하 액넘침 | 로케트 | 두산 2.5톤
10 | 구좌농협물류센터 | 2025-11-25 | VCE660 | 2021.05.06 | 1 |  | 1 |  | 액마름으로 인한 보액 권고 | 로케트 | 두산 2.5톤
11 | 구좌농협물류센터 | 2025-11-25 | VCES715 | 2023.08.11 | 1 |  | 1 |  | #8번,#24번 전지 수명종료 | 로케트 | 두산 2.5톤
12 | 구좌농협물류센터 | 2025-11-25 | 9PZS720 | 2020.02.18 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명초과로 인한 교체 권유 | 썬라이트 | 두산 2.5톤
13 | 구좌농협물류센터 | 2025-11-25 | VCES715 | 2023.08.11 | 1 |  | 1 |  | 과다보액으로 인하 액넘침 | 로케트 | 두산 2톤
14 | 구좌농협물류센터 | 2025-11-25 | VCES715 | 2024.09.23 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 두산 2.5톤
15 | 구좌농협물류센터 | 2025-11-25 | VCES740 | 2023.11.03 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 두산 2.5톤
16 | 구좌농협물류센터 | 2025-11-25 | VCE715 | 2024.10.23 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 현대 2.5톤
17 | 구좌농협물류센터 | 2025-11-25 | VCE660 | 2022.03.30 | 1 |  | 1 |  | 과다보액으로 인하 액넘침 | 로케트 | 두산 2.5톤
18 | 구좌농협물류센터 | 2025-11-25 | VCE660 | 2022.04.07 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 두산 2.5톤
19 | 구좌농협물류센터 | 2025-11-25 | VCE715 | 2024.10.23 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 현대 2.5톤
20 | ㈜원두막 | 2025.11.26 | VSDX400 | 확인불가(타사제품) | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 고베 | TCM1.5톤
21 | ㈜원두막 | 2025.11.26 | VCE600 | 2020.06.25 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 클라크2톤
22 | 오금리유통 | 2025.11.26 | VSDX600M | 2018.04 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명초과로 인한 구매권유 | 히타치 | TCM2.5톤
23 | 오금리유통 | 2025.11.26 | VCE660 | 2021.12.28 | 1 |  | 1 |  | 액마름으로 인한 보액 권고 | 로케트 | 두산 2.5톤
24 | 다민유통 | 2025.11.26 | VCD390M | 1997.10. | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명초과로 인한 구매권유 | 고베 | 코마츠 1.5톤
25 | 다민유통 | 2025.11.26 | VCD500 | 2017.03.01 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명초과로 인한 구매권유 | 로케트 | 코마츠 2톤
26 | 일지유통 | 2025.11.26 | VCDH520 | 확인불가(타사제품) | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명초과로 인한 구매권유 | 확인불가 | 닛산1.5톤
27 | 타인선과장 | 2025.11.26 | VCE740 | 2018.06.06 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명초과로 인한 구매권유 | 로케트 | 클라크 3톤
28 | 타인선과장 | 2025.11.26 | VCE740 | 2012.04.12 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명초과로 인한 구매권유 | 로케트 | 클라크
29 | 돌하르방 유통 | 2025.11.26 | VCDH850 | 2019.12.09 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명초과로 인한 구매권유 | 로케트 | 클라크 2톤
30 | 돌하르방 유통 | 2025.11.26 | VCI565 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 액마름으로 인한 보액 권고 | 확인불가 | TCM 2톤
31 | 유한유통 | 2025.11.26 | VCD400 | 2018.08.06 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명초과로 인한 구매권유 | 로케트 | 토요타 1.5톤
32 | 서귀포시 축협 사료센터 | 2025.11.26 | VCE715 | 2022.12.09 | 1 |  | 1 |  | 과다보액으로 인한 보액관리 교육 | 로케트 | 두산 2톤
33 | 성산일출봉 농협유통센터 | 2025.11.26 | VCES800 | 2024.05.28 | 1 |  | 1 |  | 액면선 편차로 인한 보액관리 교육 | 로케트 | 두산 3톤(6호차)
34 | 성산일출봉 농협유통센터 | 2025.11.26 | 10PZS80 | 2021.01.29 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명초과로 인한 구매권유 | 썬라이트 | 두산 3톤(5호차)
35 | 성산일출봉 농협유통센터 | 2025.11.26 | VCES800 | 2023.08.30 | 1 |  | 1 |  | 액마름으로 인한 보액 권고 | 로케트 | 두산 3톤(7호차)
36 | 성산일출봉 농협유통센터 | 2025.11.26 | VCE600 | 2019.01.16 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명초과로 인한 구매권유 | 로케트 | 두산 2.5톤
37 | 성산일출봉 농협유통센터 | 2025.11.26 | VCES800 | 2020.08.20 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명초과로 인한 구매권유 | 로케트 | 두산3톤(8호차)
38 | 서귀포시 축협 | 2025.11.26 | VCI585 | 2021.11.18 | 1 |  | 1 |  | 케이블 동선 노출 | 로케트 | 두산 2톤
39 | 서귀포시 축협 | 2025.11.26 | VCI585 | 2021.12.07 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 두산 2톤
40 | 코카콜라 제주물류센터 | 2025.11.26 | VCES800 | 2023.05.02 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 두산 3톤
41 | 코카콜라 제주물류센터 | 2025.11.26 | VCES800 | 2025.03.19 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 두산 3톤
42 | 코카콜라 제주물류센터 | 2025.11.26 | VCES800 | 2023.08.14 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 두산 3톤
43 | 코카콜라 제주물류센터 | 2025.11.26 | 24V전지 확인불가 | 확인불가 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 확인불가 | 수성 헨드파레트
44 | 코카콜라 제주물류센터 | 2025.11.26 | 24V전지 확인불가 | 확인불가 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 확인불가 | 수성 헨드파레트
45 | 코카콜라 제주물류센터 | 2025.11.26 | 24V전지 확인불가 | 확인불가 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 확인불가 | 수성 헨드파레트
46 | LG생활용품 제주물류센터 | 2025.11.26 | VCI300 | 2021.08.12 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명초과로 인한 구매권유 | 로케트 | 두산 1.8톤
47 | LG생활용품 제주물류센터 | 2025.11.26 | VCI300 | 2021.06.06 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명초과로 인한 구매권유 | 로케트 | 두산 1.8톤
48 | LG생활용품 제주물류센터 | 2025.11.26 | VCI300 | 2021.02.21 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명초과로 인한 구매권유 | 로케트 | 두산 1.8톤
49 | CJ 외도 물류센터 | 2025.11.26 | VCF335 | 2024.07.25 | 1 |  | 1 |  | 액마름으로 인한 보액 권고 | 로케트 | 클라크 2.5톤
50 | CJ 외도 물류센터 | 2025.11.26 | 고베(용량확인불가) | 2021.11.21 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명초과로 인한 구매권유 | 고베 | -
51 | CJ 외도 물류센터 | 2025.11.26 | 고베(용량확인불가) | 2021.12.24 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명초과로 인한 구매권유 | 고베 | 클라크2톤
52 | CJ 외도 물류센터 | 2025.11.26 | VCF335 | 2017.09.04 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명초과로 인한 구매권유 | 로케트 | 클라크 2.5톤
53 | CJ 외도 물류센터 | 2025.11.26 | VCI310 | 2021.09.27 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명초과로 인한 구매권유 | 고베 | 클라크 2.5톤
54 | CJ 외도 물류센터 | 2025.11.26 | 확인불가 | 확인불가 | 1 | 1 |  |  | 지게차 고장으로 인한 점검 불가 | 고베 | 클라크 2.5톤
55 | CJ 외도 물류센터 | 2025.11.26 | VCF335 | 2018.09.10 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명초과로 인한 구매권유 | 로케트 | 클라크 2.5톤
56 | CJ 외도 물류센터 | 2025.11.26 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명초과로 인한 구매권유 | 확인불가 | 클라크 2.5톤
57 | 한국타이어 제주물류 | 2025.11.27 | 리튬전지 | 확인불가 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | BYD | BYD 2톤
58 | 한국타이어 제주물류 | 2025.11.27 | VCF280 | 2023.03.27 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 도요타 1.8톤
59 | 교촌 제주물류 | 2025.11.27 | VCF400-24V | 2017.08.30 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명 초과사용으로인한 구매권유 | 로케트 | 클라크 1.3톤
60 | 전자랜드 물류 | 2025.11.27 | VCD400M | 2024.05.17 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 도요타 1.5톤
61 | 마켓 오리진 | 2025.11.27 | VCD400M | 2018.09.19 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명 초과사용으로인한 구매권유 | 로케트 | 도요타 1.5톤
62 | 인하네 농협법인주식회사 | 2025.11.27 | VCFS545 | 2025.01.12 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 도요타 1.5톤
63 | 빅솔에이스 | 2025.11.27 | VCF4 | 2017.12.28 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명 초과사용으로인한 구매권유 | GS YUASA | -
64 | 청정원 제주물류센터 | 2025.11.27 | VCE650 | 2020.01.02 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 클라크 2.5톤
65 | 청정원 제주물류센터 | 2025.11.27 | VCF280 | 2023 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | GS YUASA | 도요타 1.5톤
66 | 청정원 제주물류센터 | 2025.11.27 | VCE600 | 2018.12.12 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명 초과사용으로인한 구매권유 | 로케트 | 클라크 2톤
67 | 청정원 제주물류센터 | 2025.11.27 | VCJ5-80V | 2024.08.12 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 클라크 2.5톤
68 | 제스코 마트 | 2025.11.27 | VCE740 | 2023.12.11 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 클라크 3톤
69 | 제스코 마트 | 2025.11.27 | VCDH850 | 2023.09.14 | 1 |  | 1 |  | 플러그 파손으로 인한 교체 권유 | 로케트 | 클라크 2톤(3호차)
70 | 제스코 마트 | 2025.11.27 | VCDH580 | 2023.01.26 | 1 |  | 1 |  | 액마름으로 인한 보액 권고 | 로케트 | 클라크 2톤(2호차)
71 | 제주가구조합사회법인 | 2025.11.27 | VCFS545 | 2019.01.31 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 도요타 1.8톤
72 | 아워홈 제주물류센터 | 2025.11.27 | VCE650 | 2022.05.13 | 1 | 1 |  |  | 방전으로 인한 충전 권고 | 로케트 | 클라크 2.5톤
73 | 아워홈 제주물류센터 | 2025.11.27 | VCI335 | 2022.05.18 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 클라크 1.5톤
74 | 아워홈 제주물류센터 | 2025.11.27 | VCI335 | 2022.05.18 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 클라크 1.5톤
75 | 동원 LOEX 제주 물류센터 | 2025.11.27 | VCE600 | 2025.10.22 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 클라크 2톤
76 | 동원 LOEX 제주 물류센터 | 2025.11.27 | VCDH580 | 2015.11.17 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명 초과사용으로인한 구매권유 | 로케트 | 클라크 2톤
77 | 동원 LOEX 제주 물류센터 | 2025.11.27 | VCF280M | 2023.03.17 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 도요타 1.4톤
78 | 동원 LOEX 제주 물류센터 | 2025.11.27 | VCI335 | 2022.12.02 | 1 | 1 |  |  | #23번 전지 열등셀, 비중편차로 인한 균등충전 권고 | 로케트 | 클라크 1.5톤
79 | 버퍼인벤토리 | 2025.11.27 | VCE650 | 2023.10.30 | 1 |  | 1 |  | 충전기 이상으로 인한 방전, 충전기 점검 권고 | 로케트 | 클라크 2.5톤
80 | 버퍼인벤토리 | 2025.11.27 | VCE650 | 2024.04.16 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 클라크 2.5톤
81 | 새로온 물류센터 | 2025.11.28 | VCE600 | 2022.04.26 | 1 |  | 1 |  | 액마름으로 인한 보액 권고 | 로케트 | 클라크 3
82 | 새로온 물류센터 | 2025.11.28 | VSF6 | 2018.07.30 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명 초과로 인한 구매권유 | GS YUASA | 코마츠 2톤
83 | 새로온 물류센터 | 2025.11.28 | VCF335 | 2023.11.29 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 클라크 2톤
84 | 새로온 물류센터 | 2025.11.28 | VCF335 | 2017.12.06 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명 초과로 인한 구매권유 | 로케트 | 클라크 2.5톤
85 | 새로온 물류센터 | 2025.11.28 | VCE335 | 2023.09.08 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 클라크2톤
86 | 김녕농협물류센터 | 2025.11.28 | VCES800 | 2022.04.13 | 1 | 1 |  |  | 이상없으나 보액관리법 및 편차로 인한 균등 권고 | 로케트 | 두산 3톤
87 | 김녕농협물류센터 | 2025.11.28 | VCF280 | 2023.06.22 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 두산 1.8톤
88 | 김녕농협물류센터 | 2025.11.28 | VCES740 | 2018.05.01 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명 초과로 인한 구매권유 | 로케트 | 두산 2.5톤
89 | 김녕농협물류센터 | 2025.11.28 | 24-6DB600H(타사) | 2023.08.02 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 타사제품 | 현대 2.5톤
90 | 김녕농협물류센터 | 2025.11.28 | VCE740 | 2015.09.23 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명 초과로 인한 구매권유 | 로케트 | 두산 3톤
91 | 김녕농협물류센터 | 2025.11.28 | VCE740 | 2019 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명 초과로 인한 구매권유 | 로케트 | 클라크 3톤 지게차

## 축전기 점검 업체
일자 | 업체 | 주소 | 담당자 | 연락처 | 점검수량
2025-11-25 | 하이마트 제주물류센터 | 제주시 함덕리 11-1 | 창고장 | 010-4563-4312 | 3
| LG 제주 물류센터 | 제주시 조천읍 함선로 166 | 센터장 | 010-3509-5181 | 5
| 구좌 농협 물류센터 | 제주시 구좌읍 상도로 256 | 양석준 | 010-8332-0444 | 11
2025-11-26 | 성산일출봉 농협물류센터 | 서귀포시 성산읍 일주동로 4505 | 담당자 | 064-780-3147 | 5
| 서귀포 축협물류센터 | 서귀포시 서광리 985-5 | 담당자 | 010-3699-9191 | 2
| ㈜원두막 | 서귀포시 서홍로 146 | 담당자 | 010-7507-0686 | 2
| CJ외도 물류센터 | 제주시 외도이동 2030-1 | 담당자 | 010-9163-1636 | 8
| 서귀포 축협 사료센터 | 서귀포시 서성로 914번길 148-55 | 담당자 | 010-3699-9191 | 1
| 일지유통 | 서귀포시 서홍로 146 | 담당자 | 010-7507-0686 | 1
| 타인선과장 | 서귀포시 서홍로 146 | 담당자 | 010-7507-0686 | 2
| 돌하르방 유통 | 서귀포시 서홍로 146 | 담당자 | 010-7507-0686 | 2
| 유한유통 | 서귀포시 서홍로 146 | 담당자 | 010-7507-0686 | 1
| 오금리유통 | 서귀포시 서홍로 146 | 담당자 | 010-7507-0686 | 2
| 다민유통 | 서귀포시 서홍로 146 | 담당자 | 010-7507-0686 | 2
| LG 제주 생활건강 물류센터 | 제주시 일주서로 7460 | 장만석 | 010-5033-8314 | 3
| 코카콜라 제주물류센터 | 제주시 일주서로 7460 | 장만석 | 010-5033-8314 | 6
11월 27일 | 청정원 연지 물류센터 | 제주시 애월읍 광성로 195 | 담당자 | 010-4693-9189 | 4
| 제스코 마트 | 제주시 연북로 444 | 담당자 | 010-6758-4554 | 3
| 전주타이어 제주물류 | 제주시 죽성길 23-18 | 담당자 | 010-2137-8645 | 2
| 교촌 제주물류 | 제주시 이호이동 4 | 담당자 | 010-2137-8645 | 1
| 전자랜드 물류 | 서귀포시 애월읍 광련리 3906-1 | 담당자 | 010-2137-8645 | 1
| 마켓오리진 | 서귀포시 대정읍 글로벌에듯로 390 | 담당자 | 010-2137-8645 | 1
| 인하네 농협법인주식회사 | 서귀포시 안덕면 감천로 240 | 담당자 | 010-2137-8645 | 1
| ㈜빅솔에이에스 | 서귀포시 표선면 표선리 2059-8 | 담당자 | 010-2137-8645 | 1
| 제주가구조합사회법인 | 제주시 진서로 3길 6 | 담당자 | 010-2137-8645 | 1
| 아워홈 제주물류센터 | 제주시 조천읍 신와로 74 | 담당자 | 010-2137-8645 | 3
| 동원 LOEX 제주물류센터 | 제주시 조천읍 신와로 92 | 담당자 | 010-2137-8645 | 4
| 버퍼인벤토리 | 제주시 조천읍 신촌리 1356 | 담당자 | 010-2137-8645 | 2
11월 28일 | 김녕 농협유통센터 | 제주시 구좌읍 김송로 102 | 담당자 | 064-782-6180 | 6
| 새로온 물류센터 | 제주시 선반남 2길 | 담당자 | 010-2536-9441 | 5
종합 |  |  |  |  | 91