## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L8240 APRO카트 | 8.54 | 1.283 | 1.281 | 1.281 | 1.285 |  |  | 5F06AI / CC5F04I |  | 1.285 | 8.54
| 8.48 | 1.264 | 1.264 | 1.268 | 1.266 |  |  | 5D29AC4 / CC5D28I |  | 1 | 8.09
| 8.54 | 1.281 | 1.285 | 1.279 | 1.281 |  |  | 5F06AI / CC5F04I
| 8.48 | 1.264 | 1.264 | 1.267 | 1.264 |  |  | 5D29AC4 / CC5D28I
| 8.09 | 1 | 1.263 | 1.265 | 1.265 |  |  | 5D29AC4 / CC5D28I
| 8.49 | 1.268 | 1.268 | 1.267 | 1.269 |  |  | 5D29AC4 / CC5D28I
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6