## V전지
지게차 점검 일지 ( 2026 . 03 . 10 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 52.83
업체명 | 넥센타이어 물류 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박금동 |  |  |  | 연락처 | 010-9206-3571
제품명 | VCE715-48 PIJ02248C |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2025.12.29-004 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2026.01 |  |  |  | 장비(지게차) | 클라크 2.5T지게차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.2
1 | 2.2 | 1.292 | 1.2857 | 16 | 13 | 2.2 | 1.3 | 1.2937 | 16 | 전압min | 2.19
2 | 2.2 | 1.292 | 1.2857 | 16 | 14 | 2.2 | 1.295 | 1.2887 | 16 | 비중max | 1.2937
3 | 2.2 | 1.291 | 1.2847 | 16 | 15 | 2.2 | 1.293 | 1.2867 | 16 | 비중min | 1.2847
4 | 2.2 | 1.291 | 1.2847 | 16 | 16 | 2.2 | 1.298 | 1.2917 | 16 | 온도max | 16
5 | 2.2 | 1.291 | 1.2847 | 16 | 17 | 2.2 | 1.295 | 1.2887 | 16 | 온도min | 16
6 | 2.2 | 1.291 | 1.2847 | 16 | 18 | 2.2 | 1.293 | 1.2867 | 16
7 | 2.2 | 1.292 | 1.2857 | 16 | 19 | 2.2 | 1.294 | 1.2877 | 16
8 | 2.19 | 1.294 | 1.2877 | 16 | 20 | 2.2 | 1.295 | 1.2887 | 16
9 | 2.2 | 1.3 | 1.2937 | 16 | 21 | 2.2 | 1.294 | 1.2877 | 16
10 | 2.2 | 1.3 | 1.2937 | 16 | 22 | 2.2 | 1.298 | 1.2917 | 16
11 | 2.2 | 1.297 | 1.2907 | 16 | 23 | 2.2 | 1.295 | 1.2887 | 16
12 | 2.2 | 1.298 | 1.2917 | 16 | 24 | 2.2 | 1.296 | 1.2897 | 16
|  |  |  | 192 |  | 16 | 384 |  | 192
기타 및 사진