## V전지
지게차 점검 일지 ( 2026. 03 . 27 )
접수내용 | 사용시간 저하 |  |  |  | 총전압 | 51.23
업체명 | 펨텍코리아 |  |  |  | 기 본
담당자 | 담당자 |  |  |  | 연락처 | 010-6420-4878
제품명 | VCI335-48V(PIJ01923C) |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2024.01.26 |  |  |  | 리프트
설치일자 |  |  |  |  | 장비(지게차) | 클라크 CRX18FL(입식)
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.15
1 | 2.11 | 1.255 | 1.2501 | 18 | 13 | 2.14 | 1.287 | 1.2828 | 19 | 전압min | 2.11
2 | 2.13 | 1.277 | 1.2728 | 19 | 14 | 2.14 | 1.289 | 1.2848 | 19 | 비중max | 1.2938
3 | 2.15 | 1.298 | 1.2938 | 19 | 15 | 2.14 | 1.283 | 1.2788 | 19 | 비중min | 1.2501
4 | 2.14 | 1.292 | 1.2878 | 19 | 16 | 2.14 | 1.278 | 1.2738 | 19 | 온도max | 20
5 | 2.13 | 1.285 | 1.2808 | 19 | 17 | 2.13 | 1.287 | 1.2828 | 19 | 온도min | 18
6 | 2.14 | 1.289 | 1.2848 | 19 | 18 | 2.14 | 1.288 | 1.2838 | 19
7 | 2.13 | 1.278 | 1.2738 | 19 | 19 | 2.14 | 1.283 | 1.2788 | 19
8 | 2.14 | 1.285 | 1.2808 | 19 | 20 | 2.13 | 1.278 | 1.2738 | 19
9 | 2.14 | 1.286 | 1.2825 | 20 | 21 | 2.14 | 1.289 | 1.2848 | 19
10 | 2.14 | 1.285 | 1.2815 | 20 | 22 | 2.14 | 1.29 | 1.2858 | 19
11 | 2.14 | 1.282 | 1.2785 | 20 | 23 | 2.14 | 1.287 | 1.2828 | 19
12 | 2.13 | 1.292 | 1.2885 | 20 | 24 | 2.13 | 1.29 | 1.2858 | 19
|  |  |  | 231 |  | 19.125 | 459 |  | 228
기타 및 사진