## 선진사료 안동물류센터
형 명 | VCE650 | 제조일자 | 2025.12.24 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-04-15 | 선진사료 안동물류센터 | LEP25 | 1 | 2.14 | 1.28 | 1.85 | 456A(리프트) | 20 | 틸트 방전: 171A
2026-04-15 | 선진사료 안동물류센터 | LEP25 | 2 | 2.14 | 1.285 | 1.85 | 456A(리프트) | 20 | 틸트 방전: 171A
2026-04-15 | 선진사료 안동물류센터 | LEP25 | 3 | 2.14 | 1.28 | 1.83 | 456A(리프트) | 20 | 틸트 방전: 171A
2026-04-15 | 선진사료 안동물류센터 | LEP25 | 4 | 2.14 | 1.28 | 1.85 | 456A(리프트) | 20 | 틸트 방전: 171A
2026-04-15 | 선진사료 안동물류센터 | LEP25 | 5 | 2.14 | 1.28 | 1.85 | 456A(리프트) | 20 | 틸트 방전: 171A
2026-04-15 | 선진사료 안동물류센터 | LEP25 | 6 | 2.14 | 1.28 | 1.83 | 456A(리프트) | 20 | 틸트 방전: 171A
2026-04-15 | 선진사료 안동물류센터 | LEP25 | 7 | 2.14 | 1.285 | 1.85 | 456A(리프트) | 20 | 틸트 방전: 171A
2026-04-15 | 선진사료 안동물류센터 | LEP25 | 8 | 2.14 | 1.28 | 1.85 | 456A(리프트) | 20 | 틸트 방전: 171A
2026-04-15 | 선진사료 안동물류센터 | LEP25 | 9 | 2.14 | 1.28 | 1.85 | 456A(리프트) | 20 | 틸트 방전: 171A
2026-04-15 | 선진사료 안동물류센터 | LEP25 | 10 | 2.14 | 1.28 | 1.84 | 456A(리프트) | 20 | 틸트 방전: 171A
2026-04-15 | 선진사료 안동물류센터 | LEP25 | 11 | 2.14 | 1.28 | 1.85 | 456A(리프트) | 20 | 틸트 방전: 171A
2026-04-15 | 선진사료 안동물류센터 | LEP25 | 12 | 2.14 | 1.285 | 1.85 | 456A(리프트) | 20 | 틸트 방전: 171A
2026-04-15 | 선진사료 안동물류센터 | LEP25 | 13 | 2.14 | 1.28 | 1.83 | 456A(리프트) | 20 | 틸트 방전: 171A
2026-04-15 | 선진사료 안동물류센터 | LEP25 | 14 | 2.14 | 1.285 | 1.83 | 456A(리프트) | 20 | 틸트 방전: 171A
2026-04-15 | 선진사료 안동물류센터 | LEP25 | 15 | 2.14 | 1.285 | 1.85 | 456A(리프트) | 20 | 틸트 방전: 171A
2026-04-15 | 선진사료 안동물류센터 | LEP25 | 16 | 2.14 | 1.28 | 1.84 | 456A(리프트) | 20 | 틸트 방전: 171A
2026-04-15 | 선진사료 안동물류센터 | LEP25 | 17 | 2.14 | 1.28 | 1.83 | 456A(리프트) | 20 | 틸트 방전: 171A
2026-04-15 | 선진사료 안동물류센터 | LEP25 | 18 | 2.14 | 1.28 | 1.85 | 456A(리프트) | 20 | 틸트 방전: 171A
2026-04-15 | 선진사료 안동물류센터 | LEP25 | 19 | 2.14 | 1.285 | 1.85 | 456A(리프트) | 20 | 틸트 방전: 171A
2026-04-15 | 선진사료 안동물류센터 | LEP25 | 20 | 2.14 | 1.28 | 1.85 | 456A(리프트) | 20 | 틸트 방전: 171A
2026-04-15 | 선진사료 안동물류센터 | LEP25 | 21 | 2.14 | 1.28 | 1.83 | 456A(리프트) | 20 | 틸트 방전: 171A
2026-04-15 | 선진사료 안동물류센터 | LEP25 | 22 | 2.14 | 1.285 | 1.84 | 456A(리프트) | 20 | 틸트 방전: 171A
2026-04-15 | 선진사료 안동물류센터 | LEP25 | 23 | 2.14 | 1.28 | 1.85 | 456A(리프트) | 20 | 틸트 방전: 171A
2026-04-15 | 선진사료 안동물류센터 | LEP25 | 24 | 2.14 | 1.28 | 1.85 | 456A(리프트) | 20 | 틸트 방전: 171A
점검소견 | 1.사용시간저하로 인한 AS요청 2. 만충전 전압(51.37V)-BDI 84% 로 불일치 → BDI 초기화 요청 3. 전압,비중 : 이상없음 4. 방전 전압 :이상없음 → 1.83~1.85V/EA 5.충전기(BM TECH) : 650/660Ah 용량 |  |  |  | 첨부자료
제품 사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진
51.37V시 BDI