## Sheet1
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | 비중(20℃) | [5 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
APRO 27번 카트 | L8240 | 8.15 | 1.275 | 1.009 | 1.281 | 1.282 |  |  | 50.61 | CC2F08H 2F09AC1 | 22년08월
|  | 8.49 | 1.251 | 1.27 | 1.265 | 1.249
|  | 8.5 | 1.27 | 1.259 | 1.266 | 1.261
|  | 8.49 | 1.275 | 1.263 | 1.263 | 1.254
|  | 8.49 | 1.26 | 1.267 | 1.276 | 1.272
|  | 8.49 | 1.253 | 1.263 | 1.263 | 1.267
[9 empty] | 8.15 | 8.5 | 1.009 | 1.282
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중(20℃) 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0