## V전지
지게차 점검 일지 ( 2022. 08 . 02 )
접수내용 | 사용시간 저하 |  |  |  | 총전압 | 50.41
업체명 | 국일중기 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박진홍 |  |  |  | 연락처 | 010-3394-8385
제품명 | VCD400M-48V(PIJ01739RM) |  |  |  | 틸 트
제조lot | 20210826-M001 |  |  |  | 리프트
실치일자
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.14 | 1.18 | 1.1821 | 28 | 13 | 2.06 | 1.164 | 1.1661 | 28
2 | 2.13 | 1.186 | 1.1881 | 28 | 14 | 2.05 | 1.16 | 1.1621 | 28
3 | 2.12 | 1.169 | 1.1711 | 28 | 15 | 2.1 | 1.15 | 1.1521 | 28
4 | 2.12 | 1.173 | 1.1751 | 28 | 16 | 2.11 | 1.193 | 1.1951 | 28
5 | 2.14 | 1.191 | 1.1931 | 28 | 17 | 2.08 | 1.167 | 1.1691 | 28
6 | 2.1 | 1.176 | 1.1781 | 28 | 18 | 2.07 | 1.154 | 1.1561 | 28
7 | 2.06 | 1.161 | 1.1631 | 28 | 19 | 2.07 | 1.163 | 1.1658 | 29
8 | 2.06 | 1.135 | 1.1371 | 28 | 20 | 2.09 | 1.144 | 1.1461 | 28
9 | 2.07 | 1.154 | 1.1561 | 28 | 21 | 2.15 | 1.186 | 1.1881 | 28
10 | 2.12 | 1.168 | 1.1701 | 28 | 22 | 2.14 | 1.172 | 1.1741 | 28
11 | 2.1 | 1.162 | 1.1641 | 28 | 23 | 2.11 | 1.193 | 1.1951 | 28
12 | 2.07 | 1.169 | 1.1711 | 28 | 24 | 2.14 | 1.213 | 1.2151 | 28
|  |  |  | 336 |  | 28.0417 | 673 |  | 337
기타 및 사진
1