## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L6240 | 6.3 | 비중(25도) 1: 1.252; 비중(25도) 2: 1.25; 비중(25도) 3: 1.244 | 4G01AC1 CC4F302I
| 6.28 | 비중(25도) 1: 1.248; 비중(25도) 2: 1.243; 비중(25도) 3: 1.242
| 6.33 | 비중(25도) 1: 1.261; 비중(25도) 2: 1.257; 비중(25도) 3: 1.263
| 6.34 | 비중(25도) 1: 1.266; 비중(25도) 2: 1.259; 비중(25도) 3: 1.26
제품 | 배터리# | 비중(25도) 1: 시간(분) | LOT | 설치일자
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
제품 | 전압(V) | 시간(분) 10: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 셀# | 비중(25도) 1: 시간(분) | LOT | 설치일자
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60