## V전지
지게차 점검 일지 ( 2022. 11 . 24 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 51.38
업체명 | 프로젠스냉동창고 OE |  |  |  | 기 본
담당자 | 김정기 |  |  |  | 연락처 | 010-2878-8746
제품명 | VCI335 PIJ00472 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2021.08.09 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2021.08
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.15 | 1.304 | 1.3005 | 20 | 13 | 2.14 | 1.303 | 1.3002 | 21
2 | 2.13 | 1.294 | 1.2905 | 20 | 14 | 2.13 | 1.286 | 1.2832 | 21
3 | 2.13 | 1.297 | 1.2935 | 20 | 15 | 2.13 | 1.288 | 1.2852 | 21
4 | 2.14 | 1.3 | 1.2972 | 21 | 16 | 2.13 | 1.288 | 1.2859 | 22
5 | 2.13 | 1.293 | 1.2902 | 21 | 17 | 2.13 | 1.291 | 1.2889 | 22
6 | 2.13 | 1.292 | 1.2892 | 21 | 18 | 2.13 | 1.297 | 1.2949 | 22
7 | 2.13 | 1.301 | 1.2982 | 21 | 19 | 2.13 | 1.295 | 1.2922 | 21
8 | 2.13 | 1.288 | 1.2852 | 21 | 20 | 2.14 | 1.3 | 1.2972 | 21
9 | 2.13 | 1.291 | 1.2889 | 22 | 21 | 2.14 | 1.303 | 1.3009 | 22
10 | 2.13 | 1.293 | 1.2902 | 21 | 22 | 2.14 | 1.301 | 1.2989 | 22
11 | 2.14 | 1.298 | 1.2952 | 21 | 23 | 2.14 | 1.295 | 1.2922 | 21
12 | 2.14 | 1.297 | 1.2935 | 20 | 24 | 2.14 | 1.301 | 1.2982 | 21
|  |  |  | 249 |  | 21.0833 | 506 |  | 257
기타 및 사진