## V전지
지게차 점검 일지 ( 2022. 11 . 15 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 25.01
업체명 | 고덕 차량사업소 |  |  |  | 기 본
담당자 | 김광국 |  |  |  | 연락처 | 010-5356-7922
제품명 | VCI335 PIJ49170 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2006.12.05-01 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2006.05
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.1 | 1.288 | 1.2796 | 13 | 15 |  |  | -0.0175
2 | 2.09 | 1.291 | 1.2826 | 13 | 15 |  |  | -0.0175
3 | 2.09 | 1.291 | 1.2826 | 13 | 15 |  |  | -0.0175
4 | 2.09 | 1.285 | 1.2773 | 14 | 15 |  |  | -0.0175
5 | 2.09 | 1.298 | 1.2903 | 14 | 15 |  |  | -0.0175
6 | 2.09 | 1.291 | 1.2833 | 14 | 15 |  |  | -0.0175
7 | 2.09 | 1.284 | 1.2763 | 14 | 15 |  |  | -0.0175
8 | 2.09 | 1.29 | 1.2823 | 14 | 15 |  |  | -0.0175
9 | 2.09 | 1.289 | 1.2813 | 14 | 15 |  |  | -0.0175
10 | 2.09 | 1.291 | 1.2826 | 13 | 15 |  |  | -0.0175
11 | 2.09 | 1.288 | 1.2796 | 13 | 15 |  |  | -0.0175
12 | 2.09 | 1.291 | 1.2826 | 13 | 15 |  |  | -0.0175
|  |  |  | 162 |  | 6.75 | 162 |  | 0
기타 및 사진