## 460
형 명 | VCDH460M-48V | 제조일자 | 2022.09.21 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-01-09 | 냉장인터불고 | 도요타 1.5T | 1 | 2.06 | 1.25 |  |  | 5
2023-01-09 | 냉장인터불고 | 도요타 1.5T | 2 | 2.06 | 1.25 |  |  | 5
2023-01-09 | 냉장인터불고 | 도요타 1.5T | 3 | 2.06 | 1.24 |  |  | 5
2023-01-09 | 냉장인터불고 | 도요타 1.5T | 4 | 2.06 | 1.25 |  |  | 5
2023-01-09 | 냉장인터불고 | 도요타 1.5T | 5 | 2.06 | 1.24 |  |  | 5
2023-01-09 | 냉장인터불고 | 도요타 1.5T | 6 | 2.06 | 1.25 |  |  | 5
2023-01-09 | 냉장인터불고 | 도요타 1.5T | 7 | 2.06 | 1.24 |  |  | 5
2023-01-09 | 냉장인터불고 | 도요타 1.5T | 8 | 2.07 | 1.25 |  |  | 5
2023-01-09 | 냉장인터불고 | 도요타 1.5T | 9 | 2.06 | 1.25 |  |  | 5
2023-01-09 | 냉장인터불고 | 도요타 1.5T | 10 | 2.06 | 1.25 |  |  | 5
2023-01-09 | 냉장인터불고 | 도요타 1.5T | 11 | 2.06 | 1.25 |  |  | 5
2023-01-09 | 냉장인터불고 | 도요타 1.5T | 12 | 2.06 | 1.24 |  |  | 5
2023-01-09 | 냉장인터불고 | 도요타 1.5T | 13 | 2.06 | 1.25 |  |  | 5
2023-01-09 | 냉장인터불고 | 도요타 1.5T | 14 | 2.06 | 1.25 |  |  | 5
2023-01-09 | 냉장인터불고 | 도요타 1.5T | 15 | 2.07 | 1.21 |  |  | 5
2023-01-09 | 냉장인터불고 | 도요타 1.5T | 16 | 2.06 | 1.24 |  |  | 5
2023-01-09 | 냉장인터불고 | 도요타 1.5T | 17 | 2.06 | 1.25 |  |  | 5
2023-01-09 | 냉장인터불고 | 도요타 1.5T | 18 | 2.06 | 1.25 |  |  | 5
2023-01-09 | 냉장인터불고 | 도요타 1.5T | 19 | 2.06 | 1.25 |  |  | 5
2023-01-09 | 냉장인터불고 | 도요타 1.5T | 20 | 2.07 | 1.2 |  |  | 5
2023-01-09 | 냉장인터불고 | 도요타 1.5T | 21 | 2.06 | 1.25 |  |  | 5
2023-01-09 | 냉장인터불고 | 도요타 1.5T | 21 | 2.06 | 1.25 |  |  | 5
2023-01-09 | 냉장인터불고 | 도요타 1.5T | 23 | 2.06 | 1.25 |  |  | 5
2023-01-09 | 냉장인터불고 | 도요타 1.5T | 24 | 2.06 | 1.25 |  |  | 5
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진