## 1호차
형 명 | VCJ7 | 제조일자 | 2022.11.08 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-01-31 | SP에너지 | 현대 50B-9 | 1 | 2.15 | 1.292 | 1.2899 |  |  | 22
2023-01-31 |  |  | 2 | 2.15 | 1.284 | 1.2826 |  |  | 23
2023-01-31 |  |  | 3 | 2.15 | 1.288 | 1.2859 |  |  | 22
2023-01-31 |  |  | 4 | 2.15 | 1.287 | 1.2835 |  |  | 20
2023-01-31 |  |  | 5 | 2.15 | 1.283 | 1.2809 |  |  | 22
2023-01-31 |  |  | 6 | 2.15 | 1.287 | 1.2849 |  |  | 22
2023-01-31 |  |  | 7 | 2.15 | 1.281 | 1.2796 |  |  | 23
2023-01-31 |  |  | 8 | 2.15 | 1.289 | 1.2883 |  |  | 24
2023-01-31 |  |  | 9 | 2.15 | 1.287 | 1.287 |  |  | 25
2023-01-31 |  |  | 10 | 2.15 | 1.281 | 1.2796 |  |  | 23
2023-01-31 |  |  | 11 | 2.15 | 1.278 | 1.278 |  |  | 25
2023-01-31 |  |  | 12 | 2.15 | 1.294 | 1.2926 |  |  | 23
2023-01-31 |  |  | 13 | 2.15 | 1.278 | 1.2766 |  |  | 23
2023-01-31 |  |  | 14 | 2.15 | 1.289 | 1.2862 |  |  | 21
2023-01-31 |  |  | 15 | 2.15 | 1.276 | 1.276 |  |  | 25
2023-01-31 |  |  | 16 | 2.15 | 1.284 | 1.284 |  |  | 25
2023-01-31 |  |  | 17 | 2.14 | 1.27 | 1.27 |  |  | 25
2023-01-31 |  |  | 18 | 2.15 | 1.285 | 1.285 |  |  | 25
2023-01-31 |  |  | 19 | 2.15 | 1.283 | 1.2823 |  |  | 24
2023-01-31 |  |  | 20 | 2.15 | 1.287 | 1.2863 |  |  | 24
2023-01-31 |  |  | 21 | 2.15 | 1.287 | 1.2856 |  |  | 23
2023-01-31 |  |  | 22 | 2.15 | 1.287 | 1.2856 |  |  | 23
2023-01-31 |  |  | 23 | 2.15 | 1.287 | 1.287 |  |  | 25
2023-01-31 |  |  | 24 | 2.15 | 1.287 | 1.287 |  |  | 25
2023-01-31 |  |  | 25 | 2.14 | 1.284 | 1.2833 |  |  | 24
2023-01-31 |  |  | 26 | 2.15 | 1.286 | 1.2853 |  |  | 24
2023-01-31 |  |  | 27 | 2.14 | 1.278 | 1.278 |  |  | 25
2023-01-31 |  |  | 28 | 2.15 | 1.282 | 1.2799 |  |  | 22
2023-01-31 |  |  | 29 | 2.15 | 1.277 | 1.2756 |  |  | 23
2023-01-31 |  |  | 30 | 2.15 | 1.287 | 1.2863 |  |  | 24
2023-01-31 |  |  | 31 | 2.15 | 1.29 | 1.2893 |  |  | 24
2023-01-31 |  |  | 32 | 2.15 | 1.286 | 1.2853 |  |  | 24
2023-01-31 |  |  | 33 | 2.15 | 1.288 | 1.2873 |  |  | 24
2023-01-31 |  |  | 34 | 2.15 | 1.289 | 1.2869 |  |  | 22
2023-01-31 |  |  | 35 | 2.16 | 1.299 | 1.2962 |  |  | 21
2023-01-31 |  |  | 36 | 2.15 | 1.285 | 1.2829 |  |  | 22
2023-01-31 |  |  | 37 | 2.15 | 1.29 | 1.2879 |  |  | 22
2023-01-31 |  |  | 38 | 2.15 | 1.29 | 1.2879 |  |  | 22
2023-01-31 |  |  | 39 | 2.16 | 1.292 | 1.2899 |  |  | 22
2023-01-31 |  |  | 40 | 2.15 | 1.287 | 1.2842 |  |  | 21
점검내용 | 1. 입력전원 385~386V, 119.2A, 세기 충전기(파랑) 2. 틸트 부하시 192A, 2.00~2.02V, 에러코드 확인시 86V 에러코드 3. 5톤 지게차, 힌지드 버켓 부착(1.5kg) 지게차 점검시 지게차 주행 불가, 키 ON시 BDI 게이지가 뜨지 않는 증상 발생 4. 배터리 이상없음 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 3교대(07:30~15:30, 15:30~23:30, 23:30~07:30), 3톤과 5톤 지게차 병행 사용 2. 1주일 전부터 제대로 지게차가 작동하지 않음. 현재 지게차가 주행이 되지 않아 수시로 충전하면서 사용중
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
주요 에러코드
주요 지게차 사진