## V전지
형 명 | VCFS201 | 제조일자 | 2022.11.08 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-02-07 | 예산농장 | 도요타 6FBRK10 | 1 | 2.13 | 1.3 | 1.2916 |  |  | 13
2023-02-07 |  |  | 2 | 2.12 | 1.294 | 1.2863 |  |  | 14
2023-02-07 |  |  | 3 | 2.13 | 1.297 | 1.2893 |  |  | 14
2023-02-07 |  |  | 4 | 2.14 | 1.302 | 1.2943 |  |  | 14
2023-02-07 |  |  | 5 | 2.14 | 1.302 | 1.2936 |  |  | 13
2023-02-07 |  |  | 6 | 2.13 | 1.299 | 1.2899 |  |  | 12
2023-02-07 |  |  | 7 | 2.13 | 1.299 | 1.2913 |  |  | 14
2023-02-07 |  |  | 8 | 2.13 | 1.299 | 1.2927 |  |  | 16
2023-02-07 |  |  | 9 | 2.12 | 1.291 | 1.2847 |  |  | 16
2023-02-07 |  |  | 10 | 2.12 | 1.294 | 1.2877 |  |  | 16
2023-02-07 |  |  | 11 | 2.13 | 1.298 | 1.2917 |  |  | 16
2023-02-07 |  |  | 12 | 2.12 | 1.293 | 1.286 |  |  | 15
2023-02-07 |  |  | 13 | 2.13 | 1.299 | 1.292 |  |  | 15
2023-02-07 |  |  | 14 | 2.13 | 1.294 | 1.287 |  |  | 15
2023-02-07 |  |  | 15 | 2.12 | 1.294 | 1.2884 |  |  | 17
2023-02-07 |  |  | 16 | 2.12 | 1.291 | 1.2847 |  |  | 16
2023-02-07 |  |  | 17 | 2.13 | 1.293 | 1.2867 |  |  | 16
2023-02-07 |  |  | 18 | 2.13 | 1.299 | 1.292 |  |  | 15
2023-02-07 |  |  | 19 | 2.14 | 1.304 | 1.2956 |  |  | 13
2023-02-07 |  |  | 20 | 2.14 | 1.304 | 1.297 |  |  | 15
2023-02-07 |  |  | 21 | 2.13 | 1.294 | 1.287 |  |  | 15
2023-02-07 |  |  | 22 | 2.12 | 1.291 | 1.2847 |  |  | 16
2023-02-07 |  |  | 23 | 2.13 | 1.298 | 1.291 |  |  | 15
2023-02-07 |  |  | 24 | 2.11 | 1.288 | 1.2803 |  |  | 14
점검내용 | 1. 만충전 완료 확인, 충전시 끓는 현상은 충전 중 자연적인 현상임을 말씀드림 2. 사용량이 많지 않으므로 충전 방식을 기존대로 유지하면서 지켜볼 것을 권장드림. |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
주요 에러코드