## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 4월 5일 | 점검형태 | AS
업체명 | 컴온배터리(대리점) | 온도(℃) | 20
용도,장소 | 발전기용 | 충전전압(V) | -
제품명 | RP200-12(+) | DC(A) | -
수량(EA) | 2EA | AC(A) | -
LOT | 2022.11.02(KA2K02) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 11.2 | O.F | O.F
2 | 12.9 | 2.68 | 95.71%
평균 | 12.05 | 2.68 | 95.71%