## 211번 장비
형 명 | VCF268 (#211번 장비) | 제조일자 | 2018.01.06 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 12
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 1 | 2.24 | 1.27 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 2 | 2.23 | 1.27 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 3 | 2.22 | 1.26 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 4 | 2.24 | 1.26 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 5 | 2.22 | 1.28 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 6 | 2.24 | 1.28 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 7 | 2.24 | 1.28 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 8 | 2.24 | 1.27 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 9 | 2.23 | 1.28 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 10 | 2.23 | 1.27 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 11 | 2.23 | 1.26 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 12 | 2.24 | 1.265 |  |  | 33
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 118번 장비
형 명 | VCF268 (#118번 장비) | 제조일자 | 2018.03.23 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 12
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 1 | 2.14 | 1.26 |  |  | 29
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 2 | 2.08 | 1.28 |  |  | 29
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 3 | 2.14 | 1.265 |  |  | 29
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 4 | 2.14 | 1.27 |  |  | 29
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 5 | 2.12 | 1.26 |  |  | 29
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 6 | 2.17 | 1.29 |  |  | 29
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 7 | 2.17 | 1.3 |  |  | 29
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 8 | 2.15 | 1.275 |  |  | 29
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 9 | 2.14 | 1.27 |  |  | 29
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 10 | 2.16 | 1.3 |  |  | 29
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 11 | 2.15 | 1.28 |  |  | 29
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 12 | 2.16 | 1.285 |  |  | 29
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 228번 장비
형 명 | VCF268 (#228번 장비) | 제조일자 | 2019.03.15 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 12
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 1 | 2.23 | 1.3 |  |  | 33.5
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 2 | 2.22 | 1.28 |  |  | 33.5
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 3 | 2.21 | 1.28 |  |  | 33.5
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 4 | 2.22 | 1.28 |  |  | 33.5
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 5 | 2.21 | 1.275 |  |  | 33.5
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 6 | 2.22 | 1.29 |  |  | 33.5
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 7 | 2.22 | 1.285 |  |  | 33.5
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 8 | 2.22 | 1.29 |  |  | 33.5
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 9 | 2.22 | 1.285 |  |  | 33.5
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 10 | 2.22 | 1.285 |  |  | 33.5
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 11 | 2.22 | 1.28 |  |  | 33.5
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 12 | 2.22 | 1.28 |  |  | 33.5
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 | 사진없음 |  |  |  | 제품사진 | 사진없음

## 192번 장비
형 명 | VCF268 (#192번 장비) | 제조일자 | 2017.03.10 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 12
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 1 | 2.21 | 1.285 |  |  | 33.5
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 2 | 2.22 | 1.28 |  |  | 33.5
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 3 | 2.21 | 1.275 |  |  | 33.5
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 4 | 2.22 | 1.28 |  |  | 33.5
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 5 | 2.22 | 1.28 |  |  | 33.5
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 6 | 2.22 | 1.28 |  |  | 33.5
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 7 | 2.22 | 1.27 |  |  | 33.5
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 8 | 2.21 | 1.275 |  |  | 33.5
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 9 | 2.22 | 1.28 |  |  | 33.5
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 10 | 2.22 | 1.28 |  |  | 33.5
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 11 | 2.22 | 1.285 |  |  | 33.5
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 12 | 2.22 | 1.285 |  |  | 33.5
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 269번 장비
형 명 | VCF268 (#269번 장비) | 제조일자 | 2021.02.19 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 12
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 1 | 2.24 | 1.275 |  |  | 34
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 2 | 2.24 | 1.28 |  |  | 34
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 3 | 2.23 | 1.28 |  |  | 34
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 4 | 2.24 | 1.28 |  |  | 34
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 5 | 2.24 | 1.28 |  |  | 34
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 6 | 2.24 | 1.285 |  |  | 34
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 7 | 2.23 | 1.27 |  |  | 34
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 8 | 2.24 | 1.285 |  |  | 34
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 9 | 2.24 | 1.28 |  |  | 34
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 10 | 2.24 | 1.28 |  |  | 34
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 11 | 2.24 | 1.275 |  |  | 34
2023-09-20 | 코카콜라 대구 | 핸드리프트 | 12 | 2.24 | 1.28 |  |  | 34
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진