## 1-4-15 가루 공정
형 명 | VCES800 | 제조일자 | 2021.09.28 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-11-08 | 금호타이어 곡성공장 | 두산 3톤 | 1 | 2.22 | 1.244 | 1.2573 |  |  | 44
2023-11-08 |  |  | 2 | 2.22 | 1.254 | 1.2687 |  |  | 46
2023-11-08 |  |  | 3 | 2.22 | 1.263 | 1.2777 |  |  | 46
2023-11-08 |  |  | 4 | 2.22 | 1.253 | 1.2663 |  |  | 44
2023-11-08 |  |  | 5 | 2.24 | 1.26 | 1.274 |  |  | 45
2023-11-08 |  |  | 6 | 2.21 | 1.272 | 1.2853 |  |  | 44
2023-11-08 |  |  | 7 | 2.2 | 1.239 | 1.253 |  |  | 45
2023-11-08 |  |  | 8 | 2.2 | 1.244 | 1.2594 |  |  | 47
2023-11-08 |  |  | 9 | 2.22 | 1.262 | 1.2781 |  |  | 48
2023-11-08 |  |  | 10 | 2.19 | 1.232 | 1.2481 |  |  | 48
2023-11-08 |  |  | 11 | 2.2 | 1.25 | 1.2661 |  |  | 48
2023-11-08 |  |  | 12 | 2.21 | 1.248 | 1.2627 |  |  | 46
2023-11-08 |  |  | 13 | 2.22 | 1.262 | 1.2767 |  |  | 46
2023-11-08 |  |  | 14 | 2.21 | 1.266 | 1.2821 |  |  | 48
2023-11-08 |  |  | 15 | 2.2 | 1.251 | 1.2671 |  |  | 48
2023-11-08 |  |  | 16 | 2.2 | 1.263 | 1.2805 |  |  | 50
2023-11-08 |  |  | 17 | 2.2 | 1.2536 | 1.2697 |  |  | 48
2023-11-08 |  |  | 18 | 2.2 | 1.239 | 1.2537 |  |  | 46
2023-11-08 |  |  | 19 | 2.2 | 1.256 | 1.2693 |  |  | 44
2023-11-08 |  |  | 20 | 2.19 | 1.238 | 1.2527 |  |  | 46
2023-11-08 |  |  | 21 | 2.21 | 1.254 | 1.2687 |  |  | 46
2023-11-08 |  |  | 22 | 2.2 | 1.255 | 1.2697 |  |  | 46
2023-11-08 |  |  | 23 | 2.19 | 1.23 | 1.2447 |  |  | 46
2023-11-08 |  |  | 24 | 2.22 | 1.271 | 1.285 |  |  | 45
점검내용 | 1. 가루 공정 B/T 8대 중 4대 운용중, 충전완료시 교대 사용중(8H 사용, 8H 충전) 2. 단자 10부분 상승(1~2,3~4,10~11,11~12,15~16, 16~17,17~18,21~22,22~23) → 보증기간 외 제품으로 인하여 일정 기간 사용 후 교체 권고 3. 설치 21년 10월 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 1-4-17 가루 공정
형 명 | VCES800 | 제조일자 | 2022.02.07 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-11-08 | 금호타이어 곡성공장 | 두산 3톤 | 1 | 2.13 | 1.263 | 1.2798 |  |  | 49
2023-11-08 |  |  | 2 | 2.14 | 1.261 | 1.2778 |  |  | 49
2023-11-08 |  |  | 3 | 2.12 | 1.245 | 1.2618 |  |  | 49
2023-11-08 |  |  | 4 | 2.13 | 1.262 | 1.2774 |  |  | 47
2023-11-08 |  |  | 5 | 2.14 | 1.27 | 1.2861 |  |  | 48
2023-11-08 |  |  | 6 | 2.13 | 1.261 | 1.2764 |  |  | 47
2023-11-08 |  |  | 7 | 2.14 | 1.262 | 1.2781 |  |  | 48
2023-11-08 |  |  | 8 | 2.13 | 1.258 | 1.2755 |  |  | 50
2023-11-08 |  |  | 9 | 2.12 | 1.248 | 1.2655 |  |  | 50
2023-11-08 |  |  | 10 | 2.13 | 1.251 | 1.2685 |  |  | 50
2023-11-08 |  |  | 11 | 2.13 | 1.258 | 1.2755 |  |  | 50
2023-11-08 |  |  | 12 | 2.14 | 1.267 | 1.2838 |  |  | 49
2023-11-08 |  |  | 13 | 2.13 | 1.263 | 1.2798 |  |  | 49
2023-11-08 |  |  | 14 | 2.13 | 1.26 | 1.2782 |  |  | 51
2023-11-08 |  |  | 15 | 2.13 | 1.259 | 1.2772 |  |  | 51
2023-11-08 |  |  | 16 | 2.13 | 1.254 | 1.2722 |  |  | 51
2023-11-08 |  |  | 17 | 2.13 | 1.262 | 1.2802 |  |  | 51
2023-11-08 |  |  | 18 | 2.13 | 1.261 | 1.2778 |  |  | 49
2023-11-08 |  |  | 19 | 2.13 | 1.255 | 1.2704 |  |  | 47
2023-11-08 |  |  | 20 | 2.13 | 1.26 | 1.2768 |  |  | 49
2023-11-08 |  |  | 21 | 2.14 | 1.263 | 1.2805 |  |  | 50
2023-11-08 |  |  | 22 | 2.13 | 1.26 | 1.2775 |  |  | 50
2023-11-08 |  |  | 23 | 2.14 | 1.264 | 1.2815 |  |  | 50
2023-11-08 |  |  | 24 | 2.14 | 1.267 | 1.2831 |  |  | 48
점검내용 | 1. 23번 셀 외부 충격에 의한 단자 상승 판단, 커넥터 분리시 단자 부식됨에 따라 현장 조치 불가, 공장 수리 필요함 2. 설치 22.05 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 1-4-1 성형 공정
형 명 | VCES800 | 제조일자 | 2021.09.28 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-11-08 | 금호타이어 곡성공장 | 두산 3톤 | 1 | 2.17 | 1.289 | 1.2953 |  |  | 34
2023-11-08 |  |  | 2 | 2.18 | 1.296 | 1.303 |  |  | 35
2023-11-08 |  |  | 3 | 2.16 | 1.287 | 1.2933 |  |  | 34
2023-11-08 |  |  | 4 | 2.17 | 1.289 | 1.296 |  |  | 35
2023-11-08 |  |  | 5 | 2.17 | 1.297 | 1.304 |  |  | 35
2023-11-08 |  |  | 6 | 2.18 | 1.295 | 1.302 |  |  | 35
2023-11-08 |  |  | 7 | 2.17 | 1.297 | 1.3047 |  |  | 36
2023-11-08 |  |  | 8 | 2.17 | 1.291 | 1.2987 |  |  | 36
2023-11-08 |  |  | 9 | 2.17 | 1.281 | 1.2887 |  |  | 36
2023-11-08 |  |  | 10 | 2.16 | 1.285 | 1.2934 |  |  | 37
2023-11-08 |  |  | 11 | 2.16 | 1.277 | 1.2854 |  |  | 37
2023-11-08 |  |  | 12 | 2.17 | 1.295 | 1.3027 |  |  | 36
2023-11-08 |  |  | 13 | 2.17 | 1.292 | 1.2997 |  |  | 36
2023-11-08 |  |  | 14 | 2.17 | 1.293 | 1.3007 |  |  | 36
2023-11-08 |  |  | 15 | 2.16 | 1.29 | 1.2977 |  |  | 36
2023-11-08 |  |  | 16 | 2.14 | 1.266 | 1.2744 |  |  | 37
2023-11-08 |  |  | 17 | 2.16 | 1.277 | 1.2854 |  |  | 37
2023-11-08 |  |  | 18 | 2.16 | 1.29 | 1.2984 |  |  | 37
2023-11-08 |  |  | 19 | 2.17 | 1.298 | 1.3064 |  |  | 37
2023-11-08 |  |  | 20 | 2.17 | 1.291 | 1.2994 |  |  | 37
2023-11-08 |  |  | 21 | 2.19 | 1.289 | 1.2974 |  |  | 37
2023-11-08 |  |  | 22 | 2.16 | 1.289 | 1.2974 |  |  | 37
2023-11-08 |  |  | 23 | 2.16 | 1.285 | 1.2934 |  |  | 37
2023-11-08 |  |  | 24 | 2.17 | 1.291 | 1.2994 |  |  | 37
점검내용 | 1. 9부분 단자 상승, 성형 공정 9개 배터리 운용중 지게차 4대 운용중 → 보증기간 외 제품으로 일정 기간 사용 후 교체 권고 2. 설치 21.10 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 1-4-5 성형 공정
형 명 | VCES800 | 제조일자 | 2022.02.07 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-11-08 | 금호타이어 곡성공장 | 두산 3톤 | 1 | 2.14 | 1.267 | 1.274 |  |  | 35
2023-11-08 |  |  | 2 | 2.15 | 1.28 | 1.2877 |  |  | 36
2023-11-08 |  |  | 3 | 2.11 | 1.246 | 1.2537 |  |  | 36
2023-11-08 |  |  | 4 | 2.14 | 1.279 | 1.2867 |  |  | 36
2023-11-08 |  |  | 5 | 2.14 | 1.275 | 1.2827 |  |  | 36
2023-11-08 |  |  | 6 | 2.13 | 1.272 | 1.2797 |  |  | 36
2023-11-08 |  |  | 7 | 2.15 | 1.28 | 1.2877 |  |  | 36
2023-11-08 |  |  | 8 | 2.13 | 1.266 | 1.2744 |  |  | 37
2023-11-08 |  |  | 9 | 1.98 | 1.052 | 1.0618 |  |  | 39
2023-11-08 |  |  | 10 | 2.14 | 1.271 | 1.2794 |  |  | 37
2023-11-08 |  |  | 11 | 2.13 | 1.259 | 1.2674 |  |  | 37
2023-11-08 |  |  | 12 | 2.15 | 1.284 | 1.2917 |  |  | 36
2023-11-08 |  |  | 13 | 2.15 | 1.286 | 1.2937 |  |  | 36
2023-11-08 |  |  | 14 | 2.14 | 1.275 | 1.2827 |  |  | 36
2023-11-08 |  |  | 15 | 2.14 | 1.273 | 1.2814 |  |  | 37
2023-11-08 |  |  | 16 | 2.14 | 1.272 | 1.2804 |  |  | 37
2023-11-08 |  |  | 17 | 2.13 | 1.263 | 1.2721 |  |  | 38
2023-11-08 |  |  | 18 | 2.15 | 1.28 | 1.2884 |  |  | 37
2023-11-08 |  |  | 19 | 2.13 | 1.278 | 1.2864 |  |  | 37
2023-11-08 |  |  | 20 | 2.13 | 1.258 | 1.2671 |  |  | 38
2023-11-08 |  |  | 21 | 2.14 | 1.27 | 1.2784 |  |  | 37
2023-11-08 |  |  | 22 | 2.14 | 1.272 | 1.2804 |  |  | 37
2023-11-08 |  |  | 23 | 2.11 | 1.24 | 1.2484 |  |  | 37
2023-11-08 |  |  | 24 | 2.15 | 1.273 | 1.2814 |  |  | 37
점검내용 | 1. 충전완료, 액넘침, 전체적으로 단자 상승되어 금호측에서 자체 수리 진행하였으나 확인시 용접 불량, 9번 셀 수명종료 2. 커버 하강 등 전체적으로 수리 필요함에 따라 공정 회수 필요 3. 총 14부분 단자 상승(3~4,4~5,7~8,8~9,9~10,10~11, 12~13,14~15,19~20,20~21) 4. 설치 22.04 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]