## 0001
형 명 | VCF280 | 제조일자 | 2013.09.28 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-12-06 | 한국타이어 대전공장 | 견인차 | 1 | 1.47 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 2 | 0.42 | 1.002 | 0.9873 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 3 | 0.43 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 4 | 0.2 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 5 | 1 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 6 | 1.33 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 7 | 0.36 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 8 | 0.26 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 9 | 0.77 | 1.003 | 0.9876 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 10 | 0.54 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 11 | 0.25 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 12 | 0.17 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 13 | 0.2 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 14 | 1.02 | 1.006 | 0.9913 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 15 | 0.52 | 1.003 | 0.9876 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 16 | 0.59 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 17 | 1.42 | 1.004 | 0.9893 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 18 | 0.42 | 1.003 | 0.9876 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 19 | 1.44 | 1.005 | 0.9903 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 20 | 0.36 | 1 | 0.9853 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 21 | 0.24 | 1 | 0.9853 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 22 | 0.86 | 1 | 0.9853 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 23 | 0.31 | 1 | 0.9853 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 24 | 0.37 | 1 | 0.9853 |  |  | 4
점검내용 | 1. 차량번호 0001, 견인차, 총전압 13.70V, 13년도 제품으로 수명종료 상태임에 따라 교체 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 0005
형 명 | VCF268 | 제조일자 | 2018.04.05 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-12-06 | 한국타이어 대전공장 | 견인차 | 1 | 2.26 | 1.141 | 1.1256 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 2 | 0.69 | 1 | 0.9846 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 3 | 1.02 | 1 | 0.9846 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 4 | 2.36 | 1.151 | 1.1356 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 5 | 0.63 | 1 | 0.9853 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 6 | 1.56 | 1 | 0.9846 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 7 | 0.93 | 1 | 0.9846 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 8 | 0.78 | 1 | 0.9846 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 9 | 0.91 | 1 | 0.9853 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 10 | 0 | 1 | 0.9846 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 11 | 0.4 | 1 | 0.9846 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 12 | 0.93 | 1 | 0.9846 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 13 | 1.9 | 1.05 | 1.0346 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 14 | 1.89 | 1.04 | 1.0246 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 15 | 0.15 | 1 | 0.9846 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 16 | 1.05 | 1 | 0.9846 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 17 | 1.37 | 1 | 0.9846 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 18 | 1.88 | 1.03 | 1.0146 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 19 | 1.91 | 1.041 | 1.0256 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 20 | 1.22 | 1 | 0.9846 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 21 | 1.86 | 1 | 0.9846 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 22 | 1.87 | 1.002 | 0.9866 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 23 | 1.94 | 1.09 | 1.0746 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 24 | 0.95 | 1 | 0.9846 |  |  | 3
점검내용 | 1. 차량번호 0001, 견인차, 총전압 13.70V, 13년도 제품으로 수명종료 상태임에 따라 교체 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 0129
형 명 | VCES800 | 제조일자 | 2023.12.06 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-12-06 | 한국타이어 대전공장 | 두산 B30S-5 | 1 | 2.13 | 1.296 | 1.2827 |  |  | 6
2023-12-06 |  |  | 2 | 2.13 | 1.297 | 1.2844 |  |  | 7
2023-12-06 |  |  | 3 | 2.13 | 1.297 | 1.2844 |  |  | 7
2023-12-06 |  |  | 4 | 2.13 | 1.297 | 1.2851 |  |  | 8
2023-12-06 |  |  | 5 | 2.13 | 1.297 | 1.2837 |  |  | 6
2023-12-06 |  |  | 6 | 2.13 | 1.299 | 1.2857 |  |  | 6
2023-12-06 |  |  | 7 | 2.13 | 1.298 | 1.2847 |  |  | 6
2023-12-06 |  |  | 8 | 2.13 | 1.297 | 1.2837 |  |  | 6
2023-12-06 |  |  | 9 | 2.13 | 1.296 | 1.2827 |  |  | 6
2023-12-06 |  |  | 10 | 2.13 | 1.297 | 1.2837 |  |  | 6
2023-12-06 |  |  | 11 | 2.13 | 1.297 | 1.2837 |  |  | 6
2023-12-06 |  |  | 12 | 2.13 | 1.298 | 1.2847 |  |  | 6
2023-12-06 |  |  | 13 | 2.13 | 1.298 | 1.2847 |  |  | 6
2023-12-06 |  |  | 14 | 2.13 | 1.297 | 1.2837 |  |  | 6
2023-12-06 |  |  | 15 | 2.13 | 1.297 | 1.2837 |  |  | 6
2023-12-06 |  |  | 16 | 2.13 | 1.296 | 1.2827 |  |  | 6
2023-12-06 |  |  | 17 | 2.13 | 1.297 | 1.2837 |  |  | 6
2023-12-06 |  |  | 18 | 2.13 | 1.299 | 1.2857 |  |  | 6
2023-12-06 |  |  | 19 | 2.13 | 1.298 | 1.2847 |  |  | 6
2023-12-06 |  |  | 20 | 2.13 | 1.298 | 1.2847 |  |  | 6
2023-12-06 |  |  | 21 | 2.13 | 1.298 | 1.2847 |  |  | 6
2023-12-06 |  |  | 22 | 2.13 | 1.298 | 1.2847 |  |  | 6
2023-12-06 |  |  | 23 | 2.13 | 1.298 | 1.2847 |  |  | 6
2023-12-06 |  |  | 24 | 2.13 | 1.298 | 1.2847 |  |  | 6
점검내용 | 1. 차량번호 0129, 두산 3톤, 총전압 51.12V 2. 배터리 상태 양호함, 증류수 흰띠 하단까지 보액 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 1045
형 명 | VCE715 | 제조일자 | 2022.10.21 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-12-06 | 한국타이어 대전공장 | 현대 25B | 1 | 1.99 | 1.141 | 1.1263 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 2 | 1.99 | 1.141 | 1.1263 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 3 | 1.99 | 1.147 | 1.1323 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 4 | 1.98 | 1.135 | 1.121 |  |  | 5
2023-12-06 |  |  | 5 | 1.98 | 1.13 | 1.116 |  |  | 5
2023-12-06 |  |  | 6 | 1.98 | 1.134 | 1.1193 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 7 | 1.98 | 1.134 | 1.1193 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 8 | 1.99 | 1.147 | 1.1323 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 9 | 1.98 | 1.136 | 1.122 |  |  | 5
2023-12-06 |  |  | 10 | 1.99 | 1.13 | 1.1153 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 11 | 1.99 | 1.144 | 1.1293 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 12 | 1.98 | 1.134 | 1.1193 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 13 | 1.98 | 1.139 | 1.1243 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 14 | 1.99 | 1.141 | 1.1263 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 15 | 1.98 | 1.139 | 1.1243 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 16 | 1.98 | 1.137 | 1.1223 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 17 | 1.99 | 1.142 | 1.1273 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 18 | 1.98 | 1.13 | 1.1153 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 19 | 1.97 | 1.118 | 1.1033 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 20 | 1.98 | 1.125 | 1.111 |  |  | 5
2023-12-06 |  |  | 21 | 1.98 | 1.132 | 1.1173 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 22 | 1.98 | 1.136 | 1.1213 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 23 | 1.98 | 1.134 | 1.1193 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 24 | 1.98 | 1.137 | 1.1223 |  |  | 4
점검내용 | 1. 차량번호 1045, 현대 2.5톤, 총전압 47.59V 2. 방전 상태로 균등충전 후 사용 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 1038
형 명 | VCIS825 | 제조일자 | 2018.11.05 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-12-06 | 한국타이어 대전공장 | 두산 | 1 | 2.11 | 1.265 | 1.2517 |  |  | 6
2023-12-06 |  |  | 2 | 2.08 | 1.238 | 1.2247 |  |  | 6
2023-12-06 |  |  | 3 | 2.02 | 1.118 | 1.104 |  |  | 5
2023-12-06 |  |  | 4 | 2.05 | 1.107 | 1.093 |  |  | 5
2023-12-06 |  |  | 5 | 2.08 | 1.224 | 1.21 |  |  | 5
2023-12-06 |  |  | 6 | 2.1 | 1.24 | 1.226 |  |  | 5
2023-12-06 |  |  | 7 | 2.05 | 1.244 | 1.23 |  |  | 5
2023-12-06 |  |  | 8 | 2.05 | 1.207 | 1.193 |  |  | 5
2023-12-06 |  |  | 9 | 2.05 | 1.208 | 1.194 |  |  | 5
2023-12-06 |  |  | 10 | 2.07 | 1.232 | 1.218 |  |  | 5
2023-12-06 |  |  | 11 | 2.07 | 1.233 | 1.219 |  |  | 5
2023-12-06 |  |  | 12 | 2.1 | 1.259 | 1.2457 |  |  | 6
2023-12-06 |  |  | 13 | 2.07 | 1.24 | 1.226 |  |  | 5
2023-12-06 |  |  | 14 | 2.07 | 1.236 | 1.222 |  |  | 5
2023-12-06 |  |  | 15 | 2.07 | 1.232 | 1.218 |  |  | 5
2023-12-06 |  |  | 16 | 2.07 | 1.232 | 1.218 |  |  | 5
2023-12-06 |  |  | 17 | 2.07 | 1.231 | 1.217 |  |  | 5
2023-12-06 |  |  | 18 | 2.07 | 1.219 | 1.205 |  |  | 5
2023-12-06 |  |  | 19 | 2.07 | 1.224 | 1.21 |  |  | 5
2023-12-06 |  |  | 20 | 2.08 | 1.235 | 1.221 |  |  | 5
2023-12-06 |  |  | 21 | 2.07 | 1.212 | 1.198 |  |  | 5
2023-12-06 |  |  | 22 | 2.08 | 1.242 | 1.228 |  |  | 5
2023-12-06 |  |  | 23 | 2.09 | 1.244 | 1.23 |  |  | 5
2023-12-06 |  |  | 24 | 2.08 | 1.245 | 1.231 |  |  | 5
점검내용 | 1. 차량번호 1038, 총전압 48.78V 2. 3~4번 8~10번 셀 단자 상승으로 수명종료 상태로 판단됨에 따라 철함 교체 필요 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 1042
형 명 | VCE715 | 제조일자 | 2016.02.19 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-12-06 | 한국타이어 대전공장 | 현대 25B | 1 | 1.94 | 1.114 | 1.0993 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 2 | 1.56 | 1.111 | 1.0963 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 3 | 2.15 | 1.104 | 1.0893 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 4 | 1.87 | 1.1 | 1.0853 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 5 | 1.75 | 1.108 | 1.0933 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 6 | 1.64 | 1.108 | 1.0926 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 7 | 1.91 | 1.08 | 1.0646 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 8 | 1.9 | 1.065 | 1.0503 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 9 | 1.9 | 1.064 | 1.0493 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 10 | 1.9 | 1.071 | 1.0563 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 11 | 1.9 | 1.07 | 1.0553 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 12 | 1.92 | 1 | 0.9853 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 13 | 2.02 | 1.105 | 1.0903 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 14 | 1.9 | 1.104 | 1.0893 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 15 | 1.94 | 1.109 | 1.0943 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 16 | 1.94 | 1.112 | 1.0973 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 17 | 1.94 | 1.108 | 1.0933 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 18 | 1.95 | 1.124 | 1.1093 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 19 | 1.95 | 1.12 | 1.1046 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 20 | 1.95 | 1.119 | 1.1043 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 21 | 1.95 | 1.123 | 1.1083 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 22 | 1.97 | 1.145 | 1.1303 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 23 | 1.96 | 1.135 | 1.1203 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 24 | 1.96 | 1.128 | 1.1133 |  |  | 4
점검내용 | 1. 차량번호 1042, 총전압 46.38V 2. 16년 제품으로 수명 종료 및 과방전 상태로 안정적 운용을 위한 철함 교체 필요 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 3204
형 명 | VCE740 | 제조일자 | 2021.10.27 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-12-06 | 한국타이어 대전공장 | 클라크 EPX30FI | 1 | 2.02 | 1.201 | 1.1856 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 2 | 2.02 | 1.195 | 1.1796 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 3 | 2.02 | 1.201 | 1.1856 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 4 | 2.04 | 1.214 | 1.1993 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 5 | 2.03 | 1.211 | 1.1963 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 6 | 2.04 | 1.215 | 1.2003 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 7 | 2 | 1.17 | 1.1546 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 8 | 1.98 | 1.154 | 1.1386 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 9 | 1.9 | 1.148 | 1.1326 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 10 | 1.96 | 1.134 | 1.1186 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 11 | 1.95 | 1.127 | 1.1116 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 12 | 1.99 | 1.163 | 1.1476 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 13 | 2.03 | 1.203 | 1.1876 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 14 | 2.02 | 1.198 | 1.1826 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 15 | 2.02 | 1.184 | 1.1686 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 16 | 2.01 | 1.187 | 1.1716 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 17 | 2.03 | 1.206 | 1.1906 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 18 | 2.04 | 1.218 | 1.2026 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 19 | 2.04 | 1.217 | 1.2016 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 20 | 2.04 | 1.228 | 1.2126 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 21 | 2.05 | 1.226 | 1.2106 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 22 | 2.05 | 1.235 | 1.2196 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 23 | 2.07 | 1.247 | 1.2316 |  |  | 3
2023-12-06 |  |  | 24 | 2.07 | 1.25 | 1.2346 |  |  | 3
점검내용 | 1. 차량번호 3204, 총전압 48.47V 2. 21년 10월 제품, 2년 2개월 운용한 제품으로 증류수 없음, 이물질 제거 필요하며 균등충전 후 사용 권고 3. 충전 후 비중 및 전압 확인 필요 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 9
형 명 | 810AH/5 | 제조일자 | 2019년 2월 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-12-06 | 한국타이어 대전공장 | 두산 B30S-5 | 1 | 0.97 | 1.004 | 0.9893 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 2 | 0.97 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 3 | 0.97 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 4 | 0.97 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 5 | 0.97 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 6 | 0.96 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 7 | 0.96 | 1.004 | 0.9893 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 8 | 0.97 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 9 | 0.96 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 10 | 0.97 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 11 | 0.97 | 1.004 | 0.9893 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 12 | 0.95 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 13 | 0.96 | 1.004 | 0.9893 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 14 | 0.97 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 15 | 0.97 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 16 | 0.97 | 1.004 | 0.9893 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 17 | 0.97 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 18 | 0.97 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 19 | 0.97 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 20 | 0.96 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 21 | 0.95 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 22 | 0.97 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 23 | 0.97 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
2023-12-06 |  |  | 24 | 0.97 | 1.003 | 0.9883 |  |  | 4
점검내용 | 1. 관리번호 9호차, 총전압 23.15V 2. 아트라스 DIN 타입 제품으로 전체적으로 수명종료 상태로 교체 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
점검일 = [점검일, row above]