## V전지
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자
업체명 | 휴먼전자 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCE740-48V |  |  | 제조일자 | 2010.10.01
장비명 | 현대 FDLEX |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | þ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.05 | 1.189 | 9.5 | 13 | 1.99 | 1.131 | 9
2 | 2.04 | 1.184 | 9 | 14 | 1.98 | 1.12 | 9
3 | 2.04 | 1.184 | 9 | 15 | 1.98 | 1.125 | 9
4 | 2.03 | 1.178 | 9 | 16 | 1.99 | 1.128 | 9
5 | 2.04 | 1.184 | 9 | 17 | 1.99 | 1.133 | 9
6 | 2.37 | 1.183 | 9 | 18 | 1.99 | 1.118 | 9
7 | 2.03 | 1.174 | 9 | 19 | 1.99 | 1.126 | 9
8 | 2.03 | 1.173 | 9 | 20 | 1.99 | 1.117 | 9
9 | 2.03 | 1.171 | 9 | 21 | 1.98 | 1.123 | 9
10 | 2.02 | 1.166 | 9 | 22 | 1.99 | 1.125 | 9
11 | 2.02 | 1.16 | 9 | 23 | 2.05 | 1.146 | 9
12 | 2.03 | 1.177 | 9 | 24 | 3.02 | 액없음
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
1. 부식 심화 → 쇼트/화재 위험으로 인해 긴급 교체 권고, 액부족 2. 총전압 48.73V

## V전지(2)
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자
업체명 | 휴먼전자 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | 24V용 |  |  | 제조일자 | 구입시기 불명확
장비명 | 수성 SWC-1000L |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | þ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.09 | 1.242 | 11.7 | 13
2 | 2.06 | 1.213 | 11.7 | 14
3 | 2.07 | 1.225 | 11.7 | 15
4 | 2.08 | 1.233 | 11.7 | 16
5 | 2.08 | 1.235 | 11.7 | 17
6 | 2.08 | 1.24 | 11.7 | 18
7 | 2.08 | 1.238 | 11.7 | 19
8 | 2.07 | 1.221 | 11.7 | 20
9 | 2.09 | 1.25 | 11.7 | 21
10 | 2.09 | 1.245 | 11.7 | 22
11 | 2.09 | 1.248 | 11.7 | 23
12 | 2.09 | 1.249 | 11.7 | 24
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
중고 지게차로 구입시기 불명확, 명판 확인 불가, 액 부족, 총전압 24.99V