2024-04-19 ?? 12:18:30 | ?? 12:18:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.4
2024-04-19 ?? 12:19:00 | ?? 12:19:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.4
2024-04-19 ?? 12:19:30 | ?? 12:19:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.3
2024-04-19 ?? 12:20:00 | ?? 12:20:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.3
2024-04-19 ?? 12:20:30 | ?? 12:20:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 12:21:00 | ?? 12:21:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.2
2024-04-19 ?? 12:21:30 | ?? 12:21:30 | 27.06 | -0.02 | 26.8 | 23.2
2024-04-19 ?? 12:22:00 | ?? 12:22:00 | 27.06 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 12:22:30 | ?? 12:22:30 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 23.2
2024-04-19 ?? 12:23:00 | ?? 12:23:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.3
2024-04-19 ?? 12:23:30 | ?? 12:23:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.2
2024-04-19 ?? 12:24:00 | ?? 12:24:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.2
2024-04-19 ?? 12:24:30 | ?? 12:24:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.2
2024-04-19 ?? 12:25:00 | ?? 12:25:00 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 23.2
2024-04-19 ?? 12:25:30 | ?? 12:25:30 | 27.06 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 12:26:00 | ?? 12:26:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 12:26:30 | ?? 12:26:30 | 27.06 | -0.02 | 26.8 | 23.2
2024-04-19 ?? 12:27:00 | ?? 12:27:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.3
2024-04-19 ?? 12:27:30 | ?? 12:27:30 | 27.06 | -0.02 | 26.8 | 23.3
2024-04-19 ?? 12:28:00 | ?? 12:28:00 | 27.06 | -0.02 | 26.8 | 23.3
2024-04-19 ?? 12:28:30 | ?? 12:28:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.3
2024-04-19 ?? 12:29:00 | ?? 12:29:00 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 23.2
2024-04-19 ?? 12:29:30 | ?? 12:29:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.2
2024-04-19 ?? 12:30:00 | ?? 12:30:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 12:30:30 | ?? 12:30:30 | 27.06 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 12:31:00 | ?? 12:31:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 12:31:30 | ?? 12:31:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 12:32:00 | ?? 12:32:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.2
2024-04-19 ?? 12:32:30 | ?? 12:32:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 12:33:00 | ?? 12:33:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.2
2024-04-19 ?? 12:33:30 | ?? 12:33:30 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 23.2
2024-04-19 ?? 12:34:00 | ?? 12:34:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.2
2024-04-19 ?? 12:34:30 | ?? 12:34:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.2
2024-04-19 ?? 12:35:00 | ?? 12:35:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.2
2024-04-19 ?? 12:35:30 | ?? 12:35:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.2
2024-04-19 ?? 12:36:00 | ?? 12:36:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.2
2024-04-19 ?? 12:36:30 | ?? 12:36:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.2
2024-04-19 ?? 12:37:00 | ?? 12:37:00 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 12:37:30 | ?? 12:37:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 12:38:00 | ?? 12:38:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 12:38:30 | ?? 12:38:30 | 27.06 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 12:39:00 | ?? 12:39:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 12:39:30 | ?? 12:39:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 12:40:00 | ?? 12:40:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 12:40:30 | ?? 12:40:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 12:41:00 | ?? 12:41:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 12:41:30 | ?? 12:41:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 12:42:00 | ?? 12:42:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 12:42:30 | ?? 12:42:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 12:43:00 | ?? 12:43:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 12:43:30 | ?? 12:43:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 12:44:00 | ?? 12:44:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 12:44:30 | ?? 12:44:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 12:45:00 | ?? 12:45:00 | 27.06 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 12:45:30 | ?? 12:45:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 12:46:00 | ?? 12:46:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 12:46:30 | ?? 12:46:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 12:47:00 | ?? 12:47:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 12:47:30 | ?? 12:47:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 12:48:00 | ?? 12:48:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.2
2024-04-19 ?? 12:48:30 | ?? 12:48:30 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 12:49:00 | ?? 12:49:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 12:49:30 | ?? 12:49:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 12:50:00 | ?? 12:50:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 12:50:30 | ?? 12:50:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 12:51:00 | ?? 12:51:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 12:51:30 | ?? 12:51:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 12:52:00 | ?? 12:52:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 12:52:30 | ?? 12:52:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 12:53:00 | ?? 12:53:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 12:53:30 | ?? 12:53:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 12:54:00 | ?? 12:54:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 12:54:30 | ?? 12:54:30 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 12:55:00 | ?? 12:55:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.2
2024-04-19 ?? 12:55:30 | ?? 12:55:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 12:56:00 | ?? 12:56:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.2
2024-04-19 ?? 12:56:30 | ?? 12:56:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 12:57:00 | ?? 12:57:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 12:57:30 | ?? 12:57:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 12:58:00 | ?? 12:58:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 12:58:30 | ?? 12:58:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 12:59:00 | ?? 12:59:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 12:59:30 | ?? 12:59:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:00:00 | ?? 1:00:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:00:30 | ?? 1:00:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:01:00 | ?? 1:01:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:01:30 | ?? 1:01:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:02:00 | ?? 1:02:00 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 1:02:30 | ?? 1:02:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:03:00 | ?? 1:03:00 | 27.06 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:03:30 | ?? 1:03:30 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 1:04:00 | ?? 1:04:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 1:04:30 | ?? 1:04:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.2
2024-04-19 ?? 1:05:00 | ?? 1:05:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.2
2024-04-19 ?? 1:05:30 | ?? 1:05:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.2
2024-04-19 ?? 1:06:00 | ?? 1:06:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 1:06:30 | ?? 1:06:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:07:00 | ?? 1:07:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:07:30 | ?? 1:07:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:08:00 | ?? 1:08:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:08:30 | ?? 1:08:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:09:00 | ?? 1:09:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:09:30 | ?? 1:09:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:10:00 | ?? 1:10:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:10:30 | ?? 1:10:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:11:00 | ?? 1:11:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:11:30 | ?? 1:11:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:12:00 | ?? 1:12:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:12:30 | ?? 1:12:30 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 1:13:00 | ?? 1:13:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 1:13:30 | ?? 1:13:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:14:00 | ?? 1:14:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 1:14:30 | ?? 1:14:30 | 27.06 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 1:15:00 | ?? 1:15:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:15:30 | ?? 1:15:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:16:00 | ?? 1:16:00 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 1:16:30 | ?? 1:16:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:17:00 | ?? 1:17:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:17:30 | ?? 1:17:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:18:00 | ?? 1:18:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:18:30 | ?? 1:18:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 1:19:00 | ?? 1:19:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:19:30 | ?? 1:19:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 1:20:00 | ?? 1:20:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 1:20:30 | ?? 1:20:30 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:21:00 | ?? 1:21:00 | 27.06 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:21:30 | ?? 1:21:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:22:00 | ?? 1:22:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:22:30 | ?? 1:22:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:23:00 | ?? 1:23:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 1:23:30 | ?? 1:23:30 | 27.06 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:24:00 | ?? 1:24:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 1:24:30 | ?? 1:24:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:25:00 | ?? 1:25:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:25:30 | ?? 1:25:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:26:00 | ?? 1:26:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 1:26:30 | ?? 1:26:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 1:27:00 | ?? 1:27:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 1:27:30 | ?? 1:27:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.2
2024-04-19 ?? 1:28:00 | ?? 1:28:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 1:28:30 | ?? 1:28:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:29:00 | ?? 1:29:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:29:30 | ?? 1:29:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 1:30:00 | ?? 1:30:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 1:30:30 | ?? 1:30:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 1:31:00 | ?? 1:31:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 1:31:30 | ?? 1:31:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:32:00 | ?? 1:32:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:32:30 | ?? 1:32:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:33:00 | ?? 1:33:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 1:33:30 | ?? 1:33:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.2
2024-04-19 ?? 1:34:00 | ?? 1:34:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 1:34:30 | ?? 1:34:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:35:00 | ?? 1:35:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:35:30 | ?? 1:35:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 1:36:00 | ?? 1:36:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:36:30 | ?? 1:36:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:37:00 | ?? 1:37:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:37:30 | ?? 1:37:30 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:38:00 | ?? 1:38:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:38:30 | ?? 1:38:30 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:39:00 | ?? 1:39:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:39:30 | ?? 1:39:30 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:40:00 | ?? 1:40:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:40:30 | ?? 1:40:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:41:00 | ?? 1:41:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 1:41:30 | ?? 1:41:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:42:00 | ?? 1:42:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:42:30 | ?? 1:42:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:43:00 | ?? 1:43:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:43:30 | ?? 1:43:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:44:00 | ?? 1:44:00 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:44:30 | ?? 1:44:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:45:00 | ?? 1:45:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:45:30 | ?? 1:45:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:46:00 | ?? 1:46:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:46:30 | ?? 1:46:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:47:00 | ?? 1:47:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:47:30 | ?? 1:47:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23.1
2024-04-19 ?? 1:48:00 | ?? 1:48:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:48:30 | ?? 1:48:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:49:00 | ?? 1:49:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:49:30 | ?? 1:49:30 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:50:00 | ?? 1:50:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:50:30 | ?? 1:50:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 1:51:00 | ?? 1:51:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:51:30 | ?? 1:51:30 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 1:52:00 | ?? 1:52:00 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 1:52:30 | ?? 1:52:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 1:53:00 | ?? 1:53:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 1:53:30 | ?? 1:53:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:54:00 | ?? 1:54:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:54:30 | ?? 1:54:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:55:00 | ?? 1:55:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 1:55:30 | ?? 1:55:30 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:56:00 | ?? 1:56:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:56:30 | ?? 1:56:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 1:57:00 | ?? 1:57:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 1:57:30 | ?? 1:57:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:58:00 | ?? 1:58:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 1:58:30 | ?? 1:58:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 1:59:00 | ?? 1:59:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 1:59:30 | ?? 1:59:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 2:00:00 | ?? 2:00:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 2:00:30 | ?? 2:00:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 2:01:00 | ?? 2:01:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 2:01:30 | ?? 2:01:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 2:02:00 | ?? 2:02:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 2:02:30 | ?? 2:02:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 2:03:00 | ?? 2:03:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 2:03:30 | ?? 2:03:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 23
2024-04-19 ?? 2:04:00 | ?? 2:04:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 2:04:30 | ?? 2:04:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 2:05:00 | ?? 2:05:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 2:05:30 | ?? 2:05:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 2:06:00 | ?? 2:06:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 2:06:30 | ?? 2:06:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 2:07:00 | ?? 2:07:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:07:30 | ?? 2:07:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:08:00 | ?? 2:08:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:08:30 | ?? 2:08:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:09:00 | ?? 2:09:00 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:09:30 | ?? 2:09:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:10:00 | ?? 2:10:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:10:30 | ?? 2:10:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:11:00 | ?? 2:11:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 2:11:30 | ?? 2:11:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 2:12:00 | ?? 2:12:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 2:12:30 | ?? 2:12:30 | 27.06 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 2:13:00 | ?? 2:13:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 2:13:30 | ?? 2:13:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:14:00 | ?? 2:14:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:14:30 | ?? 2:14:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:15:00 | ?? 2:15:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:15:30 | ?? 2:15:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:16:00 | ?? 2:16:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:16:30 | ?? 2:16:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:17:00 | ?? 2:17:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 2:17:30 | ?? 2:17:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 2:18:00 | ?? 2:18:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 2:18:30 | ?? 2:18:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 2:19:00 | ?? 2:19:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 2:19:30 | ?? 2:19:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 2:20:00 | ?? 2:20:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 2:20:30 | ?? 2:20:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.9
2024-04-19 ?? 2:21:00 | ?? 2:21:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:21:30 | ?? 2:21:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:22:00 | ?? 2:22:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:22:30 | ?? 2:22:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:23:00 | ?? 2:23:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:23:30 | ?? 2:23:30 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:24:00 | ?? 2:24:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:24:30 | ?? 2:24:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:25:00 | ?? 2:25:00 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 2:25:30 | ?? 2:25:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 2:26:00 | ?? 2:26:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:26:30 | ?? 2:26:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:27:00 | ?? 2:27:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:27:30 | ?? 2:27:30 | 27.06 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:28:00 | ?? 2:28:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:28:30 | ?? 2:28:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:29:00 | ?? 2:29:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:29:30 | ?? 2:29:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:30:00 | ?? 2:30:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:30:30 | ?? 2:30:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 2:31:00 | ?? 2:31:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 2:31:30 | ?? 2:31:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:32:00 | ?? 2:32:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:32:30 | ?? 2:32:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:33:00 | ?? 2:33:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:33:30 | ?? 2:33:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:34:00 | ?? 2:34:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:34:30 | ?? 2:34:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:35:00 | ?? 2:35:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:35:30 | ?? 2:35:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:36:00 | ?? 2:36:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:36:30 | ?? 2:36:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:37:00 | ?? 2:37:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:37:30 | ?? 2:37:30 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:38:00 | ?? 2:38:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:38:30 | ?? 2:38:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:39:00 | ?? 2:39:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:39:30 | ?? 2:39:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:40:00 | ?? 2:40:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:40:30 | ?? 2:40:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:41:00 | ?? 2:41:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:41:30 | ?? 2:41:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:42:00 | ?? 2:42:00 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:42:30 | ?? 2:42:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:43:00 | ?? 2:43:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:43:30 | ?? 2:43:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:44:00 | ?? 2:44:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:44:30 | ?? 2:44:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:45:00 | ?? 2:45:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 2:45:30 | ?? 2:45:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:46:00 | ?? 2:46:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:46:30 | ?? 2:46:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:47:00 | ?? 2:47:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:47:30 | ?? 2:47:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 2:48:00 | ?? 2:48:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:48:30 | ?? 2:48:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 2:49:00 | ?? 2:49:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 2:49:30 | ?? 2:49:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:50:00 | ?? 2:50:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:50:30 | ?? 2:50:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 2:51:00 | ?? 2:51:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 2:51:30 | ?? 2:51:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:52:00 | ?? 2:52:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:52:30 | ?? 2:52:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 2:53:00 | ?? 2:53:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:53:30 | ?? 2:53:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 2:54:00 | ?? 2:54:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 2:54:30 | ?? 2:54:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 2:55:00 | ?? 2:55:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:55:30 | ?? 2:55:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:56:00 | ?? 2:56:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:56:30 | ?? 2:56:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:57:00 | ?? 2:57:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:57:30 | ?? 2:57:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 2:58:00 | ?? 2:58:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 2:58:30 | ?? 2:58:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 2:59:00 | ?? 2:59:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 2:59:30 | ?? 2:59:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:00:00 | ?? 3:00:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:00:30 | ?? 3:00:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:01:00 | ?? 3:01:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 3:01:30 | ?? 3:01:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:02:00 | ?? 3:02:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 3:02:30 | ?? 3:02:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 3:03:00 | ?? 3:03:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:03:30 | ?? 3:03:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:04:00 | ?? 3:04:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:04:30 | ?? 3:04:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 3:05:00 | ?? 3:05:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 3:05:30 | ?? 3:05:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 3:06:00 | ?? 3:06:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 3:06:30 | ?? 3:06:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 3:07:00 | ?? 3:07:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 3:07:30 | ?? 3:07:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.8
2024-04-19 ?? 3:08:00 | ?? 3:08:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:08:30 | ?? 3:08:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:09:00 | ?? 3:09:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 3:09:30 | ?? 3:09:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:10:00 | ?? 3:10:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:10:30 | ?? 3:10:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:11:00 | ?? 3:11:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:11:30 | ?? 3:11:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 3:12:00 | ?? 3:12:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 3:12:30 | ?? 3:12:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 3:13:00 | ?? 3:13:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 3:13:30 | ?? 3:13:30 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 3:14:00 | ?? 3:14:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 3:14:30 | ?? 3:14:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:15:00 | ?? 3:15:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:15:30 | ?? 3:15:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:16:00 | ?? 3:16:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:16:30 | ?? 3:16:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:17:00 | ?? 3:17:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:17:30 | ?? 3:17:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:18:00 | ?? 3:18:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:18:30 | ?? 3:18:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:19:00 | ?? 3:19:00 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:19:30 | ?? 3:19:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:20:00 | ?? 3:20:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 3:20:30 | ?? 3:20:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 3:21:00 | ?? 3:21:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:21:30 | ?? 3:21:30 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:22:00 | ?? 3:22:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:22:30 | ?? 3:22:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 3:23:00 | ?? 3:23:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:23:30 | ?? 3:23:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:24:00 | ?? 3:24:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:24:30 | ?? 3:24:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:25:00 | ?? 3:25:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 3:25:30 | ?? 3:25:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 3:26:00 | ?? 3:26:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 3:26:30 | ?? 3:26:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:27:00 | ?? 3:27:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:27:30 | ?? 3:27:30 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:28:00 | ?? 3:28:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:28:30 | ?? 3:28:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:29:00 | ?? 3:29:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:29:30 | ?? 3:29:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:30:00 | ?? 3:30:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 3:30:30 | ?? 3:30:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 3:31:00 | ?? 3:31:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:31:30 | ?? 3:31:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.7
2024-04-19 ?? 3:32:00 | ?? 3:32:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:32:30 | ?? 3:32:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:33:00 | ?? 3:33:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:33:30 | ?? 3:33:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:34:00 | ?? 3:34:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:34:30 | ?? 3:34:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:35:00 | ?? 3:35:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:35:30 | ?? 3:35:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:36:00 | ?? 3:36:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:36:30 | ?? 3:36:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 3:37:00 | ?? 3:37:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 3:37:30 | ?? 3:37:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:38:00 | ?? 3:38:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 3:38:30 | ?? 3:38:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:39:00 | ?? 3:39:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 3:39:30 | ?? 3:39:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 3:40:00 | ?? 3:40:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 3:40:30 | ?? 3:40:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:41:00 | ?? 3:41:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:41:30 | ?? 3:41:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:42:00 | ?? 3:42:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:42:30 | ?? 3:42:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:43:00 | ?? 3:43:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:43:30 | ?? 3:43:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:44:00 | ?? 3:44:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 3:44:30 | ?? 3:44:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 3:45:00 | ?? 3:45:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:45:30 | ?? 3:45:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:46:00 | ?? 3:46:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 3:46:30 | ?? 3:46:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 3:47:00 | ?? 3:47:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:47:30 | ?? 3:47:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:48:00 | ?? 3:48:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:48:30 | ?? 3:48:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 3:49:00 | ?? 3:49:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 3:49:30 | ?? 3:49:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:50:00 | ?? 3:50:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 3:50:30 | ?? 3:50:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 3:51:00 | ?? 3:51:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 3:51:30 | ?? 3:51:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 3:52:00 | ?? 3:52:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 3:52:30 | ?? 3:52:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 3:53:00 | ?? 3:53:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.6
2024-04-19 ?? 3:53:30 | ?? 3:53:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:54:00 | ?? 3:54:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:54:30 | ?? 3:54:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:55:00 | ?? 3:55:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:55:30 | ?? 3:55:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:56:00 | ?? 3:56:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 3:56:30 | ?? 3:56:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:57:00 | ?? 3:57:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 3:57:30 | ?? 3:57:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:58:00 | ?? 3:58:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:58:30 | ?? 3:58:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 3:59:00 | ?? 3:59:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 3:59:30 | ?? 3:59:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:00:00 | ?? 4:00:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:00:30 | ?? 4:00:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:01:00 | ?? 4:01:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:01:30 | ?? 4:01:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:02:00 | ?? 4:02:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:02:30 | ?? 4:02:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:03:00 | ?? 4:03:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:03:30 | ?? 4:03:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:04:00 | ?? 4:04:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:04:30 | ?? 4:04:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:05:00 | ?? 4:05:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 4:05:30 | ?? 4:05:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:06:00 | ?? 4:06:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:06:30 | ?? 4:06:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:07:00 | ?? 4:07:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:07:30 | ?? 4:07:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:08:00 | ?? 4:08:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:08:30 | ?? 4:08:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:09:00 | ?? 4:09:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:09:30 | ?? 4:09:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 4:10:00 | ?? 4:10:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 4:10:30 | ?? 4:10:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 4:11:00 | ?? 4:11:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 4:11:30 | ?? 4:11:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 4:12:00 | ?? 4:12:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 4:12:30 | ?? 4:12:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:13:00 | ?? 4:13:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:13:30 | ?? 4:13:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:14:00 | ?? 4:14:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:14:30 | ?? 4:14:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:15:00 | ?? 4:15:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:15:30 | ?? 4:15:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:16:00 | ?? 4:16:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:16:30 | ?? 4:16:30 | 27.07 | -0.03 | 26.79 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:17:00 | ?? 4:17:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 4:17:30 | ?? 4:17:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 4:18:00 | ?? 4:18:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:18:30 | ?? 4:18:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:19:00 | ?? 4:19:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 4:19:30 | ?? 4:19:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:20:00 | ?? 4:20:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:20:30 | ?? 4:20:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:21:00 | ?? 4:21:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:21:30 | ?? 4:21:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.5
2024-04-19 ?? 4:22:00 | ?? 4:22:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:22:30 | ?? 4:22:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:23:00 | ?? 4:23:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:23:30 | ?? 4:23:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:24:00 | ?? 4:24:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:24:30 | ?? 4:24:30 | 27.07 | -0.03 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 4:25:00 | ?? 4:25:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:25:30 | ?? 4:25:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:26:00 | ?? 4:26:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:26:30 | ?? 4:26:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:27:00 | ?? 4:27:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:27:30 | ?? 4:27:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:28:00 | ?? 4:28:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:28:30 | ?? 4:28:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 4:29:00 | ?? 4:29:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 4:29:30 | ?? 4:29:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:30:00 | ?? 4:30:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:30:30 | ?? 4:30:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 4:31:00 | ?? 4:31:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 4:31:30 | ?? 4:31:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 4:32:00 | ?? 4:32:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:32:30 | ?? 4:32:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:33:00 | ?? 4:33:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:33:30 | ?? 4:33:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:34:00 | ?? 4:34:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:34:30 | ?? 4:34:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:35:00 | ?? 4:35:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:35:30 | ?? 4:35:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.2
2024-04-19 ?? 4:36:00 | ?? 4:36:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:36:30 | ?? 4:36:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:37:00 | ?? 4:37:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:37:30 | ?? 4:37:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:38:00 | ?? 4:38:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:38:30 | ?? 4:38:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:39:00 | ?? 4:39:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.2
2024-04-19 ?? 4:39:30 | ?? 4:39:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:40:00 | ?? 4:40:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:40:30 | ?? 4:40:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:41:00 | ?? 4:41:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 4:41:30 | ?? 4:41:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.5
2024-04-19 ?? 4:42:00 | ?? 4:42:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:42:30 | ?? 4:42:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:43:00 | ?? 4:43:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:43:30 | ?? 4:43:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:44:00 | ?? 4:44:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.5
2024-04-19 ?? 4:44:30 | ?? 4:44:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:45:00 | ?? 4:45:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:45:30 | ?? 4:45:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:46:00 | ?? 4:46:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:46:30 | ?? 4:46:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:47:00 | ?? 4:47:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:47:30 | ?? 4:47:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:48:00 | ?? 4:48:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:48:30 | ?? 4:48:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:49:00 | ?? 4:49:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:49:30 | ?? 4:49:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:50:00 | ?? 4:50:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:50:30 | ?? 4:50:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.2
2024-04-19 ?? 4:51:00 | ?? 4:51:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 4:51:30 | ?? 4:51:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.2
2024-04-19 ?? 4:52:00 | ?? 4:52:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:52:30 | ?? 4:52:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:53:00 | ?? 4:53:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:53:30 | ?? 4:53:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:54:00 | ?? 4:54:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:54:30 | ?? 4:54:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:55:00 | ?? 4:55:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:55:30 | ?? 4:55:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.4
2024-04-19 ?? 4:56:00 | ?? 4:56:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:56:30 | ?? 4:56:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:57:00 | ?? 4:57:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:57:30 | ?? 4:57:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:58:00 | ?? 4:58:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:58:30 | ?? 4:58:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:59:00 | ?? 4:59:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 4:59:30 | ?? 4:59:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 5:00:00 | ?? 5:00:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:00:30 | ?? 5:00:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:01:00 | ?? 5:01:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:01:30 | ?? 5:01:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:02:00 | ?? 5:02:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:02:30 | ?? 5:02:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:03:00 | ?? 5:03:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:03:30 | ?? 5:03:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:04:00 | ?? 5:04:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 5:04:30 | ?? 5:04:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 5:05:00 | ?? 5:05:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:05:30 | ?? 5:05:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 5:06:00 | ?? 5:06:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:06:30 | ?? 5:06:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:07:00 | ?? 5:07:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:07:30 | ?? 5:07:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:08:00 | ?? 5:08:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:08:30 | ?? 5:08:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:09:00 | ?? 5:09:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:09:30 | ?? 5:09:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:10:00 | ?? 5:10:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:10:30 | ?? 5:10:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:11:00 | ?? 5:11:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:11:30 | ?? 5:11:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 5:12:00 | ?? 5:12:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:12:30 | ?? 5:12:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 5:13:00 | ?? 5:13:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.4
2024-04-19 ?? 5:13:30 | ?? 5:13:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:14:00 | ?? 5:14:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:14:30 | ?? 5:14:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:15:00 | ?? 5:15:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:15:30 | ?? 5:15:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 5:16:00 | ?? 5:16:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:16:30 | ?? 5:16:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:17:00 | ?? 5:17:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:17:30 | ?? 5:17:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:18:00 | ?? 5:18:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.4
2024-04-19 ?? 5:18:30 | ?? 5:18:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:19:00 | ?? 5:19:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:19:30 | ?? 5:19:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:20:00 | ?? 5:20:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:20:30 | ?? 5:20:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:21:00 | ?? 5:21:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:21:30 | ?? 5:21:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:22:00 | ?? 5:22:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.1
2024-04-19 ?? 5:22:30 | ?? 5:22:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 5:23:00 | ?? 5:23:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.1
2024-04-19 ?? 5:23:30 | ?? 5:23:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:24:00 | ?? 5:24:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:24:30 | ?? 5:24:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:25:00 | ?? 5:25:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:25:30 | ?? 5:25:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:26:00 | ?? 5:26:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:26:30 | ?? 5:26:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:27:00 | ?? 5:27:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 5:27:30 | ?? 5:27:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:28:00 | ?? 5:28:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 5:28:30 | ?? 5:28:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:29:00 | ?? 5:29:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:29:30 | ?? 5:29:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:30:00 | ?? 5:30:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:30:30 | ?? 5:30:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.1
2024-04-19 ?? 5:31:00 | ?? 5:31:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.1
2024-04-19 ?? 5:31:30 | ?? 5:31:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:32:00 | ?? 5:32:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:32:30 | ?? 5:32:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:33:00 | ?? 5:33:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:33:30 | ?? 5:33:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:34:00 | ?? 5:34:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:34:30 | ?? 5:34:30 | 27.07 | -0.03 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 5:35:00 | ?? 5:35:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:35:30 | ?? 5:35:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:36:00 | ?? 5:36:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:36:30 | ?? 5:36:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.1
2024-04-19 ?? 5:37:00 | ?? 5:37:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:37:30 | ?? 5:37:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:38:00 | ?? 5:38:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 5:38:30 | ?? 5:38:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:39:00 | ?? 5:39:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:39:30 | ?? 5:39:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:40:00 | ?? 5:40:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:40:30 | ?? 5:40:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:41:00 | ?? 5:41:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:41:30 | ?? 5:41:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:42:00 | ?? 5:42:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:42:30 | ?? 5:42:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:43:00 | ?? 5:43:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:43:30 | ?? 5:43:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:44:00 | ?? 5:44:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:44:30 | ?? 5:44:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:45:00 | ?? 5:45:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:45:30 | ?? 5:45:30 | 27.06 | -0.03 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:46:00 | ?? 5:46:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:46:30 | ?? 5:46:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:47:00 | ?? 5:47:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:47:30 | ?? 5:47:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.4
2024-04-19 ?? 5:48:00 | ?? 5:48:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:48:30 | ?? 5:48:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:49:00 | ?? 5:49:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:49:30 | ?? 5:49:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:50:00 | ?? 5:50:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 5:50:30 | ?? 5:50:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 5:51:00 | ?? 5:51:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:51:30 | ?? 5:51:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:52:00 | ?? 5:52:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:52:30 | ?? 5:52:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:53:00 | ?? 5:53:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:53:30 | ?? 5:53:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:54:00 | ?? 5:54:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:54:30 | ?? 5:54:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:55:00 | ?? 5:55:00 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:55:30 | ?? 5:55:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:56:00 | ?? 5:56:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:56:30 | ?? 5:56:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:57:00 | ?? 5:57:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:57:30 | ?? 5:57:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 5:58:00 | ?? 5:58:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:58:30 | ?? 5:58:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:59:00 | ?? 5:59:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 5:59:30 | ?? 5:59:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:00:00 | ?? 6:00:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 6:00:30 | ?? 6:00:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 6:01:00 | ?? 6:01:00 | 27.06 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 6:01:30 | ?? 6:01:30 | 27.06 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 6:02:00 | ?? 6:02:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 6:02:30 | ?? 6:02:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 6:03:00 | ?? 6:03:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:03:30 | ?? 6:03:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 6:04:00 | ?? 6:04:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:04:30 | ?? 6:04:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:05:00 | ?? 6:05:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:05:30 | ?? 6:05:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 6:06:00 | ?? 6:06:00 | 27.06 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 6:06:30 | ?? 6:06:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:07:00 | ?? 6:07:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:07:30 | ?? 6:07:30 | 27.06 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:08:00 | ?? 6:08:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:08:30 | ?? 6:08:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:09:00 | ?? 6:09:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:09:30 | ?? 6:09:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 6:10:00 | ?? 6:10:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 6:10:30 | ?? 6:10:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:11:00 | ?? 6:11:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:11:30 | ?? 6:11:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:12:00 | ?? 6:12:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:12:30 | ?? 6:12:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:13:00 | ?? 6:13:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:13:30 | ?? 6:13:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:14:00 | ?? 6:14:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:14:30 | ?? 6:14:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:15:00 | ?? 6:15:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:15:30 | ?? 6:15:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 6:16:00 | ?? 6:16:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 6:16:30 | ?? 6:16:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:17:00 | ?? 6:17:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:17:30 | ?? 6:17:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:18:00 | ?? 6:18:00 | 27.06 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:18:30 | ?? 6:18:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 6:19:00 | ?? 6:19:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:19:30 | ?? 6:19:30 | 27.07 | -0.03 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:20:00 | ?? 6:20:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:20:30 | ?? 6:20:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:21:00 | ?? 6:21:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:21:30 | ?? 6:21:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:22:00 | ?? 6:22:00 | 27.07 | -0.03 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:22:30 | ?? 6:22:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22
2024-04-19 ?? 6:23:00 | ?? 6:23:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:23:30 | ?? 6:23:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:24:00 | ?? 6:24:00 | 27.06 | -0.02 | 26.8 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:24:30 | ?? 6:24:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:25:00 | ?? 6:25:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:25:30 | ?? 6:25:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:26:00 | ?? 6:26:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:26:30 | ?? 6:26:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:27:00 | ?? 6:27:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:27:30 | ?? 6:27:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:28:00 | ?? 6:28:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:28:30 | ?? 6:28:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:29:00 | ?? 6:29:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:29:30 | ?? 6:29:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:30:00 | ?? 6:30:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:30:30 | ?? 6:30:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:31:00 | ?? 6:31:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:31:30 | ?? 6:31:30 | 27.07 | -0.02 | 26.8 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:32:00 | ?? 6:32:00 | 27.06 | -0.02 | 26.79 | 22
2024-04-19 ?? 6:32:30 | ?? 6:32:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:33:00 | ?? 6:33:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:33:30 | ?? 6:33:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:34:00 | ?? 6:34:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 6:34:30 | ?? 6:34:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:35:00 | ?? 6:35:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 6:35:30 | ?? 6:35:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 6:36:00 | ?? 6:36:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:36:30 | ?? 6:36:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:37:00 | ?? 6:37:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:37:30 | ?? 6:37:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:38:00 | ?? 6:38:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:38:30 | ?? 6:38:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22
2024-04-19 ?? 6:39:00 | ?? 6:39:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:39:30 | ?? 6:39:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22
2024-04-19 ?? 6:40:00 | ?? 6:40:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22
2024-04-19 ?? 6:40:30 | ?? 6:40:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:41:00 | ?? 6:41:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:41:30 | ?? 6:41:30 | 27.06 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:42:00 | ?? 6:42:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:42:30 | ?? 6:42:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22
2024-04-19 ?? 6:43:00 | ?? 6:43:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22
2024-04-19 ?? 6:43:30 | ?? 6:43:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:44:00 | ?? 6:44:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:44:30 | ?? 6:44:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:45:00 | ?? 6:45:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:45:30 | ?? 6:45:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:46:00 | ?? 6:46:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:46:30 | ?? 6:46:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:47:00 | ?? 6:47:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:47:30 | ?? 6:47:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:48:00 | ?? 6:48:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:48:30 | ?? 6:48:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22
2024-04-19 ?? 6:49:00 | ?? 6:49:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:49:30 | ?? 6:49:30 | 27.07 | -0.03 | 26.79 | 22
2024-04-19 ?? 6:50:00 | ?? 6:50:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22
2024-04-19 ?? 6:50:30 | ?? 6:50:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:51:00 | ?? 6:51:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:51:30 | ?? 6:51:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:52:00 | ?? 6:52:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:52:30 | ?? 6:52:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:53:00 | ?? 6:53:00 | 27.06 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:53:30 | ?? 6:53:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 6:54:00 | ?? 6:54:00 | 27.06 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:54:30 | ?? 6:54:30 | 27.06 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:55:00 | ?? 6:55:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:55:30 | ?? 6:55:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:56:00 | ?? 6:56:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 6:56:30 | ?? 6:56:30 | 27.06 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 6:57:00 | ?? 6:57:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:57:30 | ?? 6:57:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:58:00 | ?? 6:58:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:58:30 | ?? 6:58:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 6:59:00 | ?? 6:59:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22
2024-04-19 ?? 6:59:30 | ?? 6:59:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 7:00:00 | ?? 7:00:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 7:00:30 | ?? 7:00:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 7:01:00 | ?? 7:01:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22
2024-04-19 ?? 7:01:30 | ?? 7:01:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22
2024-04-19 ?? 7:02:00 | ?? 7:02:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 7:02:30 | ?? 7:02:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 7:03:00 | ?? 7:03:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 7:03:30 | ?? 7:03:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 7:04:00 | ?? 7:04:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 7:04:30 | ?? 7:04:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 7:05:00 | ?? 7:05:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 7:05:30 | ?? 7:05:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 7:06:00 | ?? 7:06:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 7:06:30 | ?? 7:06:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 7:07:00 | ?? 7:07:00 | 27.06 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 7:07:30 | ?? 7:07:30 | 27.06 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 7:08:00 | ?? 7:08:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 7:08:30 | ?? 7:08:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 7:09:00 | ?? 7:09:00 | 27.06 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 7:09:30 | ?? 7:09:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 7:10:00 | ?? 7:10:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 7:10:30 | ?? 7:10:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 7:11:00 | ?? 7:11:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 7:11:30 | ?? 7:11:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.4
2024-04-19 ?? 7:12:00 | ?? 7:12:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 7:12:30 | ?? 7:12:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 7:13:00 | ?? 7:13:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 7:13:30 | ?? 7:13:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 7:14:00 | ?? 7:14:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 7:14:30 | ?? 7:14:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 7:15:00 | ?? 7:15:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 7:15:30 | ?? 7:15:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 7:16:00 | ?? 7:16:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 7:16:30 | ?? 7:16:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 7:17:00 | ?? 7:17:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 7:17:30 | ?? 7:17:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.3
2024-04-19 ?? 7:18:00 | ?? 7:18:00 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.2
2024-04-19 ?? 7:18:30 | ?? 7:18:30 | 27.07 | -0.02 | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 7:19:00 | ?? 7:19:00 | 27.06 |  | 26.79 | 22.1
2024-04-19 ?? 7:19:30 | ?? 7:19:30 | 27.07 |  | 26.79
2024-04-19 ?? 7:20:00 | ?? 7:20:00 | 27.07 |  | 26.79
2024-04-19 ?? 7:20:30 | ?? 7:20:30 | 27.07 |  | 26.79
2024-04-19 ?? 7:21:00 | ?? 7:21:00 | 27.07 |  | 26.79
2024-04-19 ?? 7:21:30 | ?? 7:21:30 | 27.07
2024-04-19 ?? 7:22:00 | ?? 7:22:00 | 27.07
2024-04-19 ?? 7:22:30 | ?? 7:22:30 | 27.07
2024-04-19 ?? 7:23:00 | ?? 7:23:00 | 27.07
2024-04-19 ?? 7:23:30 | ?? 7:23:30 | 27.07
2024-04-19 ?? 7:24:00 | ?? 7:24:00 | 27.07