## V전지
형 명 | VCDH350-48V (PIJ01036) | 제조일자 | 2023.05.10 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-05-10 | 와이디피 | 이동대차 20 TON TRANSPORT TYPE | 1 | 2.14 | 1.295 | 1.2901 |  |  | 18
2024-05-10 |  |  | 2 | 2.14 | 1.296 | 1.2911 |  |  | 18
2024-05-10 |  |  | 3 | 2.14 | 1.295 | 1.2901 |  |  | 18
2024-05-10 |  |  | 4 | 2.14 | 1.295 | 1.2901 |  |  | 18
2024-05-10 |  |  | 5 | 2.14 | 1.296 | 1.2911 |  |  | 18
2024-05-10 |  |  | 6 | 2.14 | 1.296 | 1.2911 |  |  | 18
2024-05-10 |  |  | 7 | 2.14 | 1.296 | 1.2911 |  |  | 18
2024-05-10 |  |  | 8 | 2.14 | 1.296 | 1.2911 |  |  | 18
2024-05-10 |  |  | 9 | 2.14 | 1.296 | 1.2911 |  |  | 18
2024-05-10 |  |  | 10 | 2.14 | 1.296 | 1.2911 |  |  | 18
2024-05-10 |  |  | 11 | 2.14 | 1.296 | 1.2911 |  |  | 18
2024-05-10 |  |  | 12 | 2.14 | 1.296 | 1.2911 |  |  | 18
2024-05-10 |  |  | 13 | 2.14 | 1.296 | 1.2911 |  |  | 18
2024-05-10 |  |  | 14 | 2.15 | 1.298 | 1.2931 |  |  | 18
2024-05-10 |  |  | 15 | 2.15 | 1.297 | 1.2921 |  |  | 18
2024-05-10 |  |  | 16 | 2.15 | 1.297 | 1.2921 |  |  | 18
2024-05-10 |  |  | 17 | 2.15 | 1.296 | 1.2911 |  |  | 18
2024-05-10 |  |  | 18 | 2.15 | 1.296 | 1.2911 |  |  | 18
2024-05-10 |  |  | 19 | 2.15 | 1.297 | 1.2921 |  |  | 18
2024-05-10 |  |  | 20 | 2.15 | 1.297 | 1.2921 |  |  | 18
2024-05-10 |  |  | 21 | 2.15 | 1.294 | 1.2891 |  |  | 18
2024-05-10 |  |  | 22 | 2.15 | 1.297 | 1.2921 |  |  | 18
2024-05-10 |  |  | 23 | 2.15 | 1.298 | 1.2931 |  |  | 18
2024-05-10 |  |  | 24 | 2.14 | 1.297 | 1.2921 |  |  | 18
점검내용 | 1. 환류보충전 후 전압, 비중 측정결과 이상없음 2. 업체측 전달 후 장비 점검 권고 예정 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]