## V전지
형 명 | VCFS670-48V | 제조일자 | 2022.09.13 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-04-24 | 입장모비스 | 니찌유 2.5톤 | 1 | 2.14 | 1.274 | 1.2796 |  |  | 33
2024-04-24 |  |  | 2 | 1.95 | 1.023 | 1.0293 |  |  | 34
2024-04-24 |  |  | 3 | 2.15 | 1.282 | 1.2904 |  |  | 37
2024-04-24 |  |  | 4 | 2.15 | 1.282 | 1.2904 |  |  | 37
2024-04-24 |  |  | 5 | 2.15 | 1.283 | 1.29 |  |  | 35
2024-04-24 |  |  | 6 | 2.16 | 1.29 | 1.2949 |  |  | 32
2024-04-24 |  |  | 7 | 2.16 | 1.294 | 1.2989 |  |  | 32
2024-04-24 |  |  | 8 | 2.15 | 1.282 | 1.2897 |  |  | 36
2024-04-24 |  |  | 9 | 2.15 | 1.28 | 1.2884 |  |  | 37
2024-04-24 |  |  | 10 | 2.16 | 1.284 | 1.2931 |  |  | 38
2024-04-24 |  |  | 11 | 2.15 | 1.275 | 1.2827 |  |  | 36
2024-04-24 |  |  | 12 | 2.16 | 1.288 | 1.2936 |  |  | 33
2024-04-24 |  |  | 13 | 2.16 | 1.292 | 1.2969 |  |  | 32
2024-04-24 |  |  | 14 | 2.16 | 1.289 | 1.296 |  |  | 35
2024-04-24 |  |  | 15 | 2.16 | 1.289 | 1.2974 |  |  | 37
2024-04-24 |  |  | 16 | 2.16 | 1.287 | 1.2954 |  |  | 37
2024-04-24 |  |  | 17 | 2.16 | 1.287 | 1.294 |  |  | 35
2024-04-24 |  |  | 18 | 2.16 | 1.291 | 1.2959 |  |  | 32
2024-04-24 |  |  | 19 | 2.15 | 1.285 | 1.2892 |  |  | 31
2024-04-24 |  |  | 20 | 2.15 | 1.283 | 1.2886 |  |  | 33
2024-04-24 |  |  | 21 | 2.16 | 1.286 | 1.2923 |  |  | 34
2024-04-24 |  |  | 22 | 2.16 | 1.287 | 1.2933 |  |  | 34
2024-04-24 |  |  | 23 | 2.15 | 1.283 | 1.2886 |  |  | 33
2024-04-24 |  |  | 24 | 2.17 | 1.304 | 1.3075 |  |  | 30
점검내용 | 1. 전압 2.14~2.17V, 1.280~1.308/25℃ 불만품(#2) : 1.95V, 1.029/25℃ → 틸트시 1.99~2.00V, 불만품 1.66V로 열등셀로 판단됨 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]