## 종합
연호엠에스 평동2공장 점검결과
구분 | 설치 장소 | 형명 | 제조 로트 | 전압(V) | 비중(25℃) | 온도(℃) | 점검 결과 | 비고
1 | 클라크 EPX25 | VCDH580-48V | 2024.03.06 | 2.06~2.11 | 1.208~1.268 | 29 | 이상없음
2 | 클라크 EX203B | VCD500-48V | 2020.12.18 | 2.14~2.16 | 1.187~1.224 | 31 | 이상없음
3 | 클라크 CRX15(리치) | VCF280-48V | 2017.03.07 | 2.03~2.18 | 액없음 | - | 안정적 운용 위한 교체 검토 권고
4 | 클라크 CRX15(리치) | VCF280-48V | 2018.01.15 | 2.05~2.09 | 1.207~1.240 | 26 | 이상없음
5 | 클라크 CER15(리치) | VCF280-48V | 2021.07.23 | 2.12~2.16 | 1.267~1.286 (#1 액없음) | 26 | 이상없음

## V전지
형 명 | VCDH580-48V | 제조일자 | 2024.03.06 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-06-17 | 연호엠에스 평동2공장 | 클라크 EPX20S | 1 | 2.11 | 1.265 | 1.2678 |  |  | 29
2024-06-17 |  |  | 2 | 2.11 | 1.259 | 1.2618 |  |  | 29
2024-06-17 |  |  | 3 | 2.11 | 1.257 | 1.2598 |  |  | 29
2024-06-17 |  |  | 4 | 2.11 | 1.261 | 1.2638 |  |  | 29
2024-06-17 |  |  | 5 | 2.11 | 1.259 | 1.2618 |  |  | 29
2024-06-17 |  |  | 6 | 2.11 | 1.261 | 1.2638 |  |  | 29
2024-06-17 |  |  | 7 | 2.11 | 1.26 | 1.2628 |  |  | 29
2024-06-17 |  |  | 8 | 2.11 | 1.261 | 1.2638 |  |  | 29
2024-06-17 |  |  | 9 | 2.11 | 1.261 | 1.2638 |  |  | 29
2024-06-17 |  |  | 10 | 2.11 | 1.259 | 1.2618 |  |  | 29
2024-06-17 |  |  | 11 | 2.11 | 1.258 | 1.2608 |  |  | 29
2024-06-17 |  |  | 12 | 2.11 | 1.262 | 1.2648 |  |  | 29
2024-06-17 |  |  | 13 | 2.1 | 1.253 | 1.2558 |  |  | 29
2024-06-17 |  |  | 14 | 2.1 | 1.255 | 1.2578 |  |  | 29
2024-06-17 |  |  | 15 | 2.11 | 1.253 | 1.2558 |  |  | 29
2024-06-17 |  |  | 16 | 2.11 | 1.26 | 1.2628 |  |  | 29
2024-06-17 |  |  | 17 | 2.11 | 1.255 | 1.2578 |  |  | 29
2024-06-17 |  |  | 18 | 2.11 | 1.257 | 1.2598 |  |  | 29
2024-06-17 |  |  | 19 | 2.11 | 1.261 | 1.2638 |  |  | 29
2024-06-17 |  |  | 20 | 2.11 | 1.259 | 1.2618 |  |  | 29
2024-06-17 |  |  | 21 | 2.11 | 1.26 | 1.2628 |  |  | 29
2024-06-17 |  |  | 22 | 2.11 | 1.257 | 1.2598 |  |  | 29
2024-06-17 |  |  | 23 | 2.11 | 1.261 | 1.2638 |  |  | 29
2024-06-17 |  |  | 24 | 2.06 | 1.205 | 1.2078 |  |  | 29
점검내용 | 1. 전압 2.11~2.12V, 1.210~1.227/25℃로 운용중 점검으로 판단 불가, 충방전 패턴 확인 후 관련 팀 내용 통보 예정 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## V전지(2)
형 명 | VCD500-48V | 제조일자 | 2020.12.18 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-06-17 | 연호엠에스 평동2공장 | 클라크 EX203B | 1 | 2.16 | 1.219 | 1.2232 |  |  | 31
2024-06-17 |  |  | 2 | 2.15 | 1.211 | 1.2152 |  |  | 31
2024-06-17 |  |  | 3 | 2.14 | 1.183 | 1.1872 |  |  | 31
2024-06-17 |  |  | 4 | 2.15 | 1.201 | 1.2052 |  |  | 31
2024-06-17 |  |  | 5 | 2.15 | 1.215 | 1.2192 |  |  | 31
2024-06-17 |  |  | 6 | 2.16 | 1.212 | 1.2162 |  |  | 31
2024-06-17 |  |  | 7 | 2.15 | 1.22 | 1.2242 |  |  | 31
2024-06-17 |  |  | 8 | 2.15 | 1.207 | 1.2112 |  |  | 31
2024-06-17 |  |  | 9 | 2.15 | 1.201 | 1.2052 |  |  | 31
2024-06-17 |  |  | 10 | 2.14 | 1.211 | 1.2152 |  |  | 31
2024-06-17 |  |  | 11 | 2.15 | 1.213 | 1.2172 |  |  | 31
2024-06-17 |  |  | 12 | 2.15 | 1.211 | 1.2152 |  |  | 31
2024-06-17 |  |  | 13 | 2.15 | 1.212 | 1.2162 |  |  | 31
2024-06-17 |  |  | 14 | 2.16 | 1.215 | 1.2192 |  |  | 31
2024-06-17 |  |  | 15 | 2.15 | 1.208 | 1.2122 |  |  | 31
2024-06-17 |  |  | 16 | 2.15 | 1.213 | 1.2172 |  |  | 31
2024-06-17 |  |  | 17 | 2.15 | 1.212 | 1.2162 |  |  | 31
2024-06-17 |  |  | 18 | 2.15 | 1.214 | 1.2182 |  |  | 31
2024-06-17 |  |  | 19 | 2.16 | 1.219 | 1.2232 |  |  | 31
2024-06-17 |  |  | 20 | 2.15 | 1.212 | 1.2162 |  |  | 31
2024-06-17 |  |  | 21 | 2.14 | 1.21 | 1.2142 |  |  | 31
2024-06-17 |  |  | 22 | 2.15 | 1.214 | 1.2182 |  |  | 31
2024-06-17 |  |  | 23 | 2.15 | 1.21 | 1.2142 |  |  | 31
2024-06-17 |  |  | 24 | 2.15 | 1.217 | 1.2212 |  |  | 31
점검내용 | 1. 점심시간 점검, 충전 중 상태로 전압, 비중 편차 없음, 상태 양호함 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## V전지(3)
형 명 | VCF280-48V | 제조일자 | 2017.03.07 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-06-17 | 연호엠에스 평동2공장 | 클라크 CRX15 (리치) | 1 | 2.1 | 액없음 | #VALUE! |  |  | -
2024-06-17 |  |  | 2 | 2.09 | 액없음 | #VALUE! |  |  | -
2024-06-17 |  |  | 3 | 2.17 | 액없음 | #VALUE! |  |  | -
2024-06-17 |  |  | 4 | 2.17 | 액없음 | #VALUE! |  |  | -
2024-06-17 |  |  | 5 | 2.13 | 액없음 | #VALUE! |  |  | -
2024-06-17 |  |  | 6 | 2.14 | 액없음 | #VALUE! |  |  | -
2024-06-17 |  |  | 7 | 2.11 | 액없음 | #VALUE! |  |  | -
2024-06-17 |  |  | 8 | 2.07 | 액없음 | #VALUE! |  |  | -
2024-06-17 |  |  | 9 | 2.03 | 액없음 | #VALUE! |  |  | -
2024-06-17 |  |  | 10 | 2.04 | 액없음 | #VALUE! |  |  | -
2024-06-17 |  |  | 11 | 2.14 | 액없음 | #VALUE! |  |  | -
2024-06-17 |  |  | 12 | 2.17 | 액없음 | #VALUE! |  |  | -
2024-06-17 |  |  | 13 | 2.18 | 액없음 | #VALUE! |  |  | -
2024-06-17 |  |  | 14 | 2.14 | 액없음 | #VALUE! |  |  | -
2024-06-17 |  |  | 15 | 2.06 | 액없음 | #VALUE! |  |  | -
2024-06-17 |  |  | 16 | 2.12 | 액없음 | #VALUE! |  |  | -
2024-06-17 |  |  | 17 | 2.13 | 액없음 | #VALUE! |  |  | -
2024-06-17 |  |  | 18 | 2.13 | 액없음 | #VALUE! |  |  | -
2024-06-17 |  |  | 19 | 2.17 | 액없음 | #VALUE! |  |  | -
2024-06-17 |  |  | 20 | 2.17 | 액없음 | #VALUE! |  |  | -
2024-06-17 |  |  | 21 | 2.14 | 액없음 | #VALUE! |  |  | -
2024-06-17 |  |  | 22 | 2.16 | 액없음 | #VALUE! |  |  | -
2024-06-17 |  |  | 23 | 2.17 | 액없음 | #VALUE! |  |  | -
2024-06-17 |  |  | 24 | 2.18 | 액없음 | #VALUE! |  |  | -
점검내용 | 1. 전 셀 액없어 보액 후 운용 권고하였으나, 지속적인 운행 중 멈춤 증상 발생 및 전압 편차로 인해 안정적 운용 위한 교체 검토 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 오전 4H, 오후 4H 일 2회 충전 운용, 사용시간 대략 1~2시간 가동 중 멈춤 증상 지속 발생
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## V전지(4)
형 명 | VCF280-48V | 제조일자 | 2018.01.15 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-06-17 | 연호엠에스 평동2공장 | 클라크 CRX15 (리치) | 1 | 2.08 | 1.227 | 1.2277 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 2 | 2.08 | 1.223 | 1.2237 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 3 | 2.08 | 1.223 | 1.2237 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 4 | 2.08 | 1.229 | 1.2297 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 5 | 2.08 | 1.236 | 1.2367 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 6 | 2.07 | 1.225 | 1.2257 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 7 | 2.06 | 1.212 | 1.2127 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 8 | 2.09 | 1.235 | 1.2357 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 9 | 2.08 | 1.228 | 1.2287 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 10 | 2.07 | 1.215 | 1.2157 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 11 | 2.07 | 1.216 | 1.2167 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 12 | 2.07 | 1.215 | 1.2157 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 13 | 2.05 | 1.206 | 1.2067 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 14 | 2.07 | 1.222 | 1.2227 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 15 | 2.07 | 1.223 | 1.2237 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 16 | 2.08 | 1.223 | 1.2237 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 17 | 2.07 | 1.223 | 1.2237 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 18 | 2.06 | 1.21 | 1.2107 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 19 | 2.09 | 1.237 | 1.2377 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 20 | 2.08 | 1.227 | 1.2277 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 21 | 2.08 | 1.23 | 1.2307 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 22 | 2.09 | 1.231 | 1.2317 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 23 | 2.08 | 1.239 | 1.2397 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 24 | 2.09 | 1.236 | 1.2367 |  |  | 26
점검내용 | 1. 설치 후 약 6년 5개월 운용한 제품으로, 전압, 비중 편차 발생하지 않음, 외관 부식 심하여 젖은 천 청소 후 운용 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## V전지(5)
형 명 | VCF280M-48V | 제조일자 | 2021.07.23 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-06-17 | 연호엠에스 평동2공장 | 클라크 CER15 (리치) | 1 | 2.16 | 액없음 | #VALUE!
2024-06-17 |  |  | 2 | 2.14 | 1.283 | 1.2837 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 3 | 2.13 | 1.281 | 1.2817 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 4 | 2.13 | 1.284 | 1.2847 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 5 | 2.12 | 1.266 | 1.2667 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 6 | 2.14 | 1.281 | 1.2817 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 7 | 2.13 | 1.277 | 1.2777 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 8 | 2.13 | 1.275 | 1.2757 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 9 | 2.13 | 1.276 | 1.2767 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 10 | 2.13 | 1.277 | 1.2777 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 11 | 2.14 | 1.285 | 1.2857 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 12 | 2.13 | 1.277 | 1.2777 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 13 | 2.13 | 1.276 | 1.2767 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 14 | 2.13 | 1.278 | 1.2787 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 15 | 2.13 | 1.28 | 1.2807 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 16 | 2.14 | 1.281 | 1.2817 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 17 | 2.14 | 1.284 | 1.2847 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 18 | 2.13 | 1.284 | 1.2847 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 19 | 2.14 | 1.281 | 1.2817 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 20 | 2.13 | 1.276 | 1.2767 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 21 | 2.13 | 1.273 | 1.2737 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 22 | 2.13 | 1.276 | 1.2767 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 23 | 2.13 | 1.277 | 1.2777 |  |  | 26
2024-06-17 |  |  | 24 | 2.13 | 1.276 | 1.2767 |  |  | 26
점검내용 | 1. 총전압 51.17V, 일부 셀 액 없어 현장 보충 완료 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]