## VCDH580
형 명 | VCDH580 | 제조일자 | 2022.12.15 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-06-28 | ㈜DSR | 클라크 지게차 | 1 | 2.1 | 1.15 |  |  | 34.4
2024-06-28 | ㈜DSR | 클라크 지게차 | 2 | 2.1 | 1.15 |  |  | 34.4
2024-06-28 | ㈜DSR | 클라크 지게차 | 3 | 2.1 | 1.15 |  |  | 34.4
2024-06-28 | ㈜DSR | 클라크 지게차 | 4 | 2.11 | 1.15 |  |  | 34.4
2024-06-28 | ㈜DSR | 클라크 지게차 | 5 | 2.11 | 1.145 |  |  | 34.4
2024-06-28 | ㈜DSR | 클라크 지게차 | 6 | 2.11 | 1.15 |  |  | 34.4
2024-06-28 | ㈜DSR | 클라크 지게차 | 7 | 2.11 | 1.15 |  |  | 34.4
2024-06-28 | ㈜DSR | 클라크 지게차 | 8 | 2.11 | 1.145 |  |  | 34.4
2024-06-28 | ㈜DSR | 클라크 지게차 | 9 | 2.11 | 1.155 |  |  | 34.4
2024-06-28 | ㈜DSR | 클라크 지게차 | 10 | 2.11 | 1.15 |  |  | 34.4
2024-06-28 | ㈜DSR | 클라크 지게차 | 11 | 2.1 | 1.145 |  |  | 34.4
2024-06-28 | ㈜DSR | 클라크 지게차 | 12 | 2.11 | 1.15 |  |  | 34.4
2024-06-28 | ㈜DSR | 클라크 지게차 | 13 | 2.1 | 1.15 |  |  | 34.4
2024-06-28 | ㈜DSR | 클라크 지게차 | 14 | 2.11 | 1.15 |  |  | 34.4
2024-06-28 | ㈜DSR | 클라크 지게차 | 15 | 2.11 | 1.15 |  |  | 34.4
2024-06-28 | ㈜DSR | 클라크 지게차 | 16 | 2.11 | 1.15 |  |  | 34.4
2024-06-28 | ㈜DSR | 클라크 지게차 | 17 | 2.11 | 1.15 |  |  | 34.4
2024-06-28 | ㈜DSR | 클라크 지게차 | 18 | 2.11 | 1.15 |  |  | 34.4
2024-06-28 | ㈜DSR | 클라크 지게차 | 19 | 2.11 | 1.15 |  |  | 34.4
2024-06-28 | ㈜DSR | 클라크 지게차 | 20 | 2.11 | 1.15 |  |  | 34.4
2024-06-28 | ㈜DSR | 클라크 지게차 | 21 | 2.11 | 1.15 |  |  | 34.4
2024-06-28 | ㈜DSR | 클라크 지게차 | 22 | 2.11 | 1.15 |  |  | 34.4
2024-06-28 | ㈜DSR | 클라크 지게차 | 23 | 2.11 | 1.15 |  |  | 34.4
2024-06-28 | ㈜DSR | 클라크 지게차 | 24 | 2.1 | 1.145 |  |  | 34.4
점검내용 | 1.사용시간 저하로 인한 점검 2.총전압 50.50V / 비중 1.145~1.150 → 과방전 현상 3.충전기 점검 -.무부하 전압:50.61V → 무부하전압이 정상 전압보다 낮게 측정됨 -.입력 전압(400v)과 tap 전압(380V) 불일치 4.충전기 이상에 따른 과방전으로 충전기 점검 요청 5.제품 회수 후 환류보충전 진행 협의 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
전지 명판
충전기 무부하 전압
전지 비중