## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024 . 8 . 14 )
접수내용 | BS |  |  |  | 총전압 | 50.88
업체명 | 지엠우드 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박영동 |  |  |  | 연락처 | 010-6278-2595
제품명 | VCD400 PIJ01739R |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2020.04.17 |  |  |  | 리프트
설치일자 |  |  |  |  | 장비(지게차) | 클라크지게차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.14
1 | 2.13 | 1.295 | 1.2978 | 29 | 13 | 2.13 | 1.29 | 1.2928 | 29 | 전압min | 2.01
2 | 2.13 | 1.294 | 1.2968 | 29 | 14 | 2.01 | 1.169 | 1.1718 | 29 | 비중max | 1.3008
3 | 2.13 | 1.287 | 1.2898 | 29 | 15 | 2.1 | 1.262 | 1.2648 | 29 | 비중min | 1.1718
4 | 2.14 | 1.293 | 1.2958 | 29 | 16 | 2.1 | 1.255 | 1.2578 | 29 | 온도max | 29
5 | 2.14 | 1.29 | 1.2928 | 29 | 17 | 2.13 | 1.277 | 1.2798 | 29 | 온도min | 29
6 | 2.14 | 1.298 | 1.3008 | 29 | 18 | 2.13 | 1.282 | 1.2848 | 29
7 | 2.14 | 1.286 | 1.2888 | 29 | 19 | 2.14 | 1.288 | 1.2908 | 29
8 | 2.14 | 1.293 | 1.2958 | 29 | 20 | 2.13 | 1.293 | 1.2958 | 29
9 | 2.13 | 1.295 | 1.2978 | 29 | 21 | 2.13 | 1.286 | 1.2888 | 29
10 | 2.11 | 1.281 | 1.2838 | 29 | 22 | 2.13 | 1.288 | 1.2908 | 29
11 | 2.11 | 1.294 | 1.2968 | 29 | 23 | 2.13 | 1.293 | 1.2958 | 29
12 | 2.13 | 1.297 | 1.2998 | 29 | 24 | 2.13 | 1.296 | 1.2988 | 29
|  |  |  | 348 |  | 29 | 696 |  | 348
기타 및 사진