## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024 . 12 . 06 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 50.02
업체명 | 세아에삽 |  |  |  | 기 본
담당자 | 고성진팀장 |  |  |  | 연락처 | 010-5591-2514
제품명 | VCDH630 PIJ02073R |  |  |  | 틸 트
제조lot | 231215-001 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2024.01 |  |  |  | 장비(지게차) | 니싼 2t지게차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.19
1 | 2.18 | 1.325 | 1.3159 | 12 | 13 | 2.19 | 1.334 | 1.3256 | 13 | 전압min | 0
2 | 0 | 0 | -0.0091 | 12 | 14 | 2.18 | 1.328 | 1.3196 | 13 | 비중max | 1.3256
3 | 2.16 | 1.312 | 1.3036 | 13 | 15 | 2.17 | 1.324 | 1.3156 | 13 | 비중min | -0.0091
4 | 2.17 | 1.327 | 1.3186 | 13 | 16 | 2.17 | 1.325 | 1.3166 | 13 | 온도max | 14
5 | 2.17 | 1.322 | 1.3136 | 13 | 17 | 2.18 | 1.327 | 1.3186 | 13 | 온도min | 12
6 | 2.18 | 1.328 | 1.3196 | 13 | 18 | 2.18 | 1.326 | 1.3176 | 13
7 | 2.18 | 1.326 | 1.3176 | 13 | 19 | 2.18 | 1.332 | 1.3229 | 12
8 | 2.18 | 1.327 | 1.3186 | 13 | 20 | 2.18 | 1.332 | 1.3236 | 13
9 | 2.18 | 1.331 | 1.3226 | 13 | 21 | 2.18 | 1.329 | 1.3206 | 13
10 | 2.18 | 1.327 | 1.3193 | 14 | 22 | 2.16 | 1.3 | 1.2916 | 13
11 | 2.17 | 1.325 | 1.3166 | 13 | 23 | 2.18 | 1.332 | 1.3229 | 12
12 | 2.17 | 1.322 | 1.3136 | 13 | 24 | 2.18 | 1.327 | 1.3179 | 12
|  |  |  | 155 |  | 12.8333 | 308 |  | 153
기타 및 사진