## 대광소결금속
형 명 | VCF280 | 제조일자 | 2023.12.19 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-12-26 | 경양수산 | 도요타 1.5톤 지게차 | 1 | 2.07 | 1.2 |  |  | 18
2024-12-26 | 경양수산 | 도요타 1.5톤 지게차 | 2 | 2.07 | 1.2 |  |  | 18
2024-12-26 | 경양수산 | 도요타 1.5톤 지게차 | 3 | 2.07 | 1.195 |  |  | 18
2024-12-26 | 경양수산 | 도요타 1.5톤 지게차 | 4 | 2.07 | 1.2 |  |  | 18
2024-12-26 | 경양수산 | 도요타 1.5톤 지게차 | 5 | 2.07 | 1.2 |  |  | 18
2024-12-26 | 경양수산 | 도요타 1.5톤 지게차 | 6 | 2.07 | 1.2 |  |  | 18
2024-12-26 | 경양수산 | 도요타 1.5톤 지게차 | 7 | 2.07 | 1.205 |  |  | 18
2024-12-26 | 경양수산 | 도요타 1.5톤 지게차 | 8 | 2.07 | 1.2 |  |  | 18
2024-12-26 | 경양수산 | 도요타 1.5톤 지게차 | 9 | 2.07 | 1.205 |  |  | 18
2024-12-26 | 경양수산 | 도요타 1.5톤 지게차 | 10 | 2.07 | 1.2 |  |  | 18
2024-12-26 | 경양수산 | 도요타 1.5톤 지게차 | 11 | 2.07 | 1.205 |  |  | 18
2024-12-26 | 경양수산 | 도요타 1.5톤 지게차 | 12 | 2.07 | 1.2 |  |  | 18
2024-12-26 | 경양수산 | 도요타 1.5톤 지게차 | 13 | 2.07 | 1.2 |  |  | 18
2024-12-26 | 경양수산 | 도요타 1.5톤 지게차 | 14 | 2.07 | 1.205 |  |  | 18
2024-12-26 | 경양수산 | 도요타 1.5톤 지게차 | 15 | 2.07 | 1.195 |  |  | 18
2024-12-26 | 경양수산 | 도요타 1.5톤 지게차 | 16 | 2.07 | 1.2 |  |  | 18
2024-12-26 | 경양수산 | 도요타 1.5톤 지게차 | 17 | 2.07 | 1.2 |  |  | 18
2024-12-26 | 경양수산 | 도요타 1.5톤 지게차 | 18 | 2.06 | 1.17 |  |  | 18
2024-12-26 | 경양수산 | 도요타 1.5톤 지게차 | 19 | 2.07 | 1.2 |  |  | 18
2024-12-26 | 경양수산 | 도요타 1.5톤 지게차 | 20 | 2.07 | 1.205 |  |  | 18
2024-12-26 | 경양수산 | 도요타 1.5톤 지게차 | 21 | 2.07 | 1.205 |  |  | 18
2024-12-26 | 경양수산 | 도요타 1.5톤 지게차 | 22 | 2.07 | 1.2 |  |  | 18
2024-12-26 | 경양수산 | 도요타 1.5톤 지게차 | 23 | 2.07 | 1.2 |  |  | 18
2024-12-26 | 경양수산 | 도요타 1.5톤 지게차 | 24 | 2.07 | 1.205 |  |  | 18
점검내용 | 1.충전불가로 인한 AS요청 2.전지 전압 및 비중: 방전상태이나 이상없음 → 2.06~2.07 /1.175~1.205 3.충전기 무부하전압 : 69.7V → 저전압으로 충전기 점검 권고 4.전지 과방전 상태로 충전 불가 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
전지 형명
충전기 무부하전압