## 종합
AJ네트웍스 천안센터 점검 현황
[5 empty] | 총 점검수량 | 이상없음 | 개선권유 | 구매권유 | 실구매 확인 | 매출증대금액 | 진척률
[5 empty] | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.3333
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET)
[6 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 실구매 확인 | 매출증대금액 | 내용 | 비고 | 관리번호
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | VCF335-48V | 2020.01.28 | 1 |  |  | 1 |  |  | 보액관리 미흡, 기대수명 종료로 인한 교체 권고 | 로케트 | CL20R218
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | VCI365-48V | 2022.10.21 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | DS25R102
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | VCI335-48V | 2022.11.24 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | CL18R703
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | NC18R192
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | VCF280M-48V | 2022.10.26 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | TY15R383
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | VCF335-48V | 2022.03.14 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL25R344
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | VSF4-48V | 2021.06.15 | 1 |  | 1 |  |  |  | #8.9번 셀 수명 종료로 교체 권고 | GS유아사 | TY15R902
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | VCF280-48V | 2020.03.13 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | TY18R282