## 부경렌탈
형 명 | L-6240 | 제조일자 | 2024.06.22 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 1
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-04-09 | 청마렌탈 | 회수품 | 1 | 5.95 | 1.100이하 |  |  | 10
1.2
1.2
점검내용 | 1. 화인상사에서 회수하여 점검 2. #1 CELL 비중 :1.100이하 →내부단락 추정 3. 회수품 1EA 무상교체 진행예정 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
제조 LOT
전지 전압
#1번 CELL 비중