## V전지
지게차 점검 일지 ( 2026 . 02 . 04 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 50.47
업체명 | 오뚜기물류 |  |  |  | 기 본
담당자 | 이창영 |  |  |  | 연락처 | 010-8193-2012
제품명 | VCF335-48 PIJ01922C |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2024.10.16-001 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2024.10 |  |  |  | 장비(지게차) | 클라크 2T지게차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.132
1 | 2.13 | 1.281 | 1.2761 | 18 | 13 | 2.132 | 1.28 | 1.2751 | 18 | 전압min | 1.75
2 | 2.13 | 1.282 | 1.2771 | 18 | 14 | 2.13 | 1.28 | 1.2751 | 18 | 비중max | 1.2771
3 | 2.13 | 1.278 | 1.2731 | 18 | 15 | 2.13 | 1.278 | 1.2731 | 18 | 비중min | 1.2341
4 | 2.13 | 1.277 | 1.2721 | 18 | 16 | 2.13 | 1.277 | 1.2721 | 18 | 온도max | 18
5 | 2.13 | 1.276 | 1.2711 | 18 | 17 | 2.13 | 1.28 | 1.2751 | 18 | 온도min | 18
6 | 2.13 | 1.28 | 1.2751 | 18 | 18 | 2.13 | 1.278 | 1.2731 | 18
7 | 2.13 | 1.28 | 1.2751 | 18 | 19 | 2.13 | 1.28 | 1.2751 | 18
8 | 2.13 | 1.277 | 1.2721 | 18 | 20 | 2.13 | 1.282 | 1.2771 | 18
9 | 2.13 | 1.282 | 1.2771 | 18 | 21 | 2.13 | 1.279 | 1.2741 | 18
10 | 2.13 | 1.28 | 1.2751 | 18 | 22 | 1.86 | 1.245 | 1.2401 | 18
11 | 2.13 | 1.279 | 1.2741 | 18 | 23 | 1.75 | 1.239 | 1.2341 | 18
12 | 2.13 | 1.281 | 1.2761 | 18 | 24 | 2.13 | 1.281 | 1.2761 | 18
|  |  |  | 216 |  | 18 | 432 |  | 216
기타 및 사진