## V전지
지게차 점검 일지 ( 2026. 01. 06 )
접수내용 | 사용시간 저하 |  |  |  | 총전압 | 51.02
업체명 | 대한제당 |  |  |  | 기 본
담당자 | 이영훈 실장 |  |  |  | 연락처 | 010-4489-7575
제품명 | 10PZS800-48V, 썬라이트 제품 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 약 4~5년 경과 제품 |  |  |  | 리프트
설치일자 |  |  |  |  | 장비(지게차) | 두산 B30S-7(4호차)
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.14
1 | 2.13 | 1.285 | 1.2836 | 23 | 13 | 2.13 | 1.28 | 1.2786 | 23 | 전압min | 2.09
2 | 2.13 | 1.283 | 1.2816 | 23 | 14 | 2.13 | 1.285 | 1.2836 | 23 | 비중max | 1.285
3 | 2.13 | 1.285 | 1.2836 | 23 | 15 | 2.13 | 1.284 | 1.2826 | 23 | 비중min | 1.2436
4 | 2.13 | 1.286 | 1.2846 | 23 | 16 | 2.12 | 1.274 | 1.2726 | 23 | 온도max | 26
5 | 2.13 | 1.283 | 1.2816 | 23 | 17 | 2.12 | 1.275 | 1.2736 | 23 | 온도min | 23
6 | 2.13 | 1.283 | 1.2816 | 23 | 18 | 2.13 | 1.28 | 1.2786 | 23
7 | 2.12 | 1.272 | 1.2706 | 23 | 19 | 2.09 | 1.245 | 1.2436 | 23
8 | 2.13 | 1.283 | 1.283 | 25 | 20 | 2.13 | 1.279 | 1.2776 | 23
9 | 2.13 | 1.278 | 1.278 | 25 | 21 | 2.11 | 1.264 | 1.2626 | 23
10 | 2.14 | 1.285 | 1.285 | 25 | 22 | 2.13 | 1.282 | 1.2806 | 23
11 | 2.13 | 1.283 | 1.283 | 25 | 23 | 2.12 | 1.268 | 1.2666 | 23
12 | 2.12 | 1.271 | 1.2717 | 26 | 24 | 2.13 | 1.28 | 1.2786 | 23
|  |  |  | 287 |  | 23.4583 | 563 |  | 276
기타 및 사진