## 거창축협사료공장
형 명 | VCES740-48V | 제조일자 | 2025.01.13 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-03-06 | 미래안전산업 | 두산 2.5톤 지게차 | 1 | 2.17 | 1.3 |  |  | 15
2026-03-06 | 미래안전산업 | 두산 2.5톤 지게차 | 2 | 2.17 | 1.3 |  |  | 15
2026-03-06 | 미래안전산업 | 두산 2.5톤 지게차 | 3 | 2.17 | 1.305 |  |  | 15
2026-03-06 | 미래안전산업 | 두산 2.5톤 지게차 | 4 | 2.17 | 1.305 |  |  | 15
2026-03-06 | 미래안전산업 | 두산 2.5톤 지게차 | 5 | 2.17 | 1.305 |  |  | 15
2026-03-06 | 미래안전산업 | 두산 2.5톤 지게차 | 6 | 2.17 | 1.305 |  |  | 15
2026-03-06 | 미래안전산업 | 두산 2.5톤 지게차 | 7 | 2.17 | 1.305 |  |  | 15
2026-03-06 | 미래안전산업 | 두산 2.5톤 지게차 | 8 | 2.17 | 1.305 |  |  | 15
2026-03-06 | 미래안전산업 | 두산 2.5톤 지게차 | 9 | 2.17 | 1.305 |  |  | 15
2026-03-06 | 미래안전산업 | 두산 2.5톤 지게차 | 10 | 2.17 | 1.3 |  |  | 15
2026-03-06 | 미래안전산업 | 두산 2.5톤 지게차 | 11 | 2.17 | 1.3 |  |  | 15
2026-03-06 | 미래안전산업 | 두산 2.5톤 지게차 | 12 | 2.17 | 1.3 |  |  | 15
2026-03-06 | 미래안전산업 | 두산 2.5톤 지게차 | 13 | 2.17 | 1.3 |  |  | 15
2026-03-06 | 미래안전산업 | 두산 2.5톤 지게차 | 14 | 2.17 | 1.3 |  |  | 15
2026-03-06 | 미래안전산업 | 두산 2.5톤 지게차 | 15 | 1.91 | 1.100이하 |  |  | 15
2026-03-06 | 미래안전산업 | 두산 2.5톤 지게차 | 16 | 2.17 | 1.3 |  |  | 15
2026-03-06 | 미래안전산업 | 두산 2.5톤 지게차 | 17 | 2.17 | 1.3 |  |  | 15
2026-03-06 | 미래안전산업 | 두산 2.5톤 지게차 | 18 | 2.17 | 1.305 |  |  | 15
2026-03-06 | 미래안전산업 | 두산 2.5톤 지게차 | 19 | 2.17 | 1.305 |  |  | 15
2026-03-06 | 미래안전산업 | 두산 2.5톤 지게차 | 20 | 2.17 | 1.305 |  |  | 15
2026-03-06 | 미래안전산업 | 두산 2.5톤 지게차 | 21 | 2.17 | 1.3 |  |  | 15
2026-03-06 | 미래안전산업 | 두산 2.5톤 지게차 | 22 | 2.17 | 1.305 |  |  | 15
2026-03-06 | 미래안전산업 | 두산 2.5톤 지게차 | 23 | 2.17 | 1.3 |  |  | 15
2026-03-06 | 미래안전산업 | 두산 2.5톤 지게차 | 24 | 2.17 | 1.3 |  |  | 15
점검소견 | 1. 전압불량으로 인한 AS요청 2. #15번 전지 전압 및 비중 : 1.91V / 1.100이하 3. 이 외 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 2.17V/EA / 1.300~1.305 수준 4. 과보액으로 인한 보액관리 교육 5. #15번 전지 무상교체 진행 완료 |  |  |  | 참고자료
제품 사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진