## 두산OE
형 명 | VCD450 | 제조일자 | 2025.10.22 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-04-27 | 남거창농업협동조합 | 두산 1.5톤 지게차 | 1 | 2.07 | 1.18 |  |  | 26
2026-04-27 | 남거창농업협동조합 | 두산 1.5톤 지게차 | 2 | 2.07 | 1.185 |  |  | 26
2026-04-27 | 남거창농업협동조합 | 두산 1.5톤 지게차 | 3 | 2.07 | 1.18 |  |  | 26
2026-04-27 | 남거창농업협동조합 | 두산 1.5톤 지게차 | 4 | 2.07 | 1.18 |  |  | 26
2026-04-27 | 남거창농업협동조합 | 두산 1.5톤 지게차 | 5 | 2.07 | 1.18 |  |  | 26
2026-04-27 | 남거창농업협동조합 | 두산 1.5톤 지게차 | 6 | 2.08 | 1.185 |  |  | 26
2026-04-27 | 남거창농업협동조합 | 두산 1.5톤 지게차 | 7 | 2.07 | 1.18 |  |  | 26
2026-04-27 | 남거창농업협동조합 | 두산 1.5톤 지게차 | 8 | 2.07 | 1.18 |  |  | 26
2026-04-27 | 남거창농업협동조합 | 두산 1.5톤 지게차 | 9 | 2.07 | 1.18 |  |  | 26
2026-04-27 | 남거창농업협동조합 | 두산 1.5톤 지게차 | 10 | 2.07 | 1.185 |  |  | 26
2026-04-27 | 남거창농업협동조합 | 두산 1.5톤 지게차 | 11 | 2.06 | 1.18 |  |  | 26
2026-04-27 | 남거창농업협동조합 | 두산 1.5톤 지게차 | 12 | 2.07 | 1.18 |  |  | 26
2026-04-27 | 남거창농업협동조합 | 두산 1.5톤 지게차 | 13 | 2.07 | 1.18 |  |  | 26
2026-04-27 | 남거창농업협동조합 | 두산 1.5톤 지게차 | 14 | 2.07 | 1.18 |  |  | 26
2026-04-27 | 남거창농업협동조합 | 두산 1.5톤 지게차 | 15 | 2.07 | 1.18 |  |  | 26
2026-04-27 | 남거창농업협동조합 | 두산 1.5톤 지게차 | 16 | 2.07 | 1.18 |  |  | 26
2026-04-27 | 남거창농업협동조합 | 두산 1.5톤 지게차 | 17 | 2.07 | 1.18 |  |  | 26
2026-04-27 | 남거창농업협동조합 | 두산 1.5톤 지게차 | 18 | 2.07 | 1.18 |  |  | 26
2026-04-27 | 남거창농업협동조합 | 두산 1.5톤 지게차 | 19 | 2.07 | 1.185 |  |  | 26
2026-04-27 | 남거창농업협동조합 | 두산 1.5톤 지게차 | 20 | 2.07 | 1.18 |  |  | 26
2026-04-27 | 남거창농업협동조합 | 두산 1.5톤 지게차 | 21 | 2.07 | 1.18 |  |  | 26
2026-04-27 | 남거창농업협동조합 | 두산 1.5톤 지게차 | 22 | 2.06 | 1.18 |  |  | 26
2026-04-27 | 남거창농업협동조합 | 두산 1.5톤 지게차 | 23 | 2.07 | 1.185 |  |  | 26
2026-04-27 | 남거창농업협동조합 | 두산 1.5톤 지게차 | 24 | 2.06 | 1.18 |  |  | 26
점검내용 | 1.사용시간 저하로 인한 AS요청 2.전지 전압 및 비중 : 이상없으나 방전상태 →2.06~2.07V/EA / 1.180~1.185 3.충전기 용량(540Ah)-전지용량(450Ah) 불일치 →비중이 오르기전에 만충전 전압까지 도달(만충전 불가) 4.충전기 교체 후 균등충전 권고 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
전지 명판(450Ah)
충전기 명판(540Ah)