## 금호타이어곡성공장
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-02-08 | 금호타이어곡성공장 | 발전기실 | AS | LM | 200 | 2021.12.24 | 2023.01.30 |  | 24 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.54 | 1.28 | #DIV/0! | 1.292 | Max. | 13.57 | 1.34
2 | 13.53 | 1.29 | #DIV/0! | 1.292 | Min | 13.51 | 1.25
3 | 13.57 | 1.33 | #DIV/0! | 1.293
4 | 13.56 | 1.3 | #DIV/0! | 1.29
5 | 13.52 | 1.25 | #DIV/0! | 1.29 | Total(V) |  | 0
6 | 13.52 | 1.29 | #DIV/0! | 1.287
7 | 13.54 | 1.26 | #DIV/0!
8 | 13.54 | 1.25 | #DIV/0!
9 | 13.52 | 1.3 | #DIV/0!
10 | 13.52 | 1.31 | #DIV/0!
11 | 13.51 | 1.34 | #DIV/0!
12 | 13.51 | 1.27 | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진