## 배출수동 UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-10-12 | 수자원공사 평림댐 | 배출수동 UPS | BS | ESP200 | 200 | 2021.07.18 | 2021년 7월 | 2.3 | 9 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.48 | 2.17 | 94.35% |  | Max. | 13.82 | 2.23
2 | 13.48 | 2.21 | 96.09% |  | Min | 13.48 | 2.15
3 | 13.64 | 2.22 | 96.52%
4 | 13.55 | 2.2 | 95.65%
5 | 13.77 | 2.18 | 94.78% |  | Total(V) | 122.67 | 13.63
6 | 13.62 | 2.17 | 94.35%
7 | 13.66 | 2.23 | 96.96%
8 | 13.82 | 2.17 | 94.35% |  | 설치 사진
9 | 13.65 | 2.15 | 93.48% |  | 제품사진
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## 배출수동 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-10-12 | 수자원공사 평림댐 | 배출수동 UPS | BS | MSB100 | 100 | 2016.11.22 | 2016년 11월 | 0.51 | 55 | 26 | 24 | 1.2 | 1.6 | 1.6%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.19 | 0.61 | 119.6% |  | Max. | 2.23 | 0.73
2 | 2.2 | 0.61 | 119.6% |  | Min | 2.18 | 0.56
3 | 2.19 | 0.64 | 125.5%
4 | 2.21 | 0.66 | 129.4%
5 | 2.2 | 0.67 | 131.4% |  | Total(V) |  | 0
6 | 2.18 | 0.68 | 133.3%
7 | 2.21 | 0.62 | 121.6%
8 | 2.19 | 0.64 | 125.5% |  | 설치 사진
9 | 2.19 | 0.63 | 123.5% |  | 제품사진
10 | 2.2 | 0.6 | 117.6%
11 | 2.21 | 0.62 | 121.6%
12 | 2.2 | 0.59 | 115.7%
13 | 2.19 | 0.65 | 127.5%
14 | 2.19 | 0.65 | 127.5%
15 | 2.21 | 0.64 | 125.5%
16 | 2.19 | 0.68 | 133.3%
17 | 2.19 | 0.64 | 125.5%
18 | 2.19 | 0.63 | 123.5%
19 | 2.22 | 0.61 | 119.6%
20 | 2.21 | 0.64 | 125.5%
21 | 2.21 | 0.64 | 125.5%
22 | 2.23 | 0.64 | 125.5%
23 | 2.2 | 0.65 | 127.5%
24 | 2.2 | 0.56 | 109.8%
25 | 2.19 | 0.62 | 121.6%
26 | 2.2 | 0.59 | 115.7%
27 | 2.18 | 0.65 | 127.5%
28 | 2.19 | 0.64 | 125.5%
29 | 2.19 | 0.73 | 143.1%
30 | 2.21 | 0.66 | 129.4%
31 | 2.21 | 0.62 | 121.6%
32 | 2.2 | 0.7 | 137.3%
33 | 2.19 | 0.65 | 127.5%
34 | 2.19 | 0.65 | 127.5%
35 | 2.19 | 0.68 | 133.3%
36 | 2.19 | 0.67 | 131.4%
37 | 2.2 | 0.65 | 127.5%
38 | 2.2 | 0.61 | 119.6%
39 | 2.19 | 0.63 | 123.5%
40 | 2.18 | 0.71 | 139.2%
41 | 2.2 | 0.63 | 123.5%
42 | 2.21 | 0.71 | 139.2%
43 | 2.19 | 0.61 | 119.6%
44 | 2.19 | 0.66 | 129.4%
45 | 2.19 | 0.63 | 123.5%
46 | 2.2 | 0.67 | 131.4%
47 | 2.2 | 0.65 | 127.5%
48 | 2.19 | 0.6 | 117.6%
49 | 2.22 | 0.71 | 139.2%
50 | 2.18 | 0.7 | 137.3%
51 | 2.2 | 0.61 | 119.6%
52 | 2.2 | 0.63 | 123.5%
53 | 2.19 | 0.64 | 125.5%
54 | 2.18 | 0.62 | 121.6%
55 | 2.18 | 0.64 | 125.5%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## 배출수동 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-10-12 | 수자원공사 평림댐 | 배출수동 비상발전기 | BS | GB200L | 200 | 2018.08.21 | 2018년 8월 |  | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.36 | 2.68 | #DIV/0! |  | Max. | 13.37 | 2.68
2 | 13.37 | 2.58 | #DIV/0! |  | Min | 13.36 | 2.58
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 26.73 | 13.365
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0! |  | 설치 사진
9 |  |  | #DIV/0! |  | 제품사진
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!

## 정수처리동 UPS (hidden)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-10-12 | 수자원공사 평림댐 | 정수처리동 UPS | BS | ES24 | 24 | 2021.05.28 | 2021년 6월 | 10 | 30 | 26 | 24~25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.5 | 10.41 | 104.1% |  | Max. | 13.5 | 11.53
2 | 13.47 | 10.89 | 108.9% |  | Min | 13.07 | 10.41
3 | 13.46 | 10.77 | 107.7%
4 | 13.43 | 10.69 | 106.9%
5 | 13.4 | 10.97 | 109.7% |  | Total(V) | 398.2 | 13.2733
6 | 13.38 | 10.76 | 107.6%
7 | 13.37 | 10.75 | 107.5%
8 | 13.35 | 11.38 | 113.8% |  | 설치 사진
9 | 13.29 | 11.21 | 112.1% |  | 제품사진
10 | 13.27 | 11.47 | 114.7%
11 | 13.21 | 11 | 110%
12 | 13.22 | 11.53 | 115.3%
13 | 13.19 | 10.97 | 109.7%
14 | 13.11 | 10.66 | 106.6%
15 | 13.15 | 10.7 | 107%
16 | 13.11 | 10.41 | 104.1%
17 | 13.09 | 10.97 | 109.7%
18 | 13.09 | 11.18 | 111.8%
19 | 13.07 | 11.04 | 110.4%
20 | 13.12 | 10.9 | 109%
21 | 13.12 | 10.95 | 109.5%
22 | 13.2 | 10.78 | 107.8%
23 | 13.19 | 10.41 | 104.1%
24 | 13.26 | 11.15 | 111.5%
25 | 13.27 | 11.06 | 110.6%
26 | 13.3 | 11.44 | 114.4%
27 | 13.33 | 11.22 | 112.2%
28 | 13.39 | 11.2 | 112%
29 | 13.42 | 11.12 | 111.2%
30 | 13.42 | 11.44 | 114.4%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%