## Sheet1
카트 No. / 제품 | 전압(V) | 비중 |  |  |  | 조립 제조일자 | 완성 제조일자 | 설치 | 특이사항
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | CC3D289I | 3D29AI | 23년 12월 | 액 감지 센서 설치 충전시 0.23~9.89A 헌팅
한성티앤아이 농기계 / L8190 | 8.44 | 1.255 | 1.259 | 1.25 | 1.256
| 8.44 | 1.258 | 1.259 | 1.26 | 1.257
| 8.44 | 1.257 | 1.257 | 1.255 | 1.257
| 8.49 | 1.262 | 1.262 | 1.261 | 1.258
| 8.49 | 1.26 | 1.26 | 1.261 | 1.255
| 8.49 | 1.263 | 1.263 | 1.26 | 1.26