## V전지
형 명 | VCDH350-48V (PIJ01036) | 제조일자 | 확인 불가 (23년 11월 설치) |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-04-05 | 와이디피 | 이동대차 20 TON TRANSPORT TYPE | 1 | 2.12 | 1.247 | 1.2393 |  |  | 14
2024-04-05 |  |  | 2 | 2.12 | 1.244 | 1.2363 |  |  | 14
2024-04-05 |  |  | 3 | 2.12 | 1.248 | 1.241 |  |  | 15
2024-04-05 |  |  | 4 | 2.13 | 1.241 | 1.234 |  |  | 15
2024-04-05 |  |  | 5 | 2.13 | 1.251 | 1.244 |  |  | 15
2024-04-05 |  |  | 6 | 2.13 | 1.244 | 1.2363 |  |  | 14
2024-04-05 |  |  | 7 | 2.13 | 1.243 | 1.2353 |  |  | 14
2024-04-05 |  |  | 8 | 2.13 | 1.241 | 1.2333 |  |  | 14
2024-04-05 |  |  | 9 | 2.13 | 1.242 | 1.2343 |  |  | 14
2024-04-05 |  |  | 10 | 2.12 | 1.244 | 1.2363 |  |  | 14
2024-04-05 |  |  | 11 | 2.12 | 1.244 | 1.2363 |  |  | 14
2024-04-05 |  |  | 12 | 2.12 | 1.242 | 1.2343 |  |  | 14
2024-04-05 |  |  | 13 | 2.12 | 1.24 | 1.2323 |  |  | 14
2024-04-05 |  |  | 14 | 0.15 | 0.998 | 0.991 |  |  | 15
2024-04-05 |  |  | 15 | 0.77 | 0.998 | 0.991 |  |  | 15
2024-04-05 |  |  | 16 | 1.76 | 1 | 0.993 |  |  | 15
2024-04-05 |  |  | 17 | 1.78 | 1.004 | 0.997 |  |  | 15
2024-04-05 |  |  | 18 | 1.8 | 1.004 | 0.997 |  |  | 15
2024-04-05 |  |  | 19 | 1.51 | 0.998 | 0.991 |  |  | 15
2024-04-05 |  |  | 20 | 1.76 | 1.003 | 0.9967 |  |  | 16
2024-04-05 |  |  | 21 | 1.24 | 0.998 | 0.991 |  |  | 15
2024-04-05 |  |  | 22 | -1.04 | 0.998 | 0.991 |  |  | 15
2024-04-05 |  |  | 23 | -0.38 | 0.998 | 0.991 |  |  | 15
2024-04-05 |  |  | 24 | -0.51 | 0.998 | 0.9917 |  |  | 16
점검내용 | 1. 24V용 P24(컨트롤러 전용 선) 설치 이후 셀 과방전 2. 모터 구동용은 48V, 컨트롤러 제어(전후 이동용)는 24V 사용 → 전위차에 의한 과방전, 장비 자체 특성임으로 배터리 문제 없음을 설명하였으나, 업체 측 배터리 불량 주장함에 따라 성능검사 위한 회수 후 공장 수송예정 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 이전 충전기 고장 발생 이력 있음, 충전기 자체 점검 결과 이상없음 2. 가운데 차단기의 경우 배터리 충전완료시 대차 이동할 수 있도록 전원을 켜주는 스위치라고 함 3. 일 평균 사용량 많지 않음, 1시간 내외
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]