## VCD400 171011
형 명 | VCD400 | 제조일자 | 2017.10.11 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 T-17-33 | 1 | 2.09 | 1.18 |  |  | 32
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 T-17-33 | 2 | 2.014 | 1.192 |  |  | 32
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 T-17-33 | 3 | 2 | 1.184 |  |  | 32
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 T-17-33 | 4 | 2.03 | 1.18 |  |  | 32
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 T-17-33 | 5 | 2 | 1.1896 |  |  | 32
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 T-17-33 | 6 | 2.02 | 1.193 |  |  | 32
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 T-17-33 | 7 | 2.03 | 1.161 |  |  | 32
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 T-17-33 | 8 | 2.04 | 1.181 |  |  | 32
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 T-17-33 | 9 | 2.05 | 1.177 |  |  | 32
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 T-17-33 | 10 | 2.05 | 1.187 |  |  | 32
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 T-17-33 | 11 | 2.04 | 1.186 |  |  | 32
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 T-17-33 | 12 | 2.04 | 1.185 |  |  | 32
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 T-17-33 | 13 | 2.01 | 1.188 |  |  | 32
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 T-17-33 | 14 | 2 | 1.186 |  |  | 32
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 T-17-33 | 15 | 2.04 | 1.178 |  |  | 32
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 T-17-33 | 16 | 2.05 | 1.191 |  |  | 32
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 T-17-33 | 17 | 2.05 | 1.193 |  |  | 32
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 T-17-33 | 18 | 2.04 | 1.183 |  |  | 32
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 T-17-33 | 19 | 2.05 | 1.168 |  |  | 32
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 T-17-33 | 20 | 2.05 | 1.174 |  |  | 32
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 T-17-33 | 21 | 2.05 | 1.176 |  |  | 32
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 T-17-33 | 22 | 2.05 | 1.178 |  |  | 32
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 T-17-33 | 23 | 2.04 | 1.185 |  |  | 32
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 T-17-33 | 24 | 2.04 | 1.185 |  |  | 32
점검 현황 | 수명종료 |  |  |  | 유첨 문서
설치사진 |  |  |  |  | 제품사진

## VCDH580 221024
형 명 | VCDH580 | 제조일자 | 2022.10.24 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-22-016 | 1 | 2.27 | 1.2847 |  |  | 37
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-22-016 | 2 | 2.28 | 1.288 |  |  | 37
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-22-016 | 3 | 2.28 | 1.29 |  |  | 37
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-22-016 | 4 | 2.28 | 1.285 |  |  | 37
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-22-016 | 5 | 2.28 | 1.288 |  |  | 37
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-22-016 | 6 | 2.28 | 1.287 |  |  | 37
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-22-016 | 7 | 2.27 | 1.291 |  |  | 37
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-22-016 | 8 | 2.27 | 1.285 |  |  | 37
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-22-016 | 9 | 2.27 | 1.29 |  |  | 37
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-22-016 | 10 | 2.27 | 1.2921 |  |  | 37
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-22-016 | 11 | 2.28 | 1.283 |  |  | 37
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-22-016 | 12 | 2.27 | 1.288 |  |  | 37
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-22-016 | 13 | 2.27 | 1.282 |  |  | 37
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-22-016 | 14 | 2.27 | 1.29 |  |  | 37
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-22-016 | 15 | 2.27 | 1.294 |  |  | 37
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-22-016 | 16 | 2.27 | 1.291 |  |  | 37
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-22-016 | 17 | 2.28 | 1.292 |  |  | 37
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-22-016 | 18 | 2.26 | 1.296 |  |  | 37
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-22-016 | 19 | 2.27 | 1.285 |  |  | 37
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-22-016 | 20 | 2.27 | 1.279 |  |  | 37
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-22-016 | 21 | 2.27 | 1.288 |  |  | 37
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-22-016 | 22 | 2.27 | 1.29 |  |  | 37
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-22-016 | 23 | 2.27 | 1.293 |  |  | 37
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-22-016 | 24 | 2.27 | 1.292 |  |  | 37
점검 현황 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치사진 |  |  |  |  | 제품사진

## VCDH580 확인불가
형 명 | VCDH580 | 제조일자 | 확인불가 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-17-35 | 1 | 2.19 | 1.325 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-17-35 | 2 | 2.19 | 1.327 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-17-35 | 3 | 2.09 | 1.277 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-17-35 | 4 | 2.1 | 1.244 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-17-35 | 5 | 2.19 | 1.326 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-17-35 | 6 | 2.19 | 1.33 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-17-35 | 7 | 2.2 | 1.273 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-17-35 | 8 | 2.17 | 1.317 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-17-35 | 9 | 2.17 | 1.307 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-17-35 | 10 | 2.17 | 1.307 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-17-35 | 11 | 2.17 | 1.312 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-17-35 | 12 | 2.17 | 1.314 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-17-35 | 13 | 2.12 | 1.312 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-17-35 | 14 | 2.14 | 1.316 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-17-35 | 15 | 2.17 | 1.312 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-17-35 | 16 | 2.17 | 1.307 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-17-35 | 17 | 2.11 | 1.253 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-17-35 | 18 | 2.16 | 1.268 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-17-35 | 19 | 2.19 | 1.314 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-17-35 | 20 | 2.18 | 1.32 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-17-35 | 21 | 2.17 | 1.308 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-17-35 | 22 | 2.15 | 1.292 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-17-35 | 23 | 2.1 | 1.311 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TA 충전실 F-17-35 | 24 | 2.18 | 1.311 |  |  | 41
점검 현황 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치사진 |  |  |  |  | 제품사진

## VCDH580 170904
형 명 | VCDH580 | 제조일자 | 확인불가 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-17-33 | 1 | 2.09 | 1.326 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-17-33 | 2 | 2.19 | 1.33 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-17-33 | 3 | 2.19 | 1.324 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-17-33 | 4 | 2.19 | 1.331 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-17-33 | 5 | 2.2 | 1.332 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-17-33 | 6 | 2.19 | 1.254 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-17-33 | 7 | 2.1 | 1.32 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-17-33 | 8 | 2.18 | 1.32 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-17-33 | 9 | 2.19 | 1.321 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-17-33 | 10 | 2.19 | 1.304 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-17-33 | 11 | 2.19 | 1.328 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-17-33 | 12 | 2.19 | 1.326 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-17-33 | 13 | 2.19 | 1.326 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-17-33 | 14 | 2.19 | 1.313 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-17-33 | 15 | 2.19 | 1.321 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-17-33 | 16 | 2.14 | 1.279 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-17-33 | 17 | 2.18 | 1.315 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-17-33 | 18 | 2.18 | 1.316 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-17-33 | 19 | 2.18 | 1.32 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-17-33 | 20 | 2.18 | 1.317 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-17-33 | 21 | 2.18 | 1.325 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-17-33 | 22 | 2.18 | 1.325 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-17-33 | 23 | 2.18 | 1.323 |  |  | 41
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-17-33 | 24 | 2.2 | 1.336 |  |  | 41
점검 현황 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치사진 |  |  |  |  | 제품사진

## VCI300 200206
형 명 | VCDH580 | 제조일자 | 2020.02.06 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 T-20-1 | 1 | 2.18 | 1.263 |  |  | 34
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 T-20-1 | 2 | 2.18 | 1.262 |  |  | 34
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 T-20-1 | 3 | 2.18 | 1.265 |  |  | 34
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 T-20-1 | 4 | 2.18 | 1.262 |  |  | 34
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 T-20-1 | 5 | 2.18 | 1.257 |  |  | 34
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 T-20-1 | 6 | 2.18 | 1.256 |  |  | 34
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 T-20-1 | 7 | 2.16 | 1.242 |  |  | 34
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 T-20-1 | 8 | 2.16 | 1.247 |  |  | 34
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 T-20-1 | 9 | 2.17 | 1.254 |  |  | 34
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 T-20-1 | 10 | 2.2 | 1.26 |  |  | 34
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 T-20-1 | 11 | 2.17 | 1.257 |  |  | 34
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 T-20-1 | 12 | 2.17 | 1.258 |  |  | 34
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 T-20-1 | 13 | 2.17 | 1.254 |  |  | 34
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 T-20-1 | 14 | 2.17 | 1.253 |  |  | 34
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 T-20-1 | 15 | 2.15 | 1.234 |  |  | 34
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 T-20-1 | 16 | 2.18 | 1.26 |  |  | 34
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 T-20-1 | 17 | 2.18 | 1.264 |  |  | 34
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 T-20-1 | 18 | 2.18 | 1.264 |  |  | 34
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 T-20-1 | 19 | 2.18 | 1.26 |  |  | 34
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 T-20-1 | 20 | 2.13 | 1.224 |  |  | 34
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 T-20-1 | 21 | 2.17 | 1.254 |  |  | 34
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 T-20-1 | 22 | 2.16 | 1.247 |  |  | 34
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 T-20-1 | 23 | 2.16 | 1.258 |  |  | 34
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 T-20-1 | 24 | 2.19 | 1.255 |  |  | 34
설치사진 |  |  |  |  | 유첨 문서
2024- |  |  |  |  | 제품사진

## VCDH580 221025
형 명 | VCDH580 | 제조일자 | 2022.10.25 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-22-18 | 1 | 2.11 | 1.218 |  |  | 35
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-22-18 | 2 | 2.11 | 1.219 |  |  | 35
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-22-18 | 3 | 2.12 | 1.221 |  |  | 35
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-22-18 | 4 | 2.12 | 1.223 |  |  | 35
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-22-18 | 5 | 2.12 | 1.22 |  |  | 35
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-22-18 | 6 | 2.12 | 1.218 |  |  | 35
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-22-18 | 7 | 2.12 | 1.223 |  |  | 35
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-22-18 | 8 | 2.12 | 1.216 |  |  | 35
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-22-18 | 9 | 2.12 | 1.222 |  |  | 35
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-22-18 | 10 | 2.12 | 1.221 |  |  | 35
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-22-18 | 11 | 2.12 | 1.223 |  |  | 35
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-22-18 | 12 | 2.12 | 1.223 |  |  | 35
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-22-18 | 13 | 2.11 | 1.243 |  |  | 35
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-22-18 | 14 | 2.11 | 1.227 |  |  | 35
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-22-18 | 15 | 2.12 | 1.222 |  |  | 35
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-22-18 | 16 | 2.11 | 1.28 |  |  | 35
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-22-18 | 17 | 2.11 | 1.205 |  |  | 35
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-22-18 | 18 | 2.11 | 1.261 |  |  | 35
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-22-18 | 19 | 2.11 | 1.224 |  |  | 35
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-22-18 | 20 | 2.11 | 1.216 |  |  | 35
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-22-18 | 21 | 2.11 | 1.215 |  |  | 35
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-22-18 | 22 | 2.12 | 1.226 |  |  | 35
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-22-18 | 23 | 2.1 | 1.212 |  |  | 35
2024-08-20 | 르노코리아 | TR충전실 F-22-18 | 24 | 2.1 | 1.218 |  |  | 35
점검 현황 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치사진 |  |  |  |  | 제품사진