## V전지
형 명 | VCE600-48V | 제조일자 | 2024.06.07 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-07-11 | 명진정밀 | 두산 B20S | 1 | 2.17 | 1.26 | 1.2621 |  |  | 28
2024-07-11 |  |  | 2 | 2.16 | 1.26 | 1.2621 |  |  | 28
2024-07-11 |  |  | 3 | 2.16 | 1.26 | 1.2621 |  |  | 28
2024-07-11 |  |  | 4 | 2.16 | 1.26 | 1.2621 |  |  | 28
2024-07-11 |  |  | 5 | 2.16 | 1.26 | 1.2621 |  |  | 28
2024-07-11 |  |  | 6 | 2.16 | 1.26 | 1.2621 |  |  | 28
2024-07-11 |  |  | 7 | 2.16 | 1.26 | 1.2621 |  |  | 28
2024-07-11 |  |  | 8 | 2.16 | 1.26 | 1.2621 |  |  | 28
2024-07-11 |  |  | 9 | 2.16 | 1.26 | 1.2621 |  |  | 28
2024-07-11 |  |  | 10 | 2.16 | 1.26 | 1.2621 |  |  | 28
2024-07-11 |  |  | 11 | 2.17 | 1.26 | 1.2621 |  |  | 28
2024-07-11 |  |  | 12 | 2.16 | 1.26 | 1.2621 |  |  | 28
2024-07-11 |  |  | 13 | 2.16 | 1.26 | 1.2621 |  |  | 28
2024-07-11 |  |  | 14 | 2.16 | 1.26 | 1.2621 |  |  | 28
2024-07-11 |  |  | 15 | 2.16 | 1.26 | 1.2621 |  |  | 28
2024-07-11 |  |  | 16 | 2.16 | 1.255 | 1.2571 |  |  | 28
2024-07-11 |  |  | 17 | 2.16 | 1.26 | 1.2621 |  |  | 28
2024-07-11 |  |  | 18 | 2.16 | 1.26 | 1.2621 |  |  | 28
2024-07-11 |  |  | 19 | 2.16 | 1.255 | 1.2571 |  |  | 28
2024-07-11 |  |  | 20 | 2.16 | 1.26 | 1.2621 |  |  | 28
2024-07-11 |  |  | 21 | 2.16 | 1.26 | 1.2621 |  |  | 28
2024-07-11 |  |  | 22 | 2.16 | 1.26 | 1.2621 |  |  | 28
2024-07-11 |  |  | 23 | 2.16 | 1.26 | 1.2621 |  |  | 28
2024-07-11 |  |  | 24 | 2.16 | 1.26 | 1.2621 |  |  | 28
점검내용 | 1. 냄새 발생으로 접수 2. 총전압 51.91V, 충전 중 냄새 발생으로 충전 중단 상태 3. 대원 충전기 인가전압 395~396V, 탭 380V, 충전전류 206.7A(0.26C) 충전전류 높아 탭 조정 권고 → 인가전압 대비 탭 낮아 과충전, 초기 활성화 단계 설명 차주 재방문 협의 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 약 20일 사용 후 첫 충전, 냄새 발생 심하여 접수 2. 1일 30분~1시간 사용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]