## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024 . 7 . 29 )
접수내용 | BS점검 |  |  |  | 총전압 | 50.56
업체명 | 컴윈스 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박영동 |  |  |  | 연락처 | 010-6278-2595
제품명 | VCI585 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2020.09.17 |  |  |  | 리프트
설치일자 |  |  |  |  | 장비(지게차) | 두산지게차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.1
1 | 2.1 | 1.243 | 1.2465 | 30 | 13 | 2.1 | 1.236 | 1.2395 | 30 | 전압min | 2.09
2 | 2.1 | 1.245 | 1.2485 | 30 | 14 | 2.1 | 1.235 | 1.2378 | 29 | 비중max | 1.2515
3 | 2.1 | 1.238 | 1.2415 | 30 | 15 | 2.1 | 1.241 | 1.2445 | 30 | 비중min | 1.2365
4 | 2.1 | 1.241 | 1.2445 | 30 | 16 | 2.09 | 1.246 | 1.2495 | 30 | 온도max | 30
5 | 2.09 | 1.244 | 1.2475 | 30 | 17 | 2.09 | 1.244 | 1.2475 | 30 | 온도min | 29
6 | 2.1 | 1.237 | 1.2405 | 30 | 18 | 2.1 | 1.234 | 1.2375 | 30
7 | 2.1 | 1.248 | 1.2515 | 30 | 19 | 2.1 | 1.236 | 1.2388 | 29
8 | 2.1 | 1.245 | 1.2485 | 30 | 20 | 2.1 | 1.241 | 1.2445 | 30
9 | 2.1 | 1.244 | 1.2475 | 30 | 21 | 2.1 | 1.243 | 1.2465 | 30
10 | 2.1 | 1.241 | 1.2445 | 30 | 22 | 2.1 | 1.233 | 1.2365 | 30
11 | 2.1 | 1.243 | 1.2465 | 30 | 23 | 2.1 | 1.242 | 1.2455 | 30
12 | 2.1 | 1.243 | 1.2465 | 30 | 24 | 2.1 | 1.245 | 1.2485 | 30
|  |  |  | 360 |  | 29.9167 | 718 |  | 358
기타 및 사진