## V전지
지게차 점검 일지 ( 2025 . 2 . 20 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 53.74
업체명 | 서인인터내셔날 |  |  |  | 기 본
담당자 | 김기태차장 |  |  |  | 연락처 | 010-6398-4756
제품명 | VCF335 PIJ01922C |  |  |  | 틸 트
제조lot | 231222-001 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 24.01 |  |  |  | 장비(지게차) | 클라크 2.5T지게차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.25
1 | 2.24 | 1.248 | 1.2382 | 11 | 13 | 2.24 | 1.245 | 1.2352 | 11 | 전압min | 2.23
2 | 2.24 | 1.247 | 1.2372 | 11 | 14 | 2.24 | 1.249 | 1.2392 | 11 | 비중max | 1.2602
3 | 2.25 | 1.26 | 1.2502 | 11 | 15 | 2.24 | 1.243 | 1.2332 | 11 | 비중min | 1.2332
4 | 2.24 | 1.258 | 1.2482 | 11 | 16 | 2.23 | 1.251 | 1.2412 | 11 | 온도max | 11
5 | 2.24 | 1.27 | 1.2602 | 11 | 17 | 2.23 | 1.247 | 1.2372 | 11 | 온도min | 11
6 | 2.24 | 1.246 | 1.2362 | 11 | 18 | 2.24 | 1.255 | 1.2452 | 11
7 | 2.24 | 1.252 | 1.2422 | 11 | 19 | 2.24 | 1.252 | 1.2422 | 11
8 | 2.24 | 1.25 | 1.2402 | 11 | 20 | 2.25 | 1.253 | 1.2432 | 11
9 | 2.25 | 1.259 | 1.2492 | 11 | 21 | 2.25 | 1.248 | 1.2382 | 11
10 | 2.24 | 1.251 | 1.2412 | 11 | 22 | 2.24 | 1.246 | 1.2362 | 11
11 | 2.23 | 1.248 | 1.2382 | 11 | 23 | 2.24 | 1.268 | 1.2582 | 11
12 | 2.24 | 1.257 | 1.2472 | 11 | 24 | 2.24 | 1.247 | 1.2372 | 11
|  |  |  | 132 |  | 11 | 264 |  | 132
기타 및 사진